- 品目一、睡眠诊断分析仪配置要求：监测参数为7导联或以上；可同时连续保存10个以上患者数据；胸带、腹带两路信号，确保胸、腹式呼吸同时精确记录；可用于自动压力滴定时的睡眠监测和疗效评估。

- 品目二、精液分析系统要求：在我院原有的精液分析系统进行升级。

品目三、阴道探头配置要求：探头要求与我院现有的阿洛卡F37彩超相匹配，数量为一个。

品目四、康复设备一批的配置要求

| 设备名称 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 熏蒸治疗仪 | 1套 | 三组药箱，不同时间、不同温度、不同的药三人可同时分舱治疗；微电脑控制，自动控时、自动防干烧、自动漏电保护等功能； 三组分舱臭氧杀菌消毒。 |
| 儿童熏蒸床 | 2张 | 自动送暖风装置，自动吹送中药蒸汽，可均匀中药蒸汽温度，确保温度恒定；太空舱设计，外形独特。 |
| 成人熏蒸床 | 2张 | 自动吹送蒸汽，可均匀中药蒸汽温度，确保湿度恒定，独立的操作控制台，机电分离式设计。 |
| 汉语失语症心里语言评估与治疗系统 | 1套 | 可自动评分、计算AQ值、CQ值，自动对失语症进行8大分类，统计分析功能生成的统计数据，可直接供SPSS或SASS等工具在内的各种软件调用进行分析，也支持EXCEL输出统计分析。 |
| 多媒体智能OT系统 | 1套 | 通过最新多点屏幕触控、虚拟现实和人机情景互动技术，提供数字化的高级脑功能和上肢肢体运动功能评估与训练，练方案规划，包括认知训练方案、上肢训练方案，根据患者实际情况制定训练方案,自动生成评测报告，可以直接打印评估和训练结果报表。 |
| 多感官训练系统 | 1套 | 多感官治疗，同时有声、光、电刺激以及专用软件 |
| 磁振热治疗仪 | 1套 | 一台主机和四个治疗导子组成,四路、可同时连接四个治疗导子, 振动强度、治疗模式、热疗功能三项技术参数分别独立可调、互不关联。 |
| 下肢主被动（床边型） | 2套 | 下肢被动运动的转速在 15转/分~30转/分之间连续可调，带固定滑轮 |
| 上肢运动控制训练与评估系统 | 1套 | 显示界面：计算机虚拟环境；传感器：八个无接触角度传感器和一个握力传感器，软件系统：智能识别左右手、患者评估工具、患者个人数据库、全程自动记录信息训练、训练模式：一维、二维、三维、视觉、语音智能反馈、生成评估报表、储存数据图表、打印报表等 |
| 骨质疏松治疗仪（1拖2） | 1套 | 系统由微电脑操控台、两张治疗床、磁场治疗器、双环状治疗器、红外加热垫组成；治疗器分两部分组成：床体七节履带式磁疗器和可移动立体双环状治疗器； |
| 天轨移位训练系统 | 1套 | 电动垂直升降双向单功能主机，具有紧急停止安全装置，具有过载、过热保护功能 |
| 电脑恒温蜡疗仪 | 2台 | 自动存储蜡块，无水化蜡技术，隔离加热化蜡使用更安全，具有过滤装置，达到温度后可对熔化后的蜡进行过滤 |