康复设备一批的配置要求

| 设备名称 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| V0catin-Master吞 咽言语诊疗仪 | 1台 | 低频脉冲电流稳定，具有诊断，治疗，言语训练和吞咽功能统计分析四个系统，携带方便，用于下病房床边康复 |
| 电脑骨创伤治疗仪 | 1台 | 一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成 |
| 脑循环功能治疗仪 | 1台 | 恒流输出特性，安全、优选仿真生物电刺激脑部及肢体治疗，豪华柜式推车式设计，车轮可固定 |
| 吞咽障碍治 疗仪（儿童成人） | 1台 | 一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成，同时具备评估、治疗及训练三种功能，四种输出模式，成人连续脉冲、儿童交替脉冲、手控触发脉冲、自动触发脉冲 |
| 平衡评估与训练系统 | 1套 | 平衡功能训练及评估系统可以进行静态和动态两种形式的测试和训练, 视觉生物反馈训练，实时生物反馈功能，提示病人迅速恢复正确姿势和平衡控制状态 |
| 生物反馈治疗仪 | 1台 | 大屏彩色液晶触摸屏，设备终端具有自由刺激、处方刺激、反馈刺激、表面肌电评估等功能，诊疗一体化 |
| 冲击波治疗仪 | 1台 | 弹道式，由压缩空气操作冲击波的发动机，在气体作用下产生的有声音的脉冲波以自由移动的吸附器的方式导入人体内 |
| 儿童经颅磁 治疗仪（一拖四）） | 1台 | 具有磁疗五个磁疗头刺激功能，磁疗帽≤五个治疗体，轻便无负重，9种治疗模式，频率.强度.时间可调节.针对不同病症选择模式，可根据患者适应度进行个性化调节，豪华推车式结构，可同时四位患者 |
| 悬吊系统SET | 1套 | 采用支架式高强度航空铝型材架体，悬吊装置调整时滑动自如，锁紧时稳定牢固。特配的多功能型悬吊装置设计有两组可旋转的滑轮， 配备两套拉力装置，滑轮杆可上下任意调整位置 |