赣州市人民医院空气能中央热水系统维保服务项目招标文件

- 招标内容及要求

  - 招标内容：院内所有空气能中央热水系统：北院区(10匹机4台，1.5匹机3台，2匹机12台，3匹机3台)，南院区（妇儿楼10匹机3台，肿瘤楼10匹机3台，老年楼10匹机3台，全科楼10匹机3台）的主机设备和配套水泵的材料配件的更换、维修、保养等工作。

  - 承包方式：为包工包料（系统主机配件要求为原厂配件），包含人工费、材料费、税金等一切费用。

  - 服务内容及要求：

1、指派专人负责维修和保养合同所规定的热水系统。

2、在接到维修电话后必须2小时内到现场进行处理。如属一般故障，应当场排除，不能当场排除的易损配件更换12小时完成，更换大型配件应不超过5天。

3、每周对主设备进行一次检测，查看进出水温度，主机运行震动噪音，水泵运行状况，连接管道等项目运行是否正常，及时发现问题并且处理问题。

4、每月对所有空气能主机过滤器进行清洗，水泵养护，水箱清洗排污一次。

5、每3个月对所有易损件（水泵、电磁阀、楼面阀门）等配件维护、保养一次。

6、每年对空气能主机冷凝器进行清洗一次。

7、除做好日常维护保养外，每半年将整个系统全面检查、检修一次，年初大修一次。

8、对所有设备的维修和保养作好记录，做到具体时间和具体项目做好详细记录，并由甲方工作人员签字认可。

- 投标单位的资质要求

- 具有工商行政管理机关颁发的有效企业营业执照。

- 具备空气能中央热水系统维保相应业绩（三家以上类似维保业绩，提供加盖公章的合同复印件）。

- 最近三年经营活动无重大违法记录。

4、 开标时请投标代表携带好身份证原件，评委现场对投标文件资质材料及身份证原件进行审核。

- 维保时限

合同期限为2年，起效时间以双方签订合同之日起生效。

- 付款方式

- 每季度期满后15个工作日内支付上个季度维保费。

- 标书内容(内容需加盖公章)

1、投标报价应包括与维保内容有关的所有费用（比如人工、工具、零配件费用、利润、税金等等）。按每组单价及合计总价标明报价。

2、公司营业执照及有关资质证明材料等。如维保授权证书或合同等证明文件、企业法人经营执照、法人代表身份证复印件、税务登记证等。

3、详细的服务承诺（维保范围、响应时间、完工时限等），承诺内容应满足院方基本要求，应承诺对院方人员（包括中途调换的人员）进行培训。在基本要求之外能够提供的其他服务也一并列出。

4、公司的主要业绩,（有三个以上类似项目业绩，提供加盖公章合同复印件）。

5、投标书（包括相关资料）落款处应加盖投标单位印章和法人代表签字。若签字人不是法人代表，则应附有法人授权书。投标书（包括相关资料）一式两份（一份正本，一份副本），必须胶装成册,不接受散页、活页或未胶装成册的投标文件,并装袋密封，封口应加盖投标单位印章，否则作废标处理。

- 评标办法

最高控制价为14.9万元，高于最高控制价为无效标，低于最高控制价者为有效标，投标人可进行二次报价，且二次报价不得超过第一次报价。报价最低者为第一中标候选人。

- 其他说明

- 第一中标候选人在接招标办中标通知后到总务科签订合同。

- 参加上述工程投标单位必须缴交投标保证金 2500 元，由投标单位的基本账户转入医院的指定帐户（单位名称:赣州市人民医院；账号:1510220109026473030；开户银行:工商银行赣州市虔城支行），须在开标前一天下午4点前（北京时间）前到账，否则响应无效。开标时递交缴纳投标保证金银行回单复印件或打印的电子回单。决标后，如中标则转为履约保证金，合同结束后返还（不计息），若无中标直接返还保证金。

- 开标时间：2018年3月20日下午15：00

4、开标地点：赣州市人民医院南院行政楼2楼4号会议室

赣州市人民医院

2017年3月8日