赣州市人民医院北院外科楼负压吸引泵维修项目竞谈文件

- 内容及要求

  - 内容：北院外科楼负压吸引泵维修。

  - 承包方式：为包工包料，包含人工费、材料费、税金等一切费用。

  - 参数：

1.真空泵型号：2BV5131

额定功率：11kw

最大气量：400m3/h

工作液流量：0.9m3/h

- 投标人需保证外科楼负压吸引机组的正常运行并更换负压吸引泵。

- 提供半年的质保期。

- 投标单位的资质要求

- 具有中华人民共和国工商行政管理机关颁发的有效企业营业执照和税务登记证。

- 最近三年经营活动无重大违法记录。

- 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。

- 资质审核

开标时请投标代表携带好身份证原件，评委现场对投标文件资质材料及身份证原件进行审核。

- 付款方式

外科楼负压吸引机组正常运行一个月后付清全款。

- 标书内容(内容需加盖公章)

1、投标报价应包括与维保内容有关的所有费用（比如人工、工具、零配件费用、利润、税金等等）。按每组单价及合计总价标明报价。

2、公司营业执照及有关资质证明材料等。如维保授权证书或合同等证明文件、企业法人经营执照、法人代表身份证复印件、税务登记证等。

3、投标书（包括相关资料）落款处应加盖投标单位印章和法人代表签字。若签字人不是法人代表，则应附有法人授权书。投标文件一式两份，必须胶装成册,不接受散页、活页或未胶装成册的投标文件,并装袋密封，封口应加盖投标单位印章，否则作废标处理。

- 评标办法

最高控制价为3.9万元，高于最高控制价为无效标，低于最高控制价者为有效标，投标人可进行二次报价，且二次报价不得超过一次报价。报价最低者为第一中标候选人。

- 其他说明

- 第一中标候选人在接招标办中标通知后到总务科签订合同。

- 参加上述项目的投标单位必须缴交投标保证金 750 元，由投标单位的基本账户全额转入医院的指定帐户（单位名称:赣州市人民医院；账号:1510220109026473030；开户银行:工商银行赣州市虔城支行），并于开标的前一天下午4点（北京时间）前到账，否则响应无效。开标时递交缴纳投标保证金银行回单复印件或打印的电子回单。决标后，如中标则转为履约保证金，验收合格后返还（不计息），若无中标直接返还保证金。

- 开标时间：2018年4月2日下午15:00

- 开标地点：赣州市人民医院南院行政楼2楼号4号会议室

赣州市人民医院

2018年3月21日