赣州市人民医院高压注射器保修项目竞谈文件

- 内容及要求

（一）内容：高压注射器8台，保修1年。

（二）预算金额：14.5万元人民币。

（三）保修方式：全保，包括与设备相关的所有保养费、更换配件费用、差旅费。

（四）服务技术参数要求：

1.预防性保养：按照保养计划每季度提供一次专业保养，并提供纸质保养报告单，以保证设备处于最佳运行状态。

2.开机率：在合同期内保证95%的开机率，按一年365日计算既停机时间少于5%，约18天。如果此开机率由于中标供应商的原因未能达到，对于停机时间每超过一天, 保修期相应延长7天。如果有设备开机率小于80%，采购人将不支付该台设备维保费用。

3.热线服务：响应时间须≦2小时，24小时×365天有工程师接听，为用户快速诊断和技术支持服务，如有需要到达现场服务，从接听电话计时48小时内到达现场。

4.硬件备件：机器在合同有效期内所有维修发生的费用由中标人承担。维修更换备件必须提供相应的合法进口报关证明及出入境检验检疫证明；备件必须是原厂提供的未拆封备件。

5.软件升级：提供免费系统软件升级。

6.其他：如果采购人对维修质量有疑义，可以要求中标人对维修后的机器送国家认可的有法定效率的相关检测部门进行检测，检测费用由中标人支付，如检测不通过，按故障处理，计入开机率（1年不超过2次）。

- 投标单位的资质要求

1.具有中华人民共和国工商行政管理机关颁发的有效企业营业执照和税务登记证。

2.最近三年经营活动无重大违法记录。

3.具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。

- 资质审核

开标时请投标代表携带好身份证原件，评委现场对投标文件资质材料及身份证原件进行审核。

- 付款方式及违约赔偿

1.付款方式：先服务，后支付的方式，每半年度结束后支付50%年维保费用，不计利息，如有违约，按合同约定处理。

2.违约赔偿：如果中标人没有按照合同的规定提供服务，采购人可从履约保证金中扣除违约赔偿费。包括但不限于：1、维修响应时间违约：到达现场服务时间（从设备故障通知中标人开始计时）每超过一天（超过12小时算1天），扣除履约保证金10%每天；2、年开机率达不到95%违约处理：对于停机时间每超过一天, 保修期相应延长一周，年度开机率低于80%，买方有权利解除合约，并不予支付服务费。提供备用机替代原设备使用的情况下除外。

- 标书内容(内容需加盖公章)

投标书（包括相关资料）落款处应加盖投标单位印章和法人代表签字。若签字人不是法人代表，则应附有法人授权书。投标文件一式两份，必须胶装成册,不接受散页、活页或未胶装成册的投标文件,并装袋密封，封口应加盖投标单位印章，否则作废标处理。包含但不限于以下文件：

1.响应函；

2.响应文件资料清单；

3.报价一览表；

4.技术参数响应/偏离表；

5.商务条款响应/偏离表；

6.售后服务承诺函；

7.有关证明文件：营业执照（副本）、税务登记证和机构代码证、银行开户许可证、法人代表授权书（附投标人及法人代表身份证复印件）；

8.响应供应商认为需提供的相关资料和招标文件要求提供的其他资料。

- 评标办法：最低评标价法

本项目预算价为14.5万元，高于预算价为无效标，低于预算价者为有效标，投标人可进行二次报价，且二次报价不得超过一次报价。报价最低者为第一中标候选人。

- 其他说明

1.第一中标候选人在接招标办中标通知后到设备科签订合同。

2.参加上述项目的投标单位必须缴交投标保证金 2000 元，由投标单位的基本账户全额转入医院的指定帐户（单位名称:赣州市人民医院；账号:1510220109026473030；开户银行:工商银行赣州市虔城支行），并于开标的前一天下午4点（北京时间）前到账，否则响应无效。开标时递交缴纳投标保证金银行回单复印件或打印的电子回单。决标后，若无中标，投标保证金直接返还（不计利息），如中标则转为履约保证金。履约保证金按照中标金额的5%收取，投标保证金不足部分，在签订合同前补齐，履约保证金在合约履行完成后无息退还。

3.如果投标人中标后30天内未与我院接洽签订合同，视为放弃中标，没收投标保证金。

4.开标时间：2018年 7月 16日下午15:00

5.开标地点：赣州市人民医院南院行政楼2楼号4号会议室

赣州市人民医院

2018年 7 月 9 日