## 时间安排
第一批医用耗材遴选议价时间安排
遴选序号 | 材料名称 | 规格型号 | 功能或材质要求 | 厂家数量 | 进口或国产 | 议价方式 | 说明
时间：9月10日下午3：00开始 地点：行政楼2楼2号会议室
2 | 一次性医用包布 | 60*60、80*80、100*100、120*120 | 应符合YY/T0698.2-2009的要求，且每平方米的平均质量应在60g±5% | 1 | 国产
3 | 医用无纺布 | 100*100 | 应符合YY/T0698.2-2009的要求，且每平方米的平均质量应在60g±5%。强生低温等离子灭菌、压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌三种灭菌方式均适用 | 1 | 进口
4 | 医用无纺布 | 120*120 |  | 1 | 进口
5 | 医用润滑液 石蜡油型 | 20ml | 已灭菌,20ml独立包装 | 1 | 国产
6 | 手术器械泡沫保湿剂 | 4L/桶 | 主要成分为保湿液和生物酶，含酶多层泡沫喷雾能对隔夜手术器械进行保湿，防止有机污染物干涸及器械生锈，延长器械使用寿命。 | 1 | 进口
7 | 器械消毒灭菌装载专用硅胶垫 | 495*225mm | 用于腔镜及精密器械清洗、灭菌时的保护 | 1 | 国产
8 | 器械消毒灭菌装载篮筐 | 498*230*75mm | 用于腔镜及精密器械清洗、灭菌时装载 | 1 | 国产
9 | 器械分类台 | 底座180*150*20mm | 用于固定器械串，便于各类器械的分装 | 1 | 国产
10 | 器械串（U型架） | (260*70mm) | 316医用级不锈钢材质，用于对“带手柄的手术器械”进行分类整理，便于清洗、包装和灭菌，以达到规范要求 | 1 | 国产
11 | 器械标识挂卡 | 90*38mm | 用于器械清洗、灭菌时分类识别。树脂材质，耐高温高压灭菌，X线可探测，多颜色，带固定孔便于附着。 | 1 | 国产
12 | 黄斑清洗剂 | 5L/桶 | 专用于去除弯盘、治疗碗等医疗器皿表面的三斑纹 | 1 | 国产
13 | 除锈剂 | 4L | 用于快速去除手术器械锈迹而不损坏器械，且不返锈，弱酸性 | 1 | 进口
14 | 全效型多酶清洗剂 | 4L/桶 | 用于精密及复杂手术器械清洗，PH值6.5-7.5，含蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶、糖酶、生化酶、协同酶和高级蛋白水解酶等多种酶，能有效去除器械表面的血液、碳水化合物、蛋白质、脂肪、多糖等生物负荷 | 1 | 进口
15 | 封口测试卡 | 低温 | 医用封口机低温封口测试（120°C） | 1 | 国产
16 | 封口测试卡 | 高温 | 医用封口机高温封口测试（180°C） | 1 | 国产
17 | 防护衣+防护面罩 |  | 1.防护衣：可重复使用100次以上，保证防水防油渗透，耐高温灭菌。2.防护面罩：头圈可调节，面罩可拆卸更换且透亮不起雾。 | 1 | 进口或国产
18 | BD模拟测试系统（指示条） |  | 用于压力蒸汽灭菌器空锅B-D测试，可为测试系统或测试包 | 1 | 进口
时间：8月31日上午8：30开始 地点：行政楼2楼2号会议室
1 | 医用棉球（无菌） | 小号、中号 | 0.3g/粒，无菌独立包装 | 1 | 国产
19 | 医用棉签 | 20CM |  | 1 | 国产
20 | 医用棉签 | 10cm |  | 1 | 国产
21 | 自粘弹性绷带 | 10*450cm |  | 1 | 国产
22 | 纱布绷带（非无菌） | 48mm*6000mm |  | 1 | 国产
23 | 弹力绷带 | 5# 筒状 | 弹性大、柔软、棉质 | 1 | 国产
24 | 医用胶带 | 微孔通气 2.4cm*9.1m |  | 1 | 国产
25 | 医用橡皮膏(胶布) | 13*1000cm(短筒） |  | 1 | 国产
26 | 医用橡皮膏(胶布) | 26*400cm（长筒） |  | 1 | 国产
27 | 透气胶带(纸胶) | 无仿布1.25㎝×910㎝ |  | 1 | 国产
28 | 透明敷料 | （6cm*7cm) | 透气性好、粘性好 | 1 | 进口
29 | 透明敷料 | （4.4cm*4.4cm) | 新生儿规格，透气性好 、粘性好 | 1 | 进口
30 | 医用输液贴 | 38mm*80mm |  | 1 | 国产
31 | 中心静脉置管护理套件 |  |  | 1 | 国产
32 | 预冲式导管冲洗器 |  |  | 1
33 | 医用鞋套 | 常规 |  | 1 | 国产
34 | 医用外科口罩 |  |  | 1 | 国产
35 | 医用纱布垫（带尾） | 常规 |  | 1 | 国产
36 | 医用被服包（枕套） | 50*70 |  | 1 | 国产
37 | 一次性使用中心静脉导管包（儿科专用） |  |  | 1 | 国产
38 | 一次性使用静脉留置针（耐高压防针刺型） | 14-24G | 非开放型、单腔直型 | 1 | 国产
39 | 动静脉留置针（笔杆型） | 14-24G |  | 1 | 国产
40 | 一次性使用静脉留置针（麻醉专用） |  |  | 1 | 国产
41 | 一次性静脉留置针（不含塑化剂） | 18-26G |  | 1 | 国产
42 | 一次性使用引流袋 | 加长管1000m |  | 1 | 国产
43 | 一次性使用吸痰管(一次性使用吸痰包) |  |  | 1 | 国产
44 | 一次性使用吸痰管（痰液收集器） |  |  | 1 | 国产
45 | 一次性使用胃管 |  |  | 1 | 国产
46 | 一次性肠道冲洗袋 | 1000ml
48 | 一次性使用无菌旋塞(三通开关) | 三通 |  | 1 | 国产
49 | 一次性使用无菌注射器带针 | 10ml、20ml、50ml |  | 1 | 国产
50 | 一次性使用无菌注射器带针 | 5ml配齿科针 |  | 1 | 国产
51 | 一次性使用输液器带针 |  | 螺口 | 1 | 国产
52 | 一次性使用输液器 |  | 带滴针 | 1 | 国产
53 | 一次性使用避光输液器（带针） | 精密型 |  | 1 | 国产
54 | 一次性静脉输液针（塑料头皮针） |  |  | 1 | 国产
55 | 一次性使用配药用针 | 1.6mm(斜口针) |  | 1 | 国产
56 | 一次性使用输液接头 | 无针接头 | 正压，防止针头刺伤 | 1
57 | 一次性使用输注延长管(精密药液过滤器) |  |  | 1 | 国产
58 | (避光)一次性使用输注延长管(精密药液过滤器) |  |  | 1 | 国产
233 | 一次性使用输液器 带针 | 不含DEHP |  | 2 | 国产 |  | 儿科用
234 | 一次性使用精细药液过滤器 | 不含DEHP |  | 3 | 国产 |  | 儿科用
59 | 一次性使用手术包 | 治疗巾6块0.6*0.6米，大单1块2*3，包布1块1.6*1.6 |  | 1 | 国产
60 | 一次性使用连接导管（吸氧连接管） | 吸氧连接管，F30*4米） |  | 1 | 国产
61 | 一次性使用连接导管（吸氧连接管） | （吸氧连接管，F20*6米） |  | 1 | 国产
62 | 一次性使用连接导管 | （F30） |  | 1 | 国产
63 | 雾化吸入管（面罩式、口含式） | 成人 |  | 1 | 国产
64 | 一次性使用静脉营养输液袋（带针） |  |  | 1 | 国产
65 | 一次性使用导尿包 | 乳管型 |  | 1 | 国产
66 | 一次性聚乙烯检查手套（薄膜检查手套） |  |  | 1 | 国产
247 | 一次性使用医用橡胶检查手套（单只装） | 中号 |  | 1
248 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套（无粉） |  |  | 1
67 | 透明敷料 | 10*12 |  | 1 | 国产
68 | 抗菌漱口液 | 100ml |  | 1 | 国产
69 | 复合面料氧气袋 |  |  | 1 | 国产
70 | 防漏膏 |  |  | 1 | 国产
71 | 雾化吸入器 (面罩式） | 儿童、成人 |  | 1 | 国产
时间：8月30日上午8：30开始 地点：行政楼2楼2号会议室
72 | (电凝切割器)电刀 |  | 1、高频电刀笔2、常规型号。2、电刀笔上至少有手控电切和电凝按钮。 | 1 | 国产
73 | 病理标本袋 |  | 1、装手术病理标本和标本固定液。2、防漏，竖放横放液体不外漏。3、袋表面有信息书写标识。4、各种型号能满足不同大小标本的盛装。 | 1 | 国产
74 | 储槽架（单列含储槽） | 470*450*1180 | 1、不锈钢架加贮槽2、脚踩开关贮槽3、贮槽可高温高压灭菌4、盛装无菌干手毛巾 | 1 | 国产
75 | 硅橡胶医用导管 | 5*7 、4*6 、6*9 | 硅橡胶 | 1 | 国产
76 | 卡扣式止血带 | 10CM*100米 | 1、伸缩性强2、点连3、方便取用 | 1 | 国产
77 | 气囊导尿管 |  | 1、硅胶，气囊张力强，不易破。2、导尿管内置导丝，便于尿管插入。 | 1 | 进口
78 | 气囊导尿管 |  | 硅胶 | 1 | 国产
79 | 塑料刷（洗手刷） | 海绵 | 1、无菌独立包装。2、外科洗手刷手用，3、一面刷子一面海绵。刷面柔软。 | 1 | 国产
80 | 污物袋 |  | 1、装手术后布类。2、材质为塑料，扎实，抗压。3、收口处安装收口线绳。 | 1 | 国产
81 | 一次性滑移垫 | 180cm*60cm | 1、一人搬动手术病人使用。2、附吸湿垫。 | 1 | 国产
82 | 一次性使用冲洗吸引管路 |  | 1、无菌独立包装。2、用于术中3L生理盐水与手术野之间持续冲洗的管路连接。3、主要为各类腔镜手术连接。4、可同时连接至少两袋以上的3L生理盐水。 | 1 | 国产
83 | 一次性使用胶乳T型胆管引流管 | 16Fr | 1、胆道引流。2、硅橡胶。 | 1 | 国产
84 | 一次性使用脑棉片（无菌显影) | 25*80mm | 1、脑外手术过程中护创、吸湿使用。2、由脱脂棉纱布及脱脂棉加工而成。3、无菌独立包装，每包10块。4、脑棉需有显影，显影标识纵贯脑棉片全长。以便手术过程遗失提供更多的寻找方法。 | 2 | 进口1 国产1
85 | 一次性使用头皮夹 |  | 1、头皮切开后止血用。2、无菌包装，一次性使用。3、材质不易脆裂。 | 1 | 国产
86 | 一次性使用吸引连接管（手术室专用） | （F30）配吸引头 | 1、无菌独立包装。2、管道柔软有张力。3、长度≧250cm。4、用于连接负压吸引器和手术台手术野吸引血液体液等使用 | 1 | 国产
87 | 一次性手术裤 |  | 1、无菌独立包装2、塑料薄膜材质，防水密封3、用于截石位手术铺巾 | 1 | 国产
88 | 一次性无菌保护套（无菌围裙） | 120*80 | 1、无菌独立包装。2、防水防渗漏。3、用于泌尿外科等腔镜手术手术医生防护穿戴使用。 | 1 | 国产
89 | 医用无菌防护套（保护套） | 250*120 | 1、无菌独立包装。2、莱卡显微镜保护套。3、对应型号：(1)M720OH5(2)M530OHX(3)M400E(4)M520/F40 | 1 | 国产
90 | 碘伏手术巾 | 45*45 | 1、粘贴于消毒后的手术部位皮肤2、手术刀直接在膜上切口皮肤3、与皮肤接触的膜面有碘伏涂层 | 2 | 进口1国产1
91 | 一次性医用表面消毒巾 | 20片/袋 | 1、用于医疗设备、用品及其他物表等的表面擦拭清洁和消毒。2、符合院感要求。 | 1 | 国产
92 | 皮肤清洗液 | 1L | 1、外科洗手中清洁皮肤及刷手时使用的皮肤清洗液。2、能实现自动取液。3、独立包装。4、不伤手。5、符合院感要求 | 2 | 进口1国产1
93 | 医用被服包 （被罩） | 7*9及5*7 | 1、无纺布制成。2、套被子用。 | 1 | 国产
94 | 医用棉垫（无菌） | 30*40 | 1、无菌独立包装。2、棉垫，用于烧伤等大创面的术后覆盖包扎。 | 1 | 国产
95 | 医用棉垫(无菌) | 100*40 |  | 1 | 国产
96 | 医用棉垫（无菌） | 50*60 |  | 1 | 国产
97 | 医用棉垫(无菌) | 20*30 | 独立小包装 | 1 | 国产
98 | 医用无菌敷贴 | 100*90mm | 1、可粘贴手术切口敷料。2、无菌独立包装。 | 1 | 国产
99 | 缝合线 |  | 1、可吸收 2、不可吸收 | 4 | 进口2 国产2
100 | 医用真丝编织线 | 线团 |  | 1 | 国产
261 | 一次性使用无菌保护套 | 120*120，100*100 | 用于DSA设备平板、床旁操作界面，防护挡板的保护，保证手术区域的无菌操作。 | 1 | 国产
时间：9月4日上午8：30开始 地点：行政楼2楼2号会议室
101 | 0.2%碘伏消毒液 | 500ml | 黏膜消毒剂 | 1 | 国产
102 | 0.5%碘伏 | 500ml | 皮肤消毒 | 1 | 国产
103 | 邻苯二甲醛消毒液 | 5000ml | 高水平消毒 | 1 | 国产
104 | 免洗手消毒液 | 60ml | 手部消毒 | 1 | 国产
105 | 免洗手消毒液 | 500ml | 手部消毒 | 1 | 国产
106 | 戊二醛 | 2500ml | 高水平消毒 | 1 | 国产
107 | 新洁尔灭消毒液 | 500ml | 低水平消毒 | 1 | 国产
108 | 医用防护口罩（N95） | 常规 | 隔离空气微粒、吸附作用好 | 1 | 国产
109 | 医用一次性防护服 |  | 甲类传染病防护 | 1 | 国产
110 | 紫外线强度指示卡 | 100片/盒 | 测定紫外线灯管强度 | 1 | 国产
时间：9月3日上午8：30开始 地点：行政楼2楼2号会议室
111 | HER-2 NEU抗体试剂（免疫组织化学法） |  |  | 1 | 进口
112 | 载玻片 |  | 一定要双面磨砂 | 1 | 国产
113 | 标准级盖玻片（高品质显微镜盖玻片） |  | 必须真空免洗 | 1 | 国产
114 | 二甲苯 | 500ml |  | 1 | 广东西陇
115 | 四氯化碳 | 500 ml/瓶 |  | 1 | 国产 |  | 危化品
116 | 异丙醇 | 500 ml/瓶 |  | 1 | 国产 |  | 危化品
117 | 乙醚 | 500 ml/瓶 |  | 1 | 国产 |  | 危化品
118 | 亚铁氰化钾 | 500g/瓶 |  | 1 | 国产 |  | 危化品
119 | 磷酸氢二钠 | 500g/瓶 |  | 1 | 国产 |  | 危化品
120 | 磷酸二氢钾 | 500g/瓶 |  | 1 | 国产 |  | 危化品
121 | 甲醇 | 500 ml/瓶 |  | 1 | 国产 |  | 危化品
122 | 冰醋酸 | 500 ml/瓶 |  | 1 | 国产 |  | 危化品
123 | 苯酚 | 500 ml/瓶 |  | 1 | 国产 |  | 危化品
124 | 浓盐酸（20-30%） | 500 ml/瓶 |  | 1 | 国产 |  | 危化品
125 | 碘化钾 | 500克 |  | 1
126 | 碘 | 250克 |  | 1
127 | 无水乙醇 | 500ml | 生殖科要求精子染色试剂配液用 | 1 | 上海振兴化工一厂
128 | 蜡片柜 |  |  | 1 | 国产
129 | 玻片柜 |  |  | 1 | 国产
130 | 组织包埋盒（塑料） |  | 必须有连体带盖 | 1 | 国产
131 | 锥形离心管 | 15ml | 精液优化处理用 | 1 | 进口
132 | 锥形离心管 | 50ml | 淋巴细胞分离盛放血液用 | 1 | 进口
133 | 中性粒细胞碱性磷酸酶染色液(NAP) | 20T、100T | 精子白细胞检测试剂 | 1 | 国产
134 | 中心井培养皿 | 60mm | 盛放胚胎，胚胎移植用 | 1 | 进口
135 | 移液管 | 3ml | 转移试剂作用 | 1 | 进口
136 | 一次性使用子宫造影管 |  | 输卵管造影用 | 1 | 国产
137 | 一次性使用标本杯(取精杯) | 120ml | 门诊化验精液时取精用的宽口杯 | 1 | 国产
138 | 样本密度分离液 | 200ml | 分离死精子与活动精子作用 | 1 | 进口
139 | 血清移液管 | 2ml、5ml | 转移试剂作用 | 1 | 进口
140 | 香柏油 |  | 观察精子染色玻片用 | 1 | 国产
141 | 天然胶乳橡胶避孕套（B超探头套） | 光面型 | 阴道B超时防止交叉感染，保护探头，符合B超室和生殖医学科探头使用要求 | 1 | 国产
142 | 体外受精显微操作管 |  | 剥除受精卵的外围颗粒 | 1 | 进口 | 性价比结合
143 | 四孔培养板 |  | 卵子受精场所 | 1 | 进口 | 性价比结合
144 | 冷冻载杆 |  | 冷冻后存放胚胎的开放式薄片 | 1 | 进口 | 性价比结合
145 | 双腔卵母细胞回取系统 |  | 经阴道B超引导下穿刺卵巢取卵用 | 1 | 进口/国产
146 | 输卵管导管 |  | 宫腔镜下输卵管插管通液用 | 1 | 国产
147 | 取精杯 | 110ml | 人工授精和体外受精-胚胎移植留取精液用的宽口杯 | 1 | 进口
148 | 配子处理液 | 1*30ml | 洗涤卵冠丘复合物上的血液等 | 1 | 进口
149 | 培养皿 | 35*10mm | 盛放胚胎，胚胎培养用 | 1 | 进口
150 | 培养皿 | 60*15mm | 拆卵泡外围颗粒细胞和冷冻胚胎用 | 1 | 进口
151 | 培养皿 | 100*20mm | 盛放卵泡液，捡卵用 | 1 | 进口
152 | 胚胎转移导管 |  | 移植胚胎 | 1 | 进口
153 | 卵母细胞回取系统 |  | 经阴道B超引导下穿刺卵巢取卵用 | 1 | 国产/进口
154 | 精子膜表面抗体lgG检测试剂盒 | 20人份/盒 | 抗精子膜表面抗体实验试剂 | 1 | 国产
155 | 精子冻存液 | 10mL/盒 | 精子冷冻用试剂 | 1 | 进口 | 性价比结合
156 | 精液样品保存卡 |  | 精液确认作用 | 1 | 国产
157 | 冷冻管 |  | 冷冻胚胎保存耗材 | 1 | 国产
158 | 硅橡胶医用导管（授精导管） | 1.3*2.5 | 人工授精用 | 1 | 国产
159 | 玻璃化冷冻麦管（玻璃化冷冻套装） | 20支/盒 | 冷冻后存放胚胎的封闭式薄片 | 1 | 进口 | 性价比结合
160 | 巴斯德吸管用硅胶吸头 | 1*1 | 转移配子和胚胎作用 | 1 | 进口
161 | 巴氏德吸管 | 9inch | 转移配子和胚胎作用 | 1 | 进口
220 | 一次性使用真空采血管 | 血清管（红色，5mL,普通干燥管） | 玻璃 | 1 | 国产
221 | 厌氧苯乙醇培养基 | 9cm |  | 1 | 国产
222 | 洗耳球 | 大、小 |  | 1 | 国产
223 | 吸嘴 | 10UL |  | 1 | 国产
224 | 白色吸嘴(一次性使用吸头) | 6*52(0.5-200uL) |  | 1 | 国产
225 | 塑料试管架 | 50孔 |  | 1 | 国产
226 | 沙保氏琼脂平板 | 7cm平板 |  | 1 | 国产
227 | 奈瑟菌/嗜血杆菌鉴定卡（NH）卡 | 20片/盒 |  | 1 | 进口
228 | 可调定量加样器 | NKJI型-5ml | 玻璃 | 1 | 国产
229 | 精密试纸 | PH5.5-9.0 |  | 1 | 国产
230 | 高级镜头纸 | 10x15cm |  | 1 | 国产
231 | B群链球菌显色平板 | 70mm |  | 1 | 国产
240 | 一次性使用硬试管 | 12*60mm | 硬塑料 | 1 | 国产
241 | 一次性使用硬试管 | 12*100mm | 塑料硬试管 | 1 | 国产
242 | 血小板抗体检测试剂盒（固相凝集法） |  | 检测血小板抗体用 | 1 | 进口
243 | 活化凝血酶检测试剂盒（凝固法） |  | 血栓弹力图试验用 | 1 | 国产
244 | 肝素检测试剂盒（凝固法） |  | 血栓弹力图试验用 | 1 | 国产
245 | 一次性使用塑料血袋 | 400ml采血三联袋 | 自体输血用，塑料血袋 | 1 | 国产
时间：9月4日上午9：30开始 地点：行政楼2楼2号会议室
162 | 中性电极（理疗电极） | 8*4及9*6 |  | 1 | 国产
163 | 理疗粘贴电极 |  |  | 1 | 国产
164 | 一次性使用心电电极 |  |  | 1 | 国产
165 | 医用石蜡 |  |  | 1 | 国产
166 | 一次性无菌刃针 |  | 0.35*40（1.5寸）；0.35*25（1寸）；0.35*50（2寸） | 1 | 国产
167 | 一次性使用浮针 | 中号，50mm |  | 1 | 国产
168 | 神经肌肉电刺激仪导线 |  |  | 1 | 国产
169 | 无菌揿针 | 0.22*1.3 | 无 | 1 | 不限
170 | 远红外磁疗贴 | 100mm*70mm | 无 | 1 | 不限
171 | 无菌针灸针 | 各种型号 |  | 1 | 国产
时间：9月5日上午8：30开始 地点：行政楼2楼2号会议室
172 | 医用外固定支具（颈托） | 大中小 | 颈椎骨折固定，边缘材质柔软不勒皮肤 | 1 | 国产
173 | 医用固定带（约束带） |  | 约束躁动患者，结实耐用可清洗 | 1 | 国产
174 | 医用固定带（锁骨固定带） | 大、中、小号 | 约束躁动患者，结实耐用可清洗 | 1 | 国产
175 | 医用固定带（颈椎牵引带） | 大、中、小号 | 约束躁动患者，结实耐用可清洗 | 1 | 国产
176 | 颈椎牵引器 |  | 边缘材质柔软不勒皮肤 | 1 | 国产
177 | 医用高分子夹板 |  | 轻便 | 1 | 国产
178 | 一次性使用负压引流护创材料-引流管套装 |  | 可冲洗，一次性使用体表 引流管 | 1 | 国产
179 | 一次性使用负压引流护创材料-引流管套装 |  | 聚氨脂泡沫敷料，具备自带的负压设备，可以调节负压值 | 1 | 进口
180 | 下肢牵引带 | 大中小号 | 下肢骨折牵引使用，边缘材质柔软不勒皮肤，棉质 | 1 | 国产
181 | 体位垫 | 下肢垫 、上肢垫 、三角垫、梯形垫 | 抬高患肢，可清洁消毒的皮革面料，皮革要软外带布套 | 1 | 国产
时间：9月4日下午3：00开始 地点：行政楼2楼2号会议室
182 | 可吸收胶原蛋白缝合线 |  | 需多种型号不易折断 | 1 | 国产
183 | 一次性无菌加强型气管插管 | 加强型有囊 |  | 1 | 进口
184 | 一次性使用咬嘴 | 气管插管咬嘴 |  | 1 | 国产
185 | 一次性使用麻醉咽喉镜(一次性使用喉镜片) | 小号 |  | 1 | 国产
186 | 一次性使用麻醉穿刺包 |  |  | 1 | 国产
187 | 一次性使用连接管 | 1.4mm*120 |  | 1 | 国产
188 | 一次性使用喉罩气道导管 |  |  | 1 | 国产
189 | 一次性使用吊瓶式输液器 带针 | 250ml 0.55mm |  | 1 | 国产
190 | 一次性口腔通气道 | 各类规格 |  | 1 | 国产
191 | 血压计袖带 | 儿童、成人 |  | 1 | 国产
192 | 麻醉机呼吸机回路管附件 | 储气囊 |  | 1 | 国产
193 | 碱石灰 |  |  | 1 | 进口
194 | 电子注药泵 |  | 150ml/个 | 1 | 国产
201 | 一次性使用麻醉机和呼吸机用呼吸管路 |  | 集水杯能处于低位，且螺纹口脱开不漏气 | 1 | 国产
202 | 一次性使用麻醉机和呼吸机用呼吸管路 |  |  | 1 | 进口
203 | 一次性使用呼吸机管路 | 吸痰接头型，伸缩管22cm | 普通 | 1 | 国产
204 | 一次性使用呼吸机管路 | 普通回路型，1.6米管（成人/儿童） | 普通 | 1 | 国产
232 | 婴幼儿尿液收集器 |  | 新生儿小便标本采集 | 1 | 国产
235 | 一次性压舌板 |  | 木质 | 1 | 国产
236 | 一次性使用无菌气管插管（无囊） | 无囊 | 儿科、妇科用 | 1 | 国产
237 | 一次性使用气管切开套管 | 8-12mm | 塑料 | 1 | 进口
255 | 气管切开导管 |  | 带声门下吸引 | 1 | 进口
256 | 心电图记录纸（十二导心电图纸） | 210mm×140mm-20 |  | 1 | 国产
257 | 集尿袋 |  | 精密尿液贮量功能 | 1 | 国产
258 | 呼吸回路（呼吸延长管） |  |  | 1 | 不限
47 | 气管支气管抽吸导管
276 | 血气、电解质、生化多项校准品 |  |  | 1 | 国产
277 | 心肌三项Ι:心肌肌钙蛋白Ι/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白定量联检试剂（免疫荧光层析法） |  |  | 1 |  |  | POCT项目，要能在同一台设备上做
278 | 降钙素原（PCT)定量检测试剂盒（免疫荧光层析法） |  |  | 1
279 | B型钠尿肽前体（PRO-BNP)测定 |  |  | 1
217 | 血压计（血压表） | 台式 |  | 1 |  |  | 要求试用
218 | 听诊器 | 单用 全铜听筒 |  | 1 |  |  | 要求试用
219 | 电子血压计 | 手腕 手臂 |  | 1 |  |  | 要求试用
时间：9月5日上午9：30开始 地点：行政楼2楼2号会议室
195 | 医疗用喷气气垫 |  | 透气 | 1
196 | 一次性使用胸腔闭式引流瓶 | 1600ml及其它型号 |  | 1 |  | 性价比结合
197 | 一次性使用心肌保护灌注装置(三通接头) |  |  | 1 |  | 性价比结合
198 | 胸部护板(A型) | 170mm*130mm*3.0mm |  | 1
199 | 冠状动脉内分流管2.0mm |  |  | 1 |  | 性价比结合
200 | 高范围活化凝血时间试剂盒(凝固法) |  |  | 1
205 | 胃肠营养管 |  | 带记忆功能，能徒手置入 | 1 | 进口
206 | 导管固定装置 |  | 普通型 | 1 | 国产
246 | 阴道电极 |  |  | 1
250 | 一次性使用冲洗吸引管路 |  |  | 1
251 | 生物护婴脐带 | 方形7cm*5cm |  | 1
252 | 宫内节育器 |  |  | 1
253 | 腹带 |  |  | 1
254 | 碘仿纱布卫生湿巾 | 6*30 |  | 1
时间：9月4日上午10：30开始 地点：行政楼2楼2号会议室
207 | 医用超声耦合剂 | 250g |  | 1 | 国产
208 | 消毒型医用超声耦合剂 |  | 消毒型 | 1 | 国产
215 | 医用纸胶片（医用激光相纸胶片） | 320*450 | 用于CT/MR三维后处理彩色打印 | 1 | 国产
216 | CT/MR塑料袋 |  | 放置CT/MR胶片，需能承受胶片重量 | 1 | 国产
238 | 肛门管 | 24 |  | 1
239 | 大便球 |  |  | 1
时间：9月5日下午3：00开始 地点：行政楼2楼2号会议室
209 | 人体固定架(乳腺固定架) |  | 碳素 | 1 | 国产 | 性价比结合
210 | 人体固定架 | 不同规格 | 碳素 | 1 | 国产 | 性价比结合
211 | 球型标记胶带(定位铅点） | 无 | 铅点 | 1 | 国产 | 性价比结合
212 | 放疗用患者体位固定袋 | 60*80cm | 发泡胶 | 1 | 国产 | 性价比结合
213 | 放疗用患者体位固定袋 | 70*120cm | 发泡胶 | 1 | 国产 | 性价比结合
214 | 定位膜（头（颈）肩膜） |  | 记忆膜 | 1 | 国产 | 性价比结合
时间：9月5日下午4：00开始 地点：行政楼2楼2号会议室
249 | 一次性使用无菌注射针 | 0.9(0.9x80TWLB) |  | 1
259 | 软组织扩张器 | 长方形 250ml、300ml、400ml | 不可吸收 | 1 | 进口
260 | 软组织扩张器 | 长方形 150ml | 整形美容所需 | 1 | 不限
262 | 一次性使用口腔器械盒 |  | 功能：满足口腔临床患者常规检查需求； 材质：含一次性长方形检查盘、口镜、探针、齿科镊、胸护巾、棉球、一次性口杯、纸巾 | 1 | 国产
263 | 聚氨基葡萄糖羧酸钠医用生物胶体液 | 50ml |  | 1 | 国产
274 | 多糖生物胶液体敷料 |  | 保护组织创面、粘膜，促进修复 | 1 | 国产
时间：9月6日上午9：30开始 地点：行政楼2楼2号会议室
264 | 一次性胰岛素针头 | 31G*4mm（0.25*4mm) 32G*4mm（0.23*4mm) | 所有胰岛素笔通用 材质优良 匹配取针器 减少针刺风险 | 2 | 国产1 进口1
时间：9月6日上午8：30开始，地点：行政楼2楼2号会议室
265 | 导电膏 |  | 脑电图使用 | 1 | 国产
266 | 银盘电极 | 1.5m | 导电性能好 | 1 | 国产
267 | 医用一次性针电极 | 双线螺旋针系列 | 导电性能好 | 1 | 国产
268 | 医用一次性神经探头 | （双分叉） | 导电性能好 | 1 | 国产
269 | 一次性使用心电电极 | 绞线系列 | 导电性能好 | 1 | 国产
270 | 一次性使用心电电极 | 单线系列 | 导电性能好 | 1 | 国产
271 | 医用胶 | 0.5ml | 主要用于血管栓塞 | 1 | 国产
272 | a-氰基丙烯酸酯快速医用胶(耳脑胶) | 1ML*1 |  | 1 | 国产
273 | a-氰基丙烯酸酯快速医用胶(非显影型血管塞型） | 2ml | 无要求 | 1 | 国产
275 | 三腔括约机切开器 |  | 无要求 | 1 | 进口 | 性价比结合