**赣州市人民医院（北院区）全自动生化分析仪系统检测试剂、耗材要求和采购目录**

**一、检测试剂要求**

1、检测试剂应是双试剂为主（单试剂不超过10个）。

2、每种试剂应有大小规格包装（以政府招标采购规格为准）。

3、每种试剂的生产或出产后有效期应在一年以上（含一年）。

4、每种生化试剂都为液体试剂。

5、具备配套校准品和质控品，结果可溯源至IFCC,NIST,WHO等权威组织的参考系统。

6、试剂原则上品牌厂家≤8家。

**二、投标单位基本售后服务要求**

1、投标单位免费提供合同期间设备的维修、校准及保养（含与生化分析仪检测配套辅助设备等所需耗材，如水处理、电极、灯泡等），如与生化分析仪检测相关的各种设备无法正常运行，需提供相关替代设备（含与生化分析仪检测配套辅助设备设施），提供保证检验质量的质控品、定标品等科室所需物品。

2、对于一些需要指导的新产品,供货商必须做好相关培训工作,培训产生的费用由供应商负责。

3、新开展的项目或同一测定项目检测方法改变升级,供货商需无条件提供货源和服务。

**三、投标要求**

1、目录中1-43为生化试剂，44-55为设备专用耗材，投标公司应能够提供1-43项全部的生化试剂，否则医院不接受其报名资格。

2、对所报名的试剂，只要求投标单位有平台的配送资格，不要求有正式授权，但中标后正式供货时必须出具厂家合法授权。

|  |  |
| --- | --- |
| **全自动生化分析仪检测试剂、耗材目录** | |
| 产品名称 | 产品名称 |
| 1 总胆红素检测试剂盒 | 29 无机磷检测试剂盒 |
| 2 直接胆红素检测试剂盒 | 30 二氧化碳 |
| 3 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒 | 31 乳酸脱氢酶检测试剂盒 |
| 4 天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒 | 32 肌酸激酶同工酶检测试剂盒 |
| 5 总蛋白检测试剂盒 | 33 α-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒 |
| 6 白蛋白检测试剂盒 | 34 肌酸激酶检测试剂盒 |
| 7 r-谷氨酰基转移酶检测试剂盒 | 35 C-反应蛋白检测试剂盒 |
| 8 碱性磷酸酶检测试剂盒 | 36 血清特异性生长因子检测试剂盒 |
| 9 总胆汁酸检测试剂盒 | 37 淀粉酶检测试剂盒 |
| 10 胆碱酯酶检测试剂 | 38 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶检测试剂盒 |
| 11 α-L-岩藻糖苷酶检测试剂盒 | 39 脑脊液与尿总蛋白检测试剂盒 |
| 12 甘胆酸检测试剂盒 | 40 氨检测试剂盒 |
| 13 尿素氮检测试剂盒 | 41 腺苷脱氨酶检测试剂盒 |
| 14 肌酐检测试剂盒 | 42 N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定试剂盒 |
| 15 尿酸检测试剂盒 | 43 乳酸 |
| 16 胱抑素C检测试剂盒 | 44 AU生化分析系统专用试剂－电解质参比液 |
| 17 葡萄糖检测试剂盒 | 45 AU生化分析系统专用试剂－电解质内标液 |
| 18 果糖胺检测试剂盒 | 46 AU生化分析系统专用试剂－电解质缓冲液 |
| 19 总胆固醇检测试剂盒 | 47 AU生化分析系统专用试剂－清洗液 |
| 20 甘油三脂检测试剂盒 | 48 电极清洗液（用量少） |
| 21 高密度脂蛋白检测试剂盒 | 49 钠钾电极选择液（用量少） |
| 22 低密度脂蛋白检测试剂盒 | 50 参比电极填充液（用量少） |
| 23 载脂蛋白-A1检测试剂盒 | 51 电解质标准液（高值）（用量少） |
| 24 载脂蛋白B检测试剂盒 | 52 电解质标准液（低值）（用量少） |
| 25 脂蛋白(a)检测试剂盒 | 53 日立生化分析仪无磷抗菌清洗液 |
| 26 同型半胱氨酸检测试剂盒 | 54 日立生化分析仪酸性清洗液 |
| 27 钙离子检测试剂盒 | 55 日立生化分析仪碱性清洗液 |
| 28 镁离子检测试剂盒 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AU5800检验项目统计表（20160901－20170831）** | | | |
| 试项目 | 测试量 | 测试项目 | 测试量 |
| 总胆红素检测试剂盒 | 149272 | 载脂蛋白-A1检测试剂盒 | 51572 |
| 直接胆红素检测试剂盒 | 149249 | 载脂蛋白B检测试剂盒 | 51570 |
| 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒 | 150464 | 脂蛋白(a)检测试剂盒 | 32652 |
| 天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒 | 152097 | 同型半胱氨酸检测试剂盒 | 35651 |
| 总蛋白检测试剂盒 | 154281 | 钙离子检测试剂盒 | 99350 |
| 白蛋白检测试剂盒 | 153550 | 镁离子检测试剂盒 | 98593 |
| r-谷氨酰基转移酶检测试剂盒 | 121981 | 无机磷检测试剂盒 | 98591 |
| 碱性磷酸酶检测试剂盒 | 121837 | 二氧化碳 | 98439 |
| 总胆汁酸检测试剂盒 | 120019 | 乳酸脱氢酶检测试剂盒 | 27190 |
| 胆碱酯酶检测试剂盒 | 947032 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒 | 23523 |
| α-L-岩藻糖苷酶检测试剂盒 | 93077 | α-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒 | 24319 |
| 甘胆酸检测试剂盒 | 81383 | 肌酸激酶检测试剂盒 | 26015 |
| 尿素氮检测试剂盒 | 131663 | C-反应蛋白检测试剂盒 | 25306 |
| 肌酐检测试剂盒 | 132570 | 血清特异性生长因子检测试剂盒 | 8422 |
| 尿酸检测试剂盒 | 130875 | 淀粉酶检测试剂盒 | 5827 |
| 胱抑素C检测试剂盒 | 80528 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶检测试剂盒 | 4292 |
| 葡萄糖检测试剂盒 | 125935 | 脑脊液与尿总蛋白检测试剂盒 | 5808 |
| 果糖胺检测试剂盒 | 46689 | 氨检测试剂盒 | 478 |
| 总胆固醇检测试剂盒 | 74296 | 腺苷脱氨酶检测试剂盒 | 758 |
| 甘油三脂检测试剂盒 | 74254 | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定试剂盒 | 59 |
| 高密度脂蛋白检测试剂盒 | 74242 |  |  |
| 低密度脂蛋白检测试剂盒 | 74210 |  |  |