赣州市人民医院宫腔镜项目竞谈文件

- 内容及要求

- （一）内容：

- 宫腔镜5套，预算4.8万元。

- （二）设备技术参数：

- 1.镜管前端外径：≦Φ6.4mm；

- 2.视场角：60°；

- 3.视向角：22°；

- 4.分辨率：≧9Lp/mm；

- 5.放大倍率：≧1.5x；

- 6.器械通道：≧Φ2.3mm；

- 7.注流通道：≧Φ0.9mm。

（三）供货期：合同签订30天内。

- （四）质保期：保修1年；设备故障响应时间：2小时内；到达现场时间：24小时内。

- 投标单位的资质要求

- 1.具有中华人民共和国工商行政管理机关颁发的有效企业营业执照和税务登记证。

- 2.最近三年经营活动无重大违法记录的书面声明。

- 3.具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。

- 4.具有医疗器械经营许可证。

- 5.所投产品必须提供医疗器械注册证及医疗器械注册登记表（两证合一的只需提供一个）。

- 资质审核

开标时请投标代表携带好身份证原件，评委现场对投标文件资质材料及身份证原件进行审核。

- 付款方式及违约赔偿

1.付款方式：合同签订、货物送达、安装调试、培训完成且验收合格1个月后付100%。

2.违约赔偿：如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟交货一周，按合同总价的1%计收。但违约赔偿费的最高限额为合同总价的10%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果卖方在达到最高限额后仍不能交货，买方可考虑终止合同。如果设备发生故障，投标供应商需按照投标文件中承诺的响应时间内到达采购人处处理故障，响应时间每超过一天（不足一天超过12小时算一天），扣除履约保证金10%。在没有备用机使用的情况下，如果设备连续故障超过1个月，采购人有权利要求投标供应商更换全新原装设备。

五、标书内容(内容需加盖公章)

投标书（包括相关资料）落款处应加盖投标单位印章和法人代表签字或盖章。若签字人不是法人代表，则应附有法人授权书。投标文件一式两份（一正一副），必须胶装成册,不接受散页、活页或未胶装成册的投标文件,并装袋密封，封口应加盖投标单位印章，否则作废标处理。包含但不限于以下文件：

1.响应函

2.响应文件资料清单

3.报价一览表

4.技术响应/偏离表

5.商务条款响应/偏离表

6.产品质量及售后服务承诺函

7.有关证明文件营业执照（副本）、税务登记证和机构代码证、银行开户许可证、法人代表授权书（附投标人及法人代表身份证复印件）、响应供应商关于无重大违法记录书面声明函、医疗器械经营许可证、所投设备生产厂家的生产许可证、医疗器械注册证及医疗器械注册登记表。

8.响应供应商认为需提供的相关资料和招标文件要求提供的其他资料。

- 六、评标办法

预算价为4.8万元，高于预算价为无效标，投标人可进行二次报价，且二次报价不得超过一次报价。报价最低者为第一中标候选人。

- 七、其他说明

- 1.第一中标候选人在接招标办中标通知后到设备科签订合同。

- 2.投标保证金 800 元，一次性足额缴纳，由投标单位的基本账户全额转入医院的指定帐户（单位名称:赣州市人民医院；账号:1510220109026473030；开户银行:工商银行赣州市虔城支行），并于开标当天上午8点（北京时间）前到账，否则响应无效。开标时递交缴纳投标保证金银行回单复印件或打印的电子回单。决标后，若未中标,在中标通知书发出后5个工作日内不计息退还投标保证金，如中标则转为履约保证金。履约保证金按照中标金额的5%收取，投标保证金不足部分，在签订合同前投标人补齐到中标金额的5%，履约保证金在质保期过后无质量问题不计息退还。

- 3.开标时间：2018年11月2日下午15:30

- 4.开标地点：赣州市人民医院南院行政楼2楼号4号会议室

赣州市人民医院

2018年10月25日