赣州市人民医院生活水池清洗消毒及水质检测项目要求及参数

南院区

| 位置 | 储存介质 | 容积（m3） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 诊疗中心地下室 | 冷水 | 96 | 1 | 方形水箱 |
| 诊疗中心地下室 | 冷水 | 60 | 1 | 方形水箱 |
| 住院楼屋面 | 冷水 | 30 | 2 | 方形水箱 |
| 住院楼屋面 | 热水 | 90 | 2 | 方形水箱 |
| 培训楼屋面 | 冷水 | 10 | 1 | 方形水箱 |
| 培训楼屋面 | 热水 | 30 | 1 | 方形水箱 |
| 老年医学楼屋面 | 热水 | 11 | 2 | 圆柱形水箱 |
| 肿瘤医学楼屋面 | 热水 | 11 | 2 | 圆柱形水箱 |
| 儿科楼屋面 | 热水 | 10 | 3 | 圆柱形水箱 |

北院区

| 位置 | 储存介质 | 容积（m3） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外科大楼地下室 | 冷水 | 256 | 1 | 方形水池 |
| 外科大楼屋面 | 冷水 | 68 | 1 | 方形水池 |
| 外科大楼屋面 | 冷水 | 40 | 1 | 方形水池 |
| 外科大楼屋面 | 热水 | 12 | 6 | 圆柱形水箱 |
| 门诊大楼地下室 | 冷水 | 40 | 1 | 方形水池 |
| 内科大楼屋面 | 冷水 | 40 | 1 | 方形水池 |
| 内科大楼屋面 | 冷水 | ﹤10 | 1 | 方形水池 |
| 内科大楼屋面 | 热水 | 12 | 3 | 圆柱形水箱 |
| 家属区屋面 | 冷水 | ﹤10 | 11 | 方形水池 |
| 肿瘤楼屋面 | 冷水 | ﹤10 | 7 | 方形水池 |

1、清洗单位需出具有效卫生许可证，清洗人员需提供健康证、卫生知识培训合格证。

2、水池每半年清洗消毒一次，清洗消毒完成后，必须出具CMA资质检测报告证明水质各类指标达到规范要求。

3、冷水每季度进行一次水质检验，热水每半年进行一次水质检验，水质检验后需出具CMA资质检测报告。

4、该项目服务期为两年。

水质检测项目：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、铬、砷、汞、硒、挥发酚类、总硬度、耗氧量、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、氰化物等。