赣州市人民医院北院气动物流改造项目竞谈文件

- 招标内容及要求

  - 招标内容：北院区气动物流改造。

  - 承包方式：为包工包料，包含人工费、材料费、税金等一切费用。

  - 招标要求：

- 1.改造部分：

- 涉及13个站点的软件更改，两台换向器的移动，及途径管道的增加和更换。

- （1）外科楼从机房到二楼经过的除洁净手术室外的所有站点和管道；

- （2）二系统4楼换向器移到二楼，一系统二楼换向器移到回春楼一楼，一系统取消往检验科站点，二系统二楼换向器出来分三路管道，一路经地沟去内科楼，一路去药房，一路经地沟去回春楼，内科楼再经地沟到急诊楼；

- 2.改造要求

- 完成整套系统的软件更改，并进行系统的调试，保证系统能正常稳定的使用。对更换和增加的管道提供质保壹年。

- 投标单位的资质要求

- 具有中华人民共和国工商行政管理机关颁发有效的企业营业执照和税务登记证。

- 最近三年经营活动无重大违法记录的书面声明。

- 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。

- 付款方式

气动物流改造完成验收合格后，正常运行一个月后支付全款的90%，剩余10%在验收合格且质保期结束后一次付清。

- 标书内容(内容需加盖公章)

1、投标报价应包括与维保内容有关的所有费用（比如人工、工具、零配件费用、利润、税金等）。按每组单价及合计总价标明报价。

2、公司营业执照及有关资质证明材料。如维保授权证书或合同等证明文件、企业法人经营执照复印件、法人代表身份证复印件、税务登记证复印件、被授权人身份证复印件及授权书。

3、最近三年经营活动无重大违法记录的书面声明。

4、投标书（包括相关资料）落款处应加盖投标单位印章和法人代表签字或盖章。若签字人不是法人代表，则应附有法人授权书。投标书（包括相关资料）一式两份（一份正本，一份副本），应胶装成册，并装袋密封，不接受散页，活页或未胶装成册的投标文件，封口应加盖投标单位印章，否则作废标处理。

- 评标办法

预算价为148732元，高于预算价为无效标，低于等于预算价者为有效标，报价最低者为第一中标候选人。 投标人可进行二次报价，二次报价不得高于一次报价，且报价最低者为第一中标候选人。

- 其他说明

投标保证金 2900元，一次性足额缴纳，由投标单位的基本账户转入医院的指定帐户（单位名称:赣州市人民医院；账号:1510220109026473030；开户银行:工商银行赣州市虔城支行），并于开标当天上午8点（北京时间）前到账，否则响应无效。开标时递交缴纳投标保证金银行回单复印件或打印的电子回单。决标后，若未中标,在中标通知书发出后5个工作日内不计息退还投标保证金，如中标则转为履约保证金。履约保证金按照中标金额的10%收取，投标保证金不足部分，在签订合同前投标人补齐到中标金额的10%，履约保证金在验收合格后不计息退还。

- 中标单位在接招标办中标通知后到总务科签订合同。

- 中标单位中标后不得转标，否则，取消中标资格。

- 投标时间：2018年11月23日下午15:30

- 投标地点：赣州市人民医院南院行政楼2楼4号会议室

赣州市人民医院

2018年11月16日