附件2

**术前八项及部分化学发光检测试剂**

**议价要求**

**一、经销商及产品要求**

1、投标单位商业信誉良好，在招标采购活动前两年内经营活动无不良记录信息；

（一）除议价公告中要求提供的内容外，招标文件还应补充以下内容

1、生产厂家售后服务承诺书；

2、经销商和售后服务站详细地址及电话。

（二）检测试剂要求：

1、能在全自动管式化学发光仪上检测；

2、乙肝5项检测为全定量检测（注册证登记为“定量”测定）；

3、单台仪器速度：≧200测试/小时；

4、单台仪器试剂位：≧20个试剂位；

5、急诊模式：可进行急诊优先操作；

6、为了保证检验结果的稳定，所有项目应为同一厂家且能在同一检测设备上完成。

（三）供应商基本售后服务要求

1、免费提供合同期间设备的维修保养，免费提供仪器所需使用的所有耗材、试剂定标液、通用稀释液、质控品等，如与检测相关的各种设备暂时无法维修，需提供相关替代设备（含与全自动免疫分析仪检测配套辅助设备设施）；

2、供应商应具有完善的销售供应和售后服务的保障体系，接到供货通知后，及时送货，加急物资需随叫随送；

3、产品送货当日距产品失效期不小于6个月。

**二、术前检查及部分化学发光检测试剂目录**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **试剂名称** | **规格型号** | **单位** | **生产厂家** |
| 1 | 乙型肝炎病毒表面抗原（定量） |  |  |  |
| 2 | 乙型肝炎病毒表面抗体（定量） |  |  |  |
| 3 | 乙型肝炎病毒E抗原（定量） |  |  |  |
| 4 | 乙型肝炎病毒E抗体（定量） |  |  |  |
| 5 | 乙型肝炎病毒核心抗体（定量） |  |  |  |
| 6 | 人类免疫缺陷病毒抗体 |  |  |  |
| 7 | 丙型肝炎病毒抗体 |  |  |  |
| 8 | 梅毒螺旋体抗体检测 |  |  |  |
| 9 | 人类免疫缺陷病毒抗原及抗体 |  |  |  |
| 10 | 透明酸 |  |  |  |
| 11 | 层粘连蛋白 |  |  |  |
| 12 | IV型胶原 |  |  |  |
| 13 | III型前胶原N端肽 |  |  |  |
| 14 | 糖类抗原50 |  |  |  |
| 15 | 糖类抗原242 |  |  |  |
| 16 | 结核杆菌 |  |  |  |
| 17 | 地高辛 |  |  |  |
| 18 | 卡马西平 |  |  |  |
| 19 | 胃泌素释放肽前体 |  |  |  |
| 20 | 骨碱性磷酸酶 |  |  |  |

**三、议价评分标准**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评分项目** | **评分标准** | **分值** | **得分** |
| 1 | 所需项目应均能在同一台设备上检测，每缺一项扣2分 | 25 |  |
| 2 | 全自动管式化学发光仪上检测（是，得5分；不是，不得分） | 5 |  |
| 3 | 直接化学发光法（是，得5分；不是，不得分） | 5 |  |
| 4 | 乙肝5项检测为全定量检测（全定量，得5分；否，不得分） | 5 |  |
| 5 | 单台仪器速度≧200测试/小时（能，得5分；不能，不得分） | 5 |  |
| 6 | 单台仪器试剂位≧20个试剂位（能，得5分；不能，不得分） | 5 |  |
| 7 | 急诊模式：可进行急诊优先操作（能，得5分；不能，不得分） | 5 |  |
| 8 | 免费提供合同期间仪器的维修保养,免费提供仪器所需使用的所有耗材，与检测相关的仪器暂时无法维修，需提供相关替代设备（含与全自动免疫分析仪检测配套辅助设备设施），免费提供培训。（响应，得5分；不响应，不得分） | 5 |  |
| 9 | 报价（每个项目占2分，各供应商按每人份报价，以每个项目的最低报价为基准，按价格由低到高排序，最低报价者得2分，每高出一个名次，则扣0.2分，即第二低者，得1.8分，第三低者1.6分，以此类推，扣完为止） | 40 |  |
|  | 总分 | 100 |  |