主要配置一览表

| 序 号 | 仪器设备名称及编号 | 型号规格 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光定量PCR仪 | ABI7500 | 1台 |  |
| 2 | 计算机 | A25619CN | 1台 |  |
| 3 | 打印机 | 3518 | 1台 |  |
| 4 | 恒温器 | K30B | 1台 |  |
| 5 | 可移动紫外车 | ZXC-Ⅱ | 3台 |  |
| 6 | 可调式移液器 | 0.5-10 ul | 3把 |  |
| 7 | 可调式移液器 | 5-50ul | 3把 |  |
| 8 | 可调式移液器 | 20-200ul | 3把 |  |
| 9 | 可调式移液器 | 100-1000ul | 3把 |  |
| 10 | 组织碾磨器 |  | 1台 |  |
| 11 | 混匀器 | H-I | 1台 |  |
| 12 | 干湿温度计 |  | 3支 |  |
| 13 | 冰箱温度计 |  | 4支 |  |