| 设备名称 | 规格/型号 | 生产厂家 | 启用日期 | 使用科室 | 数量 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物安全柜 | BHC1300IIA/B2 | 苏州净化设备有限公司 | 2017-08 | 检验科 | 2 | 检验科PCR室 |
| 生物安全柜 | BHC1300IIA/B3 | 苏州净化设备有限公司 | 2017-08 |  | 1 | 检验科免疫室 |
| 生物安全柜 | BHC1300IIA/B3 | 苏州净化设备有限公司 | 2017-08 |  | 1 | 检验科微生物室 |
| 生物安全柜 | BHC1300IIA/B3 | 苏州净化设备有限公司 | 2017-08 |  | 1 | 检验科体液室 |
| 生物安全柜 | HR40-A2 | 青岛海尔医用低温科技有限公司 | 2008-07 |  | 1 | 检验科HIV室 |
| 生物安全柜 | SW-IIA/B3 | 上海上净净化设备有限公司 | 2007-07 |  | 1 | 检验科微生物室 |
| 生物安全柜 | 110011-B2 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 2005-05 |  | 1 | 检验科PCR室 |
| 生物安全柜 | 11231BBC86 | 山东博科生物产业有限公司 | 2014-08-19 | 肿瘤科 | 1 | 肿瘤科 |
| 生物安全柜 | BSC-3FA2 | 山东博科生物产业有限公司 | 2017-01-17 |  | 1 |  |
| 生物安全柜 | BSC-1100ⅡB2-X | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | 2015-07-17 | 生殖医学科 | 1 | 生殖医学科 |
| 生物安全柜 | AC2-4S1 | 新加坡艺思高Ac2-4s1 | 2015-03-25 | 科教科 | 1 | 科教科实验室 |
| 生物安全柜 | BSC-1600IIA2 | 苏净牌 |  | 静配中心 | 5 | 静配中心 |
| 生物安全柜 | BSC-1300IIB2 | 苏净牌 |  |  | 2 |  |
| 生物安全柜 |  |  |  |  | 8 |  |

赣州市人民医院生物安全柜明细表