| 模块 | 功能 |
| --- | --- |
| 1、医生站 |  |
| 用血申请 | 系统自动提取患者基本信息和检测信息，保存时给予输血相关的警示信息，如：疑难配血患者警示、特殊ABO血型和Rh血型患者提醒、不规则抗体筛查阳性警示、输血反应患者警示等。 |
|  | 支持常规输血、手术备血、抢救输血等业务模式。 |
|  | 抢救输血，支持申请单补录、补批功能。 |
|  | 输血前评估：根据患者输血指征、患者体征等，进行输血前合理性评估，提示和控制医生用血申请。 |
|  | 支持登记患者体征信息，如血压、呼吸、脉搏、贫血原因、是否手术、手术类型、失血量、输血前用药、诊断说明等。 |
|  | 根据输血指征规则对用血申请单进行综合评估。根据不同科室设定不同输血标准，不合标准的申请输血须说明理由。 |
|  | 所有评估记录要进入电子病历系统。 |
|  | 提交用血申请单前，须签署输血知情同意书及完善输血前相关检测。 |
|  | 针对特定血液品种，须签署特殊备血预收费同意书，并提前收费。 |
|  | 大量用血审批：根据卫生部85号令要求，在24小时内申请血量达到800ml时，须科主任审批；申请血量达到1600ml时，须医务科审批。 |
|  | 满足自体输血条件时，提示临床医生采用自体输血方式。 |
| 自体输血 | 支持输血前评估，登记患者自体输血申请信息。 |
|  | 支持患者用血历史查询。 |
|  | 支持采血条码打印功能。 |
| 配血报告 | 输血科配血后，临床医生可查看患者的交叉配血报告。 |
| 血液输注 | 查看护士输血前核对、输血过程巡视监测、输血护理工作记录。 |
| 输血不良反应 | 完善输血不良反应登记信息，包括反应情况查看、反应处理措施录入、不良反应上报等。 |
| 输血后评价 | 临床医生记录输血后评价信息。包括输血明细、体征改善、输血疗效、不良反应及处理措施、合理性医生评价、输血科反馈等。 |
|  | 支持生成输血病历。 |
|  | 支持未评价提醒功能。 |
| 输血病历 | 记录及查看患者输血病程记录信息，包括患者信息、血液申请、输血前评估、大量用血审批、血液输注过程、输血不良反应、输血后评价等信息并具提醒功能。 |
|  | 用血信息与患者信息相结合，满足及达到电子病历评定标准。 |
| 统计报表 | 包括血液品种发血统计、血液品种输血不良反应统计、输血后效果评价统计等。 |
| 2、护士站 |  |
| 申请单确认 | 支持移动护理系统对接。 |
| 标签打印 |  |
| 标本采集 |  |
| 标本送检 |  |
| 领血凭证 | 护士登记领血凭证，并打印。 |
|  | 领血信息支持二维码打印，提高取血准确性和效率。 |
| 接收核对 | 通过配发血报告单及患者信息核对，确保血液接收无误，并记录领血人、领血时间、血袋及核对信息等 |
| 输血安全 | 支持临床科室护士接收血液核对及输注前血液及患者相关信息核对并记录 |
| 输前核对 | 支持移动护理系统对接。 |
| 输血巡视 |  |
| 输血护理 |  |
| 输血反应登记 | 输血巡视时，按要求记录监测指标，且登记患者输血不良反应情况后，自动生成输血反应记录，并提示临床医生进行处置。 |
| 血袋回收 | 血袋回收：支持通过扫描条形码记录血袋回收信息，避免血袋收集遗漏。 |
|  | 支持血袋统一打包送出，便于核对处理。 |
| 3、输血科 |  |
| 血库管理 | 联网订血：与供血机构联网，同步供血机构血液品种信息，实现订血单据的网上收发与确认工作，支持按规格和血量两种订血方式。 |
|  | 合理订血：根据订血类型、库存基线、血液品种等指标，合理化订血。 |
|  | 联网入库：与供血结构联网，下载供血机构发血信息，并完成入库。根据输血科业务，支持核准入库和批量入库。 |
|  | 手工入库：通过手工扫码，完成血液信息入库，不受供血结构联网状态的影响。 |
|  | 库存明细：管理库存中血液信息。通过组合条件查看当前血液库存信息。对于血液质量和效期有明显颜色标识，方便用户快速定位。系统提供库存明细和汇总报表两种显示方式。 |
|  | 库存盘点：盘点库存中血袋的数量，并记录盘点状态。 |
|  | 血液搬运：输血科有分科或者血液分库时，不同血库间可以调拨血袋。 |
|  | 联网退血：退血信息与血站联网，执行审批流程（输血科发出申请-血站审批-血站退血相关流程），保证血液流动的完整性。 |
|  | 手工退血：输血科自行退血，不与血站联网，不受网络环境制约，无相关审批流程，保障输血科业务的灵活性。 |
|  | 调血出库：医院间血液调配出库。 |
|  | 支持医院联网模式。 |
|  | 血液质控：血站发布血袋质控报告后，可冻结血库中血液。 |
|  | 血型复核：对血袋进行ABO血型、Rh（D）血型、不规则抗体筛查等进行复核。 |
|  | 支持入库前、入库后、配血前三种复核方式。 |
|  | 血液报废：对于不合格的血液进行报废处理，并提供相关的查询和统计分析。 |
|  | 血液销毁：对报废血液进行销毁处理登记。 |
| 用血申请管理 | 申请单审核：审核输血前指征评估是否合理、申请内容是否合理，库存是否充足等申请内容，输血科可修改或驳回临床用血申请，登记并通过消息返回临床； |
|  | 实现用血申请信息条形码唯一标识管理，并支持条码打印。 |
|  | 根据申请类型，以不同颜色区分显示申请单。 |
|  | 支持按血液品种分类，共享库存信息到临床科室（根据客户要求）。 |
|  | 支持临床申请特殊用血提示。 |
| 实验管理 | 标本接收：输血科登记护士送达的标本、送检类型、用血申请单、患者、接收时间等信息，保障标本的准确性，保证用血安全。 |
|  | 支持标本自助接收（送达）。 |
|  | 支持备血标本的血型双盲验证。 |
|  | 支持血液品种验证。 |
|  | 支持收费管理。 |
|  | 不合格标本管理：登记不合格标本信息，如标本号、送检科室、接收时间、接收人、不合格原因，等。 |
|  | 标本管理：对血液样本进行集中管理与控制，图形化界面设计与试管架实物一致，便于用户快速定位试管架中的血液样本。包括：标本效期、标本状态、标本清理、标本废弃等。 |
|  | 检测报告：支持检测报告审核、发布。 |
|  | 交叉配血：支持配血规则定制，包括：备血规则、配血计费规则、不同配血结果的血液发放规则、ABO血型与Rh血型异型配血规则等。 |
|  | 支持配血相合标签打印。 |
|  | 支持临床取血提醒和配血报告单查看。 |
|  | 快捷配血：实现输血检测与交叉配血同时录入。支持备血、计费、报告单打印等功能。 |
| 发血管理 | 临床发血：手术备血类型，患者用血时，进行临床发血出库。 |
|  | 快捷发血：常规输血或抢救输血时，输血科可以同时登记血型复检、配血报告、发血报告信息，完成血液出库。 |
|  | 支持配血相合标签打印。 |
|  | 输血科配血完成后，支持临床取血提醒和报告单查看。 |
|  | 临床退血：实现临床血液退回入库、退费的功能。 |
| 自体血管理 | 采血计划：管理患者自体血采集计划，并实现采血提醒。 |
|  | 自体输血申请：输血科查看申请单是否完整、体征状态、申请贮存血量等信息。 |
|  | 自体血液入库：实现自体血入库管理。 |
|  | 支持自体血标签管理和打印。 |
|  | 自体血液出库：实现自体血发血出库管理。 |
|  | 支持自体血分批出库。 |
|  | 自体血液库存：管理自体血库存信息。 |
|  | 自体血液报废：实现自体血过期报废管理。 |
|  | 自体血袋回收：支持自体血袋回收管理。 |
|  | 血液回输登记：支持术中自体血回输血量管理。 |
| 输血不良反应反馈 | 对输血不良反应进行追踪管理，实现输血科对临床不良反应处置业务指导和反馈，以及相应实验的反馈。 |
| 输血后评价反馈 | 输血科对临床输血后评价（医生自评），进行二次评价，包括输血疗效、输血合理性等。 |
| 温湿度监控 | 通过系统接口或人工记录方式，监控温湿度等信息。 |
| 输血闭环监控 | 按照输血业务流程：监控从输血申请、标本采集到血袋回收销毁等整个输血过程的操作人、操作时间、状态、业务记录等 |
| 患者管理 | 通过对接方式管理临床患者信息，并支持患者业务合并、收费等功能。 |
| 费用管理 | 实现HIS计费、终止计费、退费、费用核对等功能。 |
| 物料管理 | 物料维护：设置物料类别、物料名称、供应商、规格型号等基本信息。 |
|  | 物料入库：实现物料入库管理。 |
|  | 物料库存：管理物料库存信息。 |
|  | 支持效期提醒。 |
|  | 物料出库：实现物料出库管理。 |
| 交接班管理 | 管理输血科医生交接班信息，包括温控、库存变化等信息。 |
| 4、医务科 |  |
| 大量用血审批 | 同一患者一次用（备）血或同一患者24h内用（备）血累积≥1600ml时，须医务科进行大量用血审批。 |
| 5、合理用血 |  |
| 合理用血评价 | 系统内置输血指标，从不同角度与维度对医院的整体合理用血情况进行汇总分析和评价，其中包含：输血前评估、合理用血率、输血指征值、输血后评价、输血过程统计等，辅助管理者对全院合理用血情况进行全面监督与指导。同时系统支持图形和报表两种展示方式。 |
| 医院合理用血评价 | 按科室统计输血前检测比例、合理用血率、输血指征平均值、输血反应比例、发血总量、人均用血量等信息。 |
| 科室合理用血评价 | 按医生统计输血前检测比例、合理用血率、输血指征平均值、输血反应比例、发血总量、人均用血量等信息。 |
| 医生合理用血评价 | 按科室、用血类型、血型、用血量等统计医生的合理用血排名和占比。 |
| 输血前评估统计 | 支持按科室、医生分类，统计不同合理状态申请单的数量和占比情况。 |
| 输血后疗效统计 | 按照输血指征，统计患者输血前后体征改善情况。 |
| 输血后评价统计 | 统计输注血液的合理性评价，包含是否评价、合理状态等。 |
| 分级审批规则管理 | 根据卫生部85号令，设置及实现根据申请血量分级审批。 |
|  | 支持例外申请类型和申请血液品种的设置。 |
| 输血指征设置 科室指征设置 | 评价规则可根据用血科室、用血品种、申请单申请类型、临床病种分别进行自由设置，对于不同科室、不同血液品种、不同申请类型、不同临床病种执行不同的评价规则，确保了合理用血统计数据的准确性和完整性。 |
| 6、血站联网 |  |
| 血站联网订血 | 同上：血库管理-联网订血。 |
| 血站联网入库 | 同上：血库管理-联网入库。 |
| 患者用血上报 | 具有患者用血信息上传到血站信息系统的功能（可由用户自行选择是否上传） |
| 输血不良反应上报 | 支持输血不良反应信息上传到血站或用血监管机构系统，可由用户自行选择 |
| 血液库存共享 | 支持医院血液库存信息上传到血站采供血信息系统。 |
| 7、手麻工作站 |  |
| 用血申请 | 提交和查看患者用血申请单（备血）信息。 |
| 检测报告 | 临床医生可查看患者的输血相关检测报告。 |
| 配血报告 | 输血科配血后，临床可查看患者的交叉配血报告。 |
| 领血凭证 | 手术患者需要用血时，护士登记领血凭证，并提醒输血科完成发血准备。 |
|  | 输血科收到领血凭证通知后，确认接收并反馈给手术室护士。 |
| 输血安全护理 | 与护士站输血前核对、输血巡视、输血护理相同。 |
| 输血不良反应 | 输血巡视时，登记输血反应情况后，自动生成输血反应记录，并提示临床医生进行处置。 |
| 血袋回收 | 血袋回收：支持通过扫描条形码记录血袋回收信息，避免血袋收集遗漏。 |
|  | 支持血袋统一打包送出，便于核对处理。 |
| 血液回输登记 | 登记术中自体血回输血量信息。 |
| 输血后评价 | 同医生站输血后评价。 |
| 8、不良事件系统对接 |  |
| 输血不良反应上报 | 输血科反馈输血不良反应记录后，通过接口上报到医院不良事件系统中，进行院内审批流程。 |
| 9、信息追溯 |  |
| 患者追溯 | 实现患者历次输血情况全程跟踪管理，提高医院对患者的服务质量。输入病案号，可查询患者的用血申请信息、检验信息、配血信息、发血信息等。 |
| 血液追溯 | 实现血液整体流动过程追踪控制，确保血液信息的完整性和一致性。输入献血码，可查看血袋的入库、复核、交叉配血、发血出库、输注、回收等信息。 |
| 标本追溯 | 实现标本流动全程跟踪管理，保障标本信息可溯性。包括标签打印、标本采集、标本送检、标本接收、实验报告、标本销毁等。 |
| 系统审计 | 记录系统中的所有操作痕迹，全面保障信息安全。 |
| 接口监控 | 记录所有对接系统数据传输的状态信息。 |
| 10、预警提醒 |  |
| 预警提醒 | 实现灵活设置预警方式和规则，做到常规业务定时提醒、异常业务即时预警，包括：血液效期预警、血液库存预警、特殊血型患者提醒、异常配血结果预警、历史输血反应患者提醒、取血停止、血袋回收、输后评价等。 |
| 临床提醒 | 实现即时发布临床提醒消息。 |
| 11、统计查询 |  |
| 患者分析 | 患者血型分布：根据住院患者血型，统计各血型的患者数量。 |
|  | 患者用血汇总：按照科室，统计患者的申请数、发血次数、发血袋数、反应次数、血站配血数和自体输血次数。 |
|  | 患者输血排名：按照血液品种，统计患者的用血总量排名。 |
|  | 超量用血统计：统计超量用血的患者用血信息。 |
| 用血申请统计 | 申请品种/类别汇总：按照用血申请的类型、血液品种和血型，统计申请的血量。 |
|  | 申请与发血对比：按照科室、申请类型、血液品种，统计申请血量与实发血量的对比。 |
| 检测统计 | 患者血型复检统计：统计患者血型复检明细信息。 |
| 配发血统计 | 申请类型发血统计：按照申请类型、科室统计用血量。 |
|  | 血液品种发血统计：按照血液类别，统计科室的用血人次、用血量。 |
|  | 发血同比分析：按照年/月统计各个科室同比上一年的用血情况。 |
|  | 科室用血量和人次汇总：统计科室的用血人次和用血量。 |
|  | 成分输血率：按照血液大类，统计科室的输血量及成分输血率。 |
|  | 备发血量对比：统计一段时间内各科室备血量及发血量。 |
|  | 医生用血分析：按照血液品种，统计临床医生的用血量。 |
|  | 用血排名：统计某季度红细胞用血量为前十名的科室和医生。 |
|  | 手术用血分析：根据手术类型，统计不同科室、不同品种的发血量。 |
| 病种用血分析 | 病种用血汇总：按用血申请单病种，统计一段发血时间内的用血人次、用血量和平均用血量。 |
|  | 病种用血趋势：按用血申请单病种，分析每月的用血量的趋势。 |
|  | 单病种用血统计：按照单病种、申请医师、血液品种，统计申请血量和发血量。 |
| 输血闭环统计 | 输血反应结果统计：按照申请时间、申请类型、科室，统计输血反应情况。 |
|  | 输血反应血液品种统计：按照血液品种，统计输血反应情况。 |
|  | 输血反应临床诊断统计：按照临床诊断，统计输血反应情况。 |
|  | 输血反应医生统计：统计不同医生的输血反应情况。 |
|  | 血袋回收汇总：按照科室，统计血袋的发出数量、回收数量和回收率。 |
|  | 血袋销毁汇总：按照科室，统计血袋的发出数量、回收数量、销毁数量和销毁率。 |
| 库存统计 | 用血计划执行分析：统计分析科室计划用血量与实际用血量的偏差。 |
|  | 血液出入库汇总：按照血液品种、规格、血型，统计血液出/入库的血量和袋数。 |
|  | 调血出库汇总：按照血液类别，统计用血单位的用血袋数、用血量。 |
|  | 物料出入库汇总：统计物料出入库信息。 |
|  | 血库综合月报：按照血液品种、ABO血型，统计库存期初、期末、入库、出库的袋数和血量。 |
| 报废统计 | 血液品种报废汇总：按照血液品种、报废原因，统计各血型血液报废的袋数、血量和报废率。 |
|  | 报废原因分析：按照报废原因、血液品种、规格，统计各血型血液报废的袋数、血量和报废占比。 |
|  | 报废费用汇总：按照血液品种、规格，统计各血型血液报废的袋数、血量和血费。 |
| 自体输血统计 | 自体血入库汇总：按照科室统计自体血入库信息。 |
|  | 自体血出库汇总：按照科室统计自体血发血信息。 |
|  | 自体输血率：按照科室，统计自体血与红细胞的发血比例。 |
|  | 贮血量医生/科室汇总：按照临床医生/科室，统计自体贮血申请量和入库量。 |
| 输血科统计 | 临床科室费用明细：按照科室、收费类型，统计收费明细。 |
|  | 临床科室费用汇总：按照收费类型、科室，统计收费次数和金额。 |
|  | 工作统计：统计科室员工的配发血工作信息，并按照血液类别汇总配发血量。 |
|  | 工作量占比分析：统计科室人员在各业务环节的工作量。 |