竞

争

性

磋                                                  商                                                文

件

项目名称：输血管理信息系统采购项目

项目编号：YN2019-C002

二0一九年十一月二十一日

目   录

第一章  磋商文件……………………………………………………………………………………

1、竞争性磋商公告………………………………………………………………………………

2、磋商须知………………………………………………………………………………………

3、磋商响应文件的编制…………………………………………………………………………

4、磋商与评审……………………………………………………………………………………

第二章  采购需求……………………………………………………………………………………

第三章  合同格式……………………………………………………………………………………

第四章  响应文件（格式）…………………………………………………………………………

第一章、磋商文件

# 一、竞争性磋商公告

赣州市人民医院近期将对输血管理信息系统采购项目进行竞争性磋商。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

（一）项目编号：YN2019-C002

（二）采购方式：竞争性磋商

（三）采购内容：

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数、要求 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医院输血管理信息系统 | 1 | 套 | 详见附件中采购需求 | 250000 |

（四）磋商方式：本项目不接受联合体响应。开启结束后，磋商小组所有成员集中，与各响应供应商就采购项目需求中的服务要求及要求合同草案条款等分别进行磋商，磋商小组在磋商结束后，要求符合条件的所有参加磋商的响应供应商在规定的时间内提出最终报价（二次报价）。最终报价（二次报价）在没有修正参数的前提下，最终报价（二次报价）不得高于第一次报价；在修正参数的前提下，最终报价（二次报价）可高于第一次报价。磋商顺序由现场抽签决定。

（五）响应供应商资格要求:

（1）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力（具有行政管理机关颁发的有效企业营业执照）；

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺书）；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（纳税证明和社保证明）；

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面声明）。

（六）磋商文件的购买：2019年11月22日至2019年11月28日（工作日内）08∶00——12∶00，14∶30——17∶30，在赣州市人民医院南院（梅关大道16号）行政楼205招标办购买，由投标单位的基本账户转入医院的指定帐户（单位名称:赣州市人民医院；账号:1510220109026473030；开户银行:工商银行赣州市虔城支行），磋商文件工本费100元/本，文件售后不退，报名时请携带营业执照复印件（加盖公章）。

（七）响应截止时间和磋商时间：2019年12月4日下午15:00（北京时间），磋商地点：赣州市人民医院南院行政楼2楼4号会议室。逾期或不符合规定的磋商文件恕不接受。签到时应主动出示身份证明原件。（温馨提示：谈判地点交通拥堵，车位紧张，请各响应供应商提前做好准备。）

（八）响应保证金及履约保证金：响应供应商的响应保证金足额一次性缴纳人民币伍仟元整，须在开标当天上午8：00前到账，投标人未按照文件要求提交响应保证金的，投标无效。从响应供应商（不得以分支机构等其他名义转入）的基本账户转入医院的指定帐户（单位名称:赣州市人民医院；账号:1510220109026473030；开户银行:工商银行赣州市虔城支行）（自然人参加的，从自然人的本人同名账户转入），否则响应无效。各响应供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。未成交供应商的响应保证金,在《成交通知书》发出之日起五个工作日内按来款渠道直接无息退还。成交供应商的响应保证金转为履约保证金；履约保证金按成交金额的10%缴纳，不足部分在合同签订前补齐，履约保证金在货物送达、安装调试、验收合格后自动转为质保金，质保期满后一个月内退还,不计利息，如有违约，按照合同约定处理。

（九）付款方法：合同签订、人员进场后，开具符合国家法律规定的税票支付后支付合同总额的30%，货物送达、安装调试、培训完成且验收合格1个月后同总额剩余的70%，不计利息。

（十）已购买磋商文件的供应商，在提交磋商响应文件的截止时间一日前，未书面通知而放弃响应的，不得再参加该项目的采购活动。

（十二）联系方法：

地址：赣州市章贡区梅关大道16号

电话：0797-5889317

联系人：刘女士

# 二、磋商须知

1、磋商事项说明

1.1投标人应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。如果没有按照磋商文件的要求提交全部资料，或没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。根据有关条款规定，其响应有可能被拒绝。

2.2 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供采购服务地点的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

2、澄清与答疑

2.1本项目不进行集中答疑。任何要求对磋商文件进行澄清和疑问的投标人，均应以书面送达形式（加盖投标人公章并注明单位名称、联系人及电话）在相关法律法规规定的时间内送达采购人,采购人对疑问进行汇总整理。

2.2投标人在规定的时间内未对磋商文件要求澄清或提出疑问的，将视其为同意。

2.3补充（变更）公告将在赣州市人民医院官网公告栏上公布。投标人有义务在采购活动期间浏览赣州市人民医院官网公告栏，公告栏上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各投标人。

## 三、磋商响应文件的编制

1、响应语言及度量衡单位

1.1响应供应商的磋商响应文件以及响应供应商就响应的所有来往函中均应使用中文。

1.2磋商响应文件中所使用的计量单位，除磋商响应文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

2、磋商响应文件的编制

2.1响应供应商对磋商响应文件的编制应按要求密封、装订（胶装成册，不接受散页或活页磋商响应文件）。

2.2响应供应商应认真阅读并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

2.3磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充（变更）公告及答疑进行编制。响应供应商提供的磋商响应文件不完整，导致的结果和责任由响应供应商承担。

3、磋商响应文件的组成

3.1磋商响应文件统一格式应包括但不少于：

3.1.1响应函

3.1.2磋商响应文件资料清单

3.1.3报价一览表

3.1.4分项报价表

3.1.5服务要求偏离表

3.1.6商务条款响应及偏离表

3.1.7有关证明文件

3.1.8法定代表人授权书

3.1.9技术文件

3.1.10响应供应商认为需要提供的相关资料及磋商文件要求的其他资料。

4、报价

4.1磋商响应文件中的价格均以人民币报价。

4.2 供应商应按照“采购项目需求”规定的服务内容、要求以及合同条款进行报价，并按《报价一览表》确定的格式报出分项价格和总价。响应总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。响应总价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容。否则，其响应将被视为无效响应。

4.3响应供应商的报价须包含与本项目有关的一切费用。响应供应商的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

5、响应保证金

5.1响应供应商应按本文件要求提交响应保证金，并作为其响应的一部分。

5.2在开启时，对于未按要求提交响应保证金的响应，将其视为非实质响应响应而予以拒绝。

5.3响应供应商有下列情形之一的，响应保证金不予退还：

5.3.1响应供应商在磋商文件规定的响应有效期内撤回其响应文件的；

5.3.2响应供应商未按照采购程序规定签字确认的；

5.3.3成交供应商在公示期内无正当理由放弃成交的；

5.3.4成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

5.3.5成交供应商未按规定提交履约保证金的；

5.3.6成交供应商提供虚假材料，被磋商小组查实的；

5.3.7供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

5.3.8其他被认定不予退还情形的。

6.磋商响应文件份数和签署

6.1响应供应商应按照要求，提交一式贰份响应文件（壹份正本、壹份副本），磋商响应文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

6.2磋商响应文件必须按统一格式编制并按顺序胶装成册，不接受散页或活页磋商响应文件。

6.3磋商响应文件必须用不褪色的蓝黑和黑色墨水填写或打印（所有纸张必须使用A4纸，宣传材料除外）。

6.4磋商响应文件的正本要求由响应供应商法定代表人（经营者）签署或经其正式授权的代表签署并加盖响应供应商公章。法定代表人（经营者）参加的，应提供法定代表人（经营者）资格证明。正式授权代表参加的，须将以书面形式出具的“法定代表人（经营者）授权书”原件附在磋商响应文件正本中。副本可以采用复印件。

6.5除响应供应商对错处做必要修改外，磋商响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应供应商签字和盖章。

## 四、磋 商 与 评 审

1、磋商的步骤：

磋商响应文件的初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

1.1资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，对磋商响应文件中的资格证明、响应保证金等进行审查，以确定投标人是否具备响应资格。

1.2符合性检查。依据磋商文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度、有无计算错误进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

2、在初审时投标人有下列情形之一的，属于实质上没有响应磋商文件要求的响应，其响应将被视为无效响应：

2．1磋商响应文件数量不足或磋商响应文件没有正本的或磋商响应文件有两本及以上正本的；

2.2投标人未提交响应保证金或金额不足、响应保证金提交形式不符合磋商文件要求的；

2.3投标人的磋商响应文件或资格证明文件未提供或不符合磋商文件要求的；

2.4磋商响应文件无法定代表人（负责人或自然人）签字或签字人无法定代表人（负责人或自然人）有效授权的；

2.5响应有效期不足的；

2.6未按磋商文件规定的格式填写的；

2.7字迹模糊，辨认不清的；

2.8法定代表人（负责人或自然人）为同一人的两个及两个以上投标人；

2.9投标人相互之间存在直接控股、管理关系的；

3、算术错误将按以下方法更正：磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其响应将被视为无效响应。

（一）第一轮磋商

按照抽签顺序，磋商小组与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行磋商，并了解其报价组成情况。磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。第一轮磋商结束后，磋商小组进行合议。根据第一轮磋商掌握的情况，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求的技术、服务要求以及合同草案条款，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案，并经磋商小组签字。

（二）第二轮磋商

磋商小组就修正后的磋商响应文件与响应供应商分别进行磋商。所有响应供应商在规定时间内作最终响应（二次报价）递交磋商小组，进行最终报价。磋商小组按评审标准，得分从高到低排序，推荐成交供应商顺序，形成评审报告。

4、评审办法

4.1本次磋商采用综合评分法，在满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以最终评审总得分最高的磋商响应供应商作为成交供应商的评审方法。

4.2磋商小组认为，排在前面的成交候选供应商的最终响应（二次响应）或者最终响应（二次响应）某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。

5、评分标准

| 价格分（30分） | 价格分的计算 响应报价得分=(评标基准价／响应报价)×30%×100 满足磋商文件要求，且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。 |
| --- | --- |
| 技术分（59分） | （一）响应服务与磋商要求的符合性（44分）：全部满足磋商文件要求的得44分，服务要求每有一项负偏离得0分，作无效标处理。 （二）技术方案（7分）： 技术方案的合理性、完整性，具有总体设计方案、实施方案、培训方案、售后服务方案。方案完整合理可行的为优，得7分，方案较为完整合理可行的为良，得4分，方案一般完整合理可行的为及格，得1分，未提供不得分。 （三）软件功能（8分）： 1、用血信用：根据医生的用血信用，判断用血总量并给出提示，超过信用血量时限制申请。当实际合理率低于定义值时，提示临床医生和输血科，调整用血信用。需提供相应产品功能截图并加盖公章进行佐证，具备得2分 2、疑难配血联网：实现疑难配血报告的血站联网。需提供相应产品功能截图并加盖公章进行佐证，具备得2分 3、输血会诊：管理临床输血会诊信息。需提供相应产品功能截图并加盖公章进行佐证，具备得2分 4、库存血量监控：动态监控库存、申请、审核、备血、发血的血量信息。需提供相应产品功能截图并加盖公章进行佐证，具备得2分 |
| 商务分（11分） | - 信息安全（4分）： 1.投标人具备中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质证书的得2分，不具备不得分。（须提供证书复印件并加盖投标商公章）； 2.投标人具备ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的得2分，不具备不得分。（须提供证书复印件并加盖投标商公章） （二）自主知识产权（3分）：本次项目软件系统，具备（1）医院输血管理信息系统、（2）血液加工、存储、运输温度监控系统、（3）输血研究管理系统计算机软件著作权登记证书。每提供一项得1分，最多得3分。（须提供证书复印件并加盖投标商公章）。 （三）类似案例（4分）：投标人具有相关管理系统开发经验,每提供一项3年以内的合同案例得1分，满分4分。（须提供证书复印件并加盖投标商公章） |

注：评分标准中评分因素所涉及的有关资料，响应供应商须在磋商文件中提供，否则不具备该项得分的条件。

6、响应供应商询问和质疑

6.1响应供应商对竞争性磋商文件有异议的，应当在收到竞争性磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日前以书面送达形式向采购人提出询问，逾期不再受理。

6.2响应供应商对成交结果有异议的，应当在成交结果公告发布之日起七个工作日内以书面送达形式向采购人提出质疑，逾期不再受理。

6.4响应供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

6.5采购人在收到询问函之日起三个工作日内进行回复。

6.6质疑书应当署名，由法定代表人或者响应供应商代表签字或盖章，并加盖响应供应商单位公章。质疑书应当包括下列主要内容： 
    6.6.1质疑人和被质疑人的名称，质疑人的地址、电话等；

6.6.2具体的质疑事项、事实依据及相关证明材料；
6.6.3提起质疑的日期。

6.7响应供应商的质疑将依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及有关法律、法规进行答复。

第二章  采购需求

一、基本要求：

1、必须符合国家、地方有关法律、法规、规章制度和相关数据技术规范的要求。

2、必须与赣州市中心血站血液管理平台系统对接，确保血液信息的安全、完整、有效，需提供赣州市中心血站系统供应商或第三方检测机构出具的系统兼容性测试报告（复印件加盖公章）。

二、功能要求：

| 模块 | 功能 |
| --- | --- |
| 1、医生站 |  |
| 用血申请 | 系统自动提取患者基本信息和检测信息，保存时给予输血相关的警示信息，如：疑难配血患者警示、特殊ABO血型和Rh血型患者提醒、不规则抗体筛查阳性警示、输血反应患者警示等。 |
|  | 支持常规输血、手术备血、抢救输血等业务模式。 |
|  | 抢救输血，支持申请单补录、补批功能。 |
|  | 输血前评估：根据患者输血指征、患者体征等，进行输血前合理性评估，提示和控制医生用血申请。 |
|  | 支持登记患者体征信息，如血压、呼吸、脉搏、贫血原因、是否手术、手术类型、失血量、输血前用药、诊断说明等。 |
|  | 根据输血指征规则对用血申请单进行综合评估。根据不同科室设定不同输血标准，不合标准的申请输血须说明理由。 |
|  | 所有评估记录要进入电子病历系统。 |
|  | 提交用血申请单前，须签署输血知情同意书及完善输血前相关检测。 |
|  | 针对特定血液品种，须签署特殊备血预收费同意书，并提前收费。 |
|  | 大量用血审批：根据卫生部85号令要求，在24小时内申请血量达到800ml时，须科主任审批；申请血量达到1600ml时，须医务科审批。 |
|  | 满足自体输血条件时，提示临床医生采用自体输血方式。 |
| 自体输血 | 支持输血前评估，登记患者自体输血申请信息。 |
|  | 支持患者用血历史查询。 |
|  | 支持采血条码打印功能。 |
| 配血报告 | 输血科配血后，临床医生可查看患者的交叉配血报告。 |
| 血液输注 | 查看护士输血前核对、输血过程巡视监测、输血护理工作记录。 |
| 输血不良反应 | 完善输血不良反应登记信息，包括反应情况查看、反应处理措施录入、不良反应上报等。 |
| 输血后评价 | 临床医生记录输血后评价信息。包括输血明细、体征改善、输血疗效、不良反应及处理措施、合理性医生评价、输血科反馈等。 |
|  | 支持生成输血病历。 |
|  | 支持未评价提醒功能。 |
| 输血病历 | 记录及查看患者输血病程记录信息，包括患者信息、血液申请、输血前评估、大量用血审批、血液输注过程、输血不良反应、输血后评价等信息并具提醒功能。 |
|  | 用血信息与患者信息相结合，满足及达到电子病历评定标准。 |
| 统计报表 | 包括血液品种发血统计、血液品种输血不良反应统计、输血后效果评价统计等。 |
| 2、护士站 |  |
| 申请单确认 | 支持移动护理系统对接。 |
| 标签打印 |  |
| 标本采集 |  |
| 标本送检 |  |
| 领血凭证 | 护士登记领血凭证，并打印。 |
|  | 领血信息支持二维码打印，提高取血准确性和效率。 |
| 接收核对 | 通过配发血报告单及患者信息核对，确保血液接收无误，并记录领血人、领血时间、血袋及核对信息等 |
| 输血安全 | 支持临床科室护士接收血液核对及输注前血液及患者相关信息核对并记录 |
| 输前核对 | 支持移动护理系统对接。 |
| 输血巡视 |  |
| 输血护理 |  |
| 输血反应登记 | 输血巡视时，按要求记录监测指标，且登记患者输血不良反应情况后，自动生成输血反应记录，并提示临床医生进行处置。 |
| 血袋回收 | 血袋回收：支持通过扫描条形码记录血袋回收信息，避免血袋收集遗漏。 |
|  | 支持血袋统一打包送出，便于核对处理。 |
| 3、输血科 |  |
| 血库管理 | 联网订血：与供血机构联网，同步供血机构血液品种信息，实现订血单据的网上收发与确认工作，支持按规格和血量两种订血方式。 |
|  | 合理订血：根据订血类型、库存基线、血液品种等指标，合理化订血。 |
|  | 联网入库：与供血结构联网，下载供血机构发血信息，并完成入库。根据输血科业务，支持核准入库和批量入库。 |
|  | 手工入库：通过手工扫码，完成血液信息入库，不受供血结构联网状态的影响。 |
|  | 库存明细：管理库存中血液信息。通过组合条件查看当前血液库存信息。对于血液质量和效期有明显颜色标识，方便用户快速定位。系统提供库存明细和汇总报表两种显示方式。 |
|  | 库存盘点：盘点库存中血袋的数量，并记录盘点状态。 |
|  | 血液搬运：输血科有分科或者血液分库时，不同血库间可以调拨血袋。 |
|  | 联网退血：退血信息与血站联网，执行审批流程（输血科发出申请-血站审批-血站退血相关流程），保证血液流动的完整性。 |
|  | 手工退血：输血科自行退血，不与血站联网，不受网络环境制约，无相关审批流程，保障输血科业务的灵活性。 |
|  | 调血出库：医院间血液调配出库。 |
|  | 支持医院联网模式。 |
|  | 血液质控：血站发布血袋质控报告后，可冻结血库中血液。 |
|  | 血型复核：对血袋进行ABO血型、Rh（D）血型、不规则抗体筛查等进行复核。 |
|  | 支持入库前、入库后、配血前三种复核方式。 |
|  | 血液报废：对于不合格的血液进行报废处理，并提供相关的查询和统计分析。 |
|  | 血液销毁：对报废血液进行销毁处理登记。 |
| 用血申请管理 | 申请单审核：审核输血前指征评估是否合理、申请内容是否合理，库存是否充足等申请内容，输血科可修改或驳回临床用血申请，登记并通过消息返回临床； |
|  | 实现用血申请信息条形码唯一标识管理，并支持条码打印。 |
|  | 根据申请类型，以不同颜色区分显示申请单。 |
|  | 支持按血液品种分类，共享库存信息到临床科室（根据客户要求）。 |
|  | 支持临床申请特殊用血提示。 |
| 实验管理 | 标本接收：输血科登记护士送达的标本、送检类型、用血申请单、患者、接收时间等信息，保障标本的准确性，保证用血安全。 |
|  | 支持标本自助接收（送达）。 |
|  | 支持备血标本的血型双盲验证。 |
|  | 支持血液品种验证。 |
|  | 支持收费管理。 |
|  | 不合格标本管理：登记不合格标本信息，如标本号、送检科室、接收时间、接收人、不合格原因，等。 |
|  | 标本管理：对血液样本进行集中管理与控制，图形化界面设计与试管架实物一致，便于用户快速定位试管架中的血液样本。包括：标本效期、标本状态、标本清理、标本废弃等。 |
|  | 检测报告：支持检测报告审核、发布。 |
|  | 交叉配血：支持配血规则定制，包括：配血规则、配血计费规则、不同配血结果的血液发放规则、ABO血型与Rh血型异型配血规则等。 |
|  | 支持配血相合标签打印。 |
|  | 支持临床取血提醒和配血报告单查看。 |
|  | 快捷配血：实现输血检测与交叉配血同时录入。支持备血、计费、报告单打印等功能。 |
| 发血管理 | 临床发血：手术备血类型，患者用血时，进行临床发血出库。 |
|  | 快捷发血：常规输血或抢救输血时，输血科可以同时登记血型复检、配血报告、发血报告信息，完成血液出库。 |
|  | 支持配血相合标签打印。 |
|  | 输血科配血完成后，支持临床取血提醒和报告单查看。 |
|  | 临床退血：实现临床血液退回入库、退费的功能。 |
| 自体血管理 | 采血计划：管理患者自体血采集计划，并实现采血提醒。 |
|  | 自体输血申请：输血科查看申请单是否完整、体征状态、申请贮存血量等信息。 |
|  | 自体血液入库：实现自体血入库管理。 |
|  | 支持自体血标签管理和打印。 |
|  | 自体血液出库：实现自体血发血出库管理。 |
|  | 支持自体血分批出库。 |
|  | 自体血液库存：管理自体血库存信息。 |
|  | 自体血液报废：实现自体血过期报废管理。 |
|  | 自体血袋回收：支持自体血袋回收管理。 |
|  | 血液回输登记：支持术中自体血回输血量管理。 |
| 输血不良反应反馈 | 对输血不良反应进行追踪管理，实现输血科对临床不良反应处置业务指导和反馈，以及相应实验的反馈。 |
| 输血后评价反馈 | 输血科对临床输血后评价（医生自评），进行二次评价，包括输血疗效、输血合理性等。 |
| 温湿度监控 | 通过系统接口或人工记录方式，监控温湿度等信息。 |
| 输血闭环监控 | 按照输血业务流程：监控从输血申请、标本采集到血袋回收销毁等整个输血过程的操作人、操作时间、状态、业务记录等 |
| 患者管理 | 通过对接方式管理临床患者信息，并支持患者业务合并、收费等功能。 |
| 费用管理 | 实现HIS计费、终止计费、退费、费用核对等功能。 |
| 物料管理 | 物料维护：设置物料类别、物料名称、供应商、规格型号等基本信息。 |
|  | 物料入库：实现物料入库管理。 |
|  | 物料库存：管理物料库存信息。 |
|  | 支持效期提醒。 |
|  | 物料出库：实现物料出库管理。 |
| 交接班管理 | 管理输血科医生交接班信息，包括温控、库存变化等信息。 |
| 4、医务科 |  |
| 大量用血审批 | 同一患者一次用（备）血或同一患者24h内用（备）血累积≥1600ml时，须医务科进行大量用血审批。 |
| 5、合理用血 |  |
| 合理用血评价 | 系统内置输血指标，从不同角度与维度对医院的整体合理用血情况进行汇总分析和评价，其中包含：输血前评估、合理用血率、输血指征值、输血后评价、输血过程统计等，辅助管理者对全院合理用血情况进行全面监督与指导。同时系统支持图形和报表两种展示方式。 |
| 医院合理用血评价 | 按科室统计输血前检测比例、合理用血率、输血指征平均值、输血反应比例、发血总量、人均用血量等信息。 |
| 科室合理用血评价 | 按医生统计输血前检测比例、合理用血率、输血指征平均值、输血反应比例、发血总量、人均用血量等信息。 |
| 医生合理用血评价 | 按科室、用血类型、血型、用血量等统计医生的合理用血排名和占比。 |
| 输血前评估统计 | 支持按科室、医生分类，统计不同合理状态申请单的数量和占比情况。 |
| 输血后疗效统计 | 按照输血指征，统计患者输血前后体征改善情况。 |
| 输血后评价统计 | 统计输注血液的合理性评价，包含是否评价、合理状态等。 |
| 分级审批规则管理 | 根据卫生部85号令，设置及实现根据申请血量分级审批。 |
|  | 支持例外申请类型和申请血液品种的设置。 |
| 输血指征设置 科室指征设置 | 评价规则可根据用血科室、用血品种、申请单申请类型、临床病种分别进行自由设置，对于不同科室、不同血液品种、不同申请类型、不同临床病种执行不同的评价规则，确保了合理用血统计数据的准确性和完整性。 |
| 6、血站联网 |  |
| 血站联网订血 | 同上：血库管理-联网订血。 |
| 血站联网入库 | 同上：血库管理-联网入库。 |
| 患者用血上报 | 具有患者用血信息上传到血站信息系统的功能（可由用户自行选择是否上传） |
| 输血不良反应上报 | 支持输血不良反应信息上传到血站或用血监管机构系统，可由用户自行选择 |
| 血液库存共享 | 支持医院血液库存信息上传到血站采供血信息系统。 |
| 7、手麻工作站 |  |
| 用血申请 | 提交和查看患者用血申请单（备血）信息。 |
| 检测报告 | 临床医生可查看患者的输血相关检测报告。 |
| 配血报告 | 输血科配血后，临床可查看患者的交叉配血报告。 |
| 领血凭证 | 手术患者需要用血时，护士登记领血凭证，并提醒输血科完成发血准备。 |
|  | 输血科收到领血凭证通知后，确认接收并反馈给手术室护士。 |
| 输血安全护理 | 与护士站输血前核对、输血巡视、输血护理相同。 |
| 输血不良反应 | 输血巡视时，登记输血反应情况后，自动生成输血反应记录，并提示临床医生进行处置。 |
| 血袋回收 | 血袋回收：支持通过扫描条形码记录血袋回收信息，避免血袋收集遗漏。 |
|  | 支持血袋统一打包送出，便于核对处理。 |
| 血液回输登记 | 登记术中自体血回输血量信息。 |
| 输血后评价 | 同医生站输血后评价。 |
| 8、电子病历系统对接 |  |
| EMR对接 | 查询输血病程记录 支持输血病历的嵌入对接方式。 |
| 9、信息追溯 |  |
| 患者追溯 | 实现患者历次输血情况全程跟踪管理，提高医院对患者的服务质量。输入病案号，可查询患者的用血申请信息、检验信息、配血信息、发血信息等。 |
| 血液追溯 | 实现血液整体流动过程追踪控制，确保血液信息的完整性和一致性。输入献血码，可查看血袋的入库、复核、交叉配血、发血出库、输注、回收等信息。 |
| 标本追溯 | 实现标本流动全程跟踪管理，保障标本信息可溯性。包括标签打印、标本采集、标本送检、标本接收、实验报告、标本销毁等。 |
| 系统审计 | 记录系统中的所有操作痕迹，全面保障信息安全。 |
| 接口监控 | 记录所有对接系统数据传输的状态信息。 |
| 10、预警提醒 |  |
| 预警提醒 | 实现灵活设置预警方式和规则，做到常规业务定时提醒、异常业务即时预警，包括：血液效期预警、血液库存预警、特殊血型患者提醒、异常配血结果预警、历史输血反应患者提醒、取血停止、血袋回收、输后评价等。 |
| 临床提醒 | 实现即时发布临床提醒消息。 |
| 11、统计查询 |  |
| 患者分析 | 患者血型分布：根据住院患者血型，统计各血型的患者数量。 |
|  | 患者用血汇总：按照科室，统计患者的申请数、发血次数、发血袋数、反应次数、血站配血数和自体输血次数。 |
|  | 患者输血排名：按照血液品种，统计患者的用血总量排名。 |
|  | 超量用血统计：统计超量用血的患者用血信息。 |
| 用血申请统计 | 申请品种/类别汇总：按照用血申请的类型、血液品种和血型，统计申请的血量。 |
|  | 申请与发血对比：按照科室、申请类型、血液品种，统计申请血量与实发血量的对比。 |
| 检测统计 | 患者血型复检统计：统计患者血型复检明细信息。 |
| 配发血统计 | 申请类型发血统计：按照申请类型、科室统计用血量。 |
|  | 血液品种发血统计：按照血液类别，统计科室的用血人次、用血量。 |
|  | 发血同比分析：按照年/月统计各个科室同比上一年的用血情况。 |
|  | 科室用血量和人次汇总：统计科室的用血人次和用血量。 |
|  | 成分输血率：按照血液大类，统计科室的输血量及成分输血率。 |
|  | 备发血量对比：统计一段时间内各科室备血量及发血量。 |
|  | 医生用血分析：按照血液品种，统计临床医生的用血量。 |
|  | 用血排名：统计某季度红细胞用血量为前十名的科室和医生。 |
|  | 手术用血分析：根据手术类型，统计不同科室、不同品种的发血量。 |
| 病种用血分析 | 病种用血汇总：按用血申请单病种，统计一段发血时间内的用血人次、用血量和平均用血量。 |
|  | 病种用血趋势：按用血申请单病种，分析每月的用血量的趋势。 |
|  | 单病种用血统计：按照单病种、申请医师、血液品种，统计申请血量和发血量。 |
| 输血闭环统计 | 输血反应结果统计：按照申请时间、申请类型、科室，统计输血反应情况。 |
|  | 输血反应血液品种统计：按照血液品种，统计输血反应情况。 |
|  | 输血反应临床诊断统计：按照临床诊断，统计输血反应情况。 |
|  | 输血反应医生统计：统计不同医生的输血反应情况。 |
|  | 血袋回收汇总：按照科室，统计血袋的发出数量、回收数量和回收率。 |
|  | 血袋销毁汇总：按照科室，统计血袋的发出数量、回收数量、销毁数量和销毁率。 |
| 库存统计 | 用血计划执行分析：统计分析科室计划用血量与实际用血量的偏差。 |
|  | 血液出入库汇总：按照血液品种、规格、血型，统计血液出/入库的血量和袋数。 |
|  | 调血出库汇总：按照血液类别，统计用血单位的用血袋数、用血量。 |
|  | 物料出入库汇总：统计物料出入库信息。 |
|  | 血库综合月报：按照血液品种、ABO血型，统计库存期初、期末、入库、出库的袋数和血量。 |
| 报废统计 | 血液品种报废汇总：按照血液品种、报废原因，统计各血型血液报废的袋数、血量和报废率。 |
|  | 报废原因分析：按照报废原因、血液品种、规格，统计各血型血液报废的袋数、血量和报废占比。 |
|  | 报废费用汇总：按照血液品种、规格，统计各血型血液报废的袋数、血量和血费。 |
| 自体输血统计 | 自体血入库汇总：按照科室统计自体血入库信息。 |
|  | 自体血出库汇总：按照科室统计自体血发血信息。 |
|  | 自体输血率：按照科室，统计自体血与红细胞的发血比例。 |
|  | 贮血量医生/科室汇总：按照临床医生/科室，统计自体贮血申请量和入库量。 |
| 输血科统计 | 临床科室费用明细：按照科室、收费类型，统计收费明细。 |
|  | 临床科室费用汇总：按照收费类型、科室，统计收费次数和金额。 |
|  | 工作统计：统计科室员工的配发血工作信息，并按照血液类别汇总配发血量。 |
|  | 工作量占比分析：统计科室人员在各业务环节的工作量。 |

三、质保期：验收合格后12个月,质保期内软件免费升级。

四、质保期内对于出现的系统故障问题，乙方2小时内响应，12小时内到达现场，24小时内解决问题。如不能及时解决，提供甲方可以接受的解决方案或乙方无条件给予退换。

五、交货期：在签合同之日起120日内交货且完成安装调试及培训。

六、违约处罚

1、交货违约：如果乙方没有按照合同规定的时间交货，甲方有权从货款中直接扣除违约金，违约金应按每迟一天，按合同总价的2‰计收，不足一天超过12小时按一天计算，违约金的最高限额为合同总价的10%。如果违约金达到最高限额后乙方仍不能交货，甲方有权单方面终止合同，没收履约保证金，并要求乙方退回已付货款、赔偿甲方损失。

2、质保违约：质保期内，除不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间到达甲方处处理故障，响应时间每超过一天（不足一天超过12小时算一天）扣除质保金的5%，在质保金不足全额的情况下，乙方有义务补足合同约定的质保金。如果连续故障超过1个月，甲方有权利终止合同且不支付任何费用。

3、因乙方违约导致本合同终止的，甲方有权没收履约保证金，要求乙方承担相应的责任。

# 第三章、合 同 格 式

# 赣州市人民医院

# 采购合同

合同编号（2019******）

# 甲方：赣州市人民医院

地址：赣州市梅关大道16号

电话：0797-******

# 乙方：*****

公司地址：*******

联系人：******

签约时间：2019年**月**日

签约地点：赣州市人民医院

赣州市人民医院****项目采购合同

甲方：赣州市人民医院

乙方：*****有限公司

甲、乙双方根据（项目编号：********）竞争性磋商的成交结果和招标（谈判）文件的要求，并经双方协商一致，同意按下述条件签订本合同。

一、合同文件的组成：

以下内容是组成本合同文件不可分割的部分：

1、采购合同；

2、中标通知书；

3、招标（竞谈）文件（含采购过程补充通知、答疑回复、变更等）；

4、响应文件。

注：若上述文件就某一事项意思表达不一致，则按以下顺序进行解释，合同优于中标通知书，中标通知书优于响应文件，响应文件优于招标（竞谈）文件。

二、合同范围和条件：

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定一致。

三、品牌型号、规格、数量及总价：

四、合同金额：合同总价人民币**元整（00.00元）。

五、履约保证金：收到中标通知书后，在合同签订前，乙方按照合同金额的10%（*****×10%=****元）向甲方缴纳本项目的履约保证金（现金转账至甲方账户），履约保证金在货物送达、安装调试、验收合格后自动转为质保金，质保期满后一个月内退还,不计利息，如有违约，按照合同约定处理。

六、质量保证：乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本招标（谈判）文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。

七、交付地点：甲方指定地点。

八、交付时间：

九、售后服务：

（1）乙方提供本合同的质保期为验收合格后12个月,质保期内软件免费升级。若乙方提供的货物质保期不符合要求，甲方有权拒收，要求乙方提供符合要求的货物，因此导致延迟交货的，按相应的违约行为处理。

（2）乙方承担因货物本身的缺陷所应负的责任；所有产品在质保期内发生质量问题，乙方无条件给予退换。

（3）质保期满后，双方协商一致后，可按材料及配件的成本价进行修理。

十、验收

本项目验收标准需完全符合招标（谈判）文件要求，如验收不合格，甲方有权终止合同并退货。

甲方可在本次采购的货物内随机抽取样品送权威机构进行检测，由此产生的一切费用由乙方承担。若检测结果不符合招标（谈判）文件参数要求，拒绝验收，重新供货，如两次抽取不符合招标（谈判）文件参数要求，甲方有权终止合同，没收履约保证金，并要求乙方赔偿甲方损失。

十一、付款方法：合同签订、人员进场后，开具符合国家法律规定的税票支付后支付合同总额的30%，货物送达、安装调试、培训完成且验收合格1个月后同总额剩余的70%，不计利息。

十二、违约责任：

1、交货违约：如果乙方没有按照合同规定的时间交货，甲方有权从货款中直接扣除违约金，违约金应按每迟一天，按合同总价的2‰计收，不足一天超过12小时按一天计算，违约金的最高限额为合同总价的10%。如果违约金达到最高限额后乙方仍不能交货，甲方有权单方面终止合同，没收履约保证金，并要求乙方退回已付货款、赔偿甲方损失。

2、质保违约：质保期内，除不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间到达甲方处处理故障，响应时间每超过一天（不足一天超过12小时算一天）扣除质保金的5%，在质保金不足全额的情况下，乙方有义务补足合同约定的质保金。如果连续故障超过1个月，甲方有权利终止合同且不支付任何费用。

3、因乙方违约导致本合同终止的，甲方有权没收履约保证金，要求乙方承担相应的责任。

十三、其他约定：

1、合同期间乙方必须按照合同规定的品牌型号规格供货，不得改变。若型号或规格更改，甲方有权拒收。

2、由于质量问题（含安全隐患）而产生的一切费用及纠纷均有乙方承担。

3、质保期内对于出现的质量问题，乙方2小时内响应，12小时内到达现场，24小时内解决问题。如不能及时解决，提供甲方可以接受的解决方案或乙方无条件给予退换，否则，按条款十二扣除违约责任费。

十四、本合同在甲方收取乙方提交的履约保证金，经甲、乙双方签字盖章后生效。

十五、本合同一式**份，以中文书写。甲方**份、乙方**份，具有同等法律效力。

十六、本协议未尽事宜甲乙双方协商解决，协商不成可向甲方所在地的人民法院诉讼。

甲方（盖章）：赣州市人民医院  乙方（盖章）：

法人授权代表签字 ：          法定代表人

（或法人授权代表）签字：

甲方纳税人识别号：           乙方开户行：

123607004917506816           账号：

签字日期：    年  月  日     签字日期：    年  月  日

# 第四章、响 应 文 件　（格式）

正（副）本

## 一、磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

响应供应商名称：

日期：

## 二、响应授权函（格式）

赣州市人民医院：

根据贵方第      号“             采购项目”的邀请，正式授权     （姓名）代表          （投标人的名称），提交磋商响应文件正本一式1份，副本一式1份。

本投标人承诺如下：

1、按磋商文件规定提供交付的服务，响应总价为

（大写）

2、根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务。

3、已详细审核全部磋商文件，知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、同意从规定的开启日期起遵循本磋商响应文件，并在规定的响应有效期之前均具有约束力。

5、如果在规定的响应有效期内撤回响应，响应保证金可被没收。

6、同意向贵方提供可能另外要求的与响应有关的任何证据或资料。

与本响应有关的通讯地址：

电    话：          联系人：

法定代表人（负责人或自然人）（签字）：      公    章：

年    月    日

## 三、磋商响应文件资料清单（格式）

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |

## 四、响应服务报价一览表（格式）

投标人：（公章）                                           金额单位：元

| 品目 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 响应单价 | 响应总价 | 有无偏离 | 履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应总价（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

法人代表（负责人或自然人）（签字）：

联系人及电话：            年    月    日

## 五、服务规格偏离表（格式）

| 按磋商文件规定填写 |  | 按投标人实际内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务要求及主要内容 | 服务要求及主要内容 | 偏离说明 |

响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在响应文件中（或页码）的依据

法定代表人（负责人或自然人）（签字）：

说明：无论有无偏离，投标人均应填写此表。如无偏离，则应写“无”；如有偏离，则应对偏离的情况详细填写。否则，作无效响应处理。

## 六、商务条款响应/偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | 履行期限 |  |  |  |
|  | 其它商务及售后服务 等内容 |  |  |  |

注：商务条款包括付款方式、履行期限、其它商务及售后服务等内容。

法定代表人（负责人或自然人）（签字）：

说明：无论有无偏离，投标人均应填写此表。如无偏离，则应写“无”；如有偏离，则应对偏离的情况详细填写。否则，作无效响应处理。

## 七、技术文件

投标人认为需要说明的其他内容（投标人视需要自行编写）

## 八、有关证明文件

填写须知

（1）所附格式中要求填写的全部内容都必须如实填写，复印件均须加盖公章。

（2）本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

（3）磋商小组会将应用投标人提交的资料，根据自己的判断和考虑决定投标供应商履行

8.1、提供营业执照、税务登记证（三证合一的提供三证合一证件）（复印件加盖公章）

说明：

（1）如投标人是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；

（2）如投标人是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；

（3）如投标人是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；

（4）如投标人是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“统一社会信用代码”的不须单独提供组织机构代码证）；

（5）如投标人是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)。

8.2、依法缴纳税收证明（复印件加盖公章）

说明：1、如投标人是法人或者其他组织的，应提供有效的“税务登记证”（实行“统一社会信用代码”的不须单独提供）和投标截止时间前六个月内任意一个月的法人(或者其他组织)缴税凭证或证明。

2、如投标人是自然人的，应提供在投标截止时间前六个月内任意一个月的缴税凭证或证明。

备注：1、缴税凭证须有国（地）税部门印章，投标人所在地国（地）税部门另有规定的，从其规定。
      2、依法免税的投标人，应当提供相关文件证明其依法免税。

8.3、响应保证金电子回单

## 8-1标人关于具备履行合同所具有专业技术能力书面承诺函（格式）

致：赣州市人民医院

我公司在参加本次采购活动中，如获成交，保证具有履行本次采购所具有专业技术能力。

特此承诺。

法定代表人（负责人或自然人）（签字）：

投标人名称（公章）

年   月   日

## 8-2法定代表人（负责人或自然人）授权书（格式）

致:赣州市人民医院

（投标人全称）法定代表人（负责人或自然人）授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的（招标编号）项目招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人（负责人或自然人）（签字）：

投标人名称（公章）

年  月  日

附：

全权代表姓名：

职务：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

粘贴法定代表人（负责人或自然人）及被授权人身份证（复印件正、反两面）

注：若法定代表人（负责人或自然人）亲自参与，则不需要出具此授权书，而是提供法定代表人（负责人或自然人）身份证明

## 8－3人关于无重大违法记录书面声明函（格式）

致：赣州市人民医院

我公司在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录。

特此声明。

法定代表人（负责人或自然人）（签字）：

投标人名称（公章）

年   月   日