1.鼻内镜及手术器械配置清单

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼻窦镜 | 0°内镜，直径 4 mm | 1 |
| 2 | 剥离子 | 剥离子，双端 | 1 |
| 3 | 剥离子 | 剥离子，双端 | 1 |
| 4 | 镰状刀 | 镰状刀，尖头 | 1 |
| 5 | 窦腔刮匙 | 窦腔刮匙，长方形 | 1 |
| 6 | 触诊探针 | 触诊探针，双头 | 1 |
| 7 | 鼻粘膜咬切钳 | 直 | 1 |
| 8 | 鼻粘膜钳 | 上向弯45 ° | 1 |
| 9 | 鼻钳 | 直角 | 1 |
| 10 | 鼻钳 | 上翘45 ° | 1 |
| 11 | 鼻窦咬除钳 | 上沿后切口 | 1 |
| 12 | 吸引管 | 工作长度≥10 cm | 1 |
| 13 | 吸引管 | 窦腔吸引管 | 1 |
| 14 | 咬骨钳 | 上翘40 ° | 1 |
| 15 | 环切钳 | 窦腔开口钳 | 1 |
| 16 | 剪 | 弯剪 | 1 |
| 17 | 上颌窦抓钳 | 大弯 | 1 |
| 18 | 鼻剪 | 锯齿状，直角 | 1 |

2.可视手术喉镜及手术器械配置清单

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喉镜 | 手术喉镜，≥17cm | 1 |
| 2 | 导光夹 | 导光夹,用于近端照明 | 1 |
| 3 | 喉镜夹 | 喉镜夹子 | 1 |
| 4 | 支撑台 | 支撑台，可高温高压消毒 | 1 |
| 5 | 剪刀 | 剪，直 | 1 |
| 6 | 匙状钳 | 匙状钳，直 | 1 |
| 7 | 咬钳 | 咬钳，上翘 | 1 |
| 8 | 微型钳 | 锯齿状，向右上弯 | 1 |
| 9 | 微型钳 | 微型钳，锯齿状，有向左上弯 | 1 |
| 10 | 持针器 | 持针器，带锁齿 | 1 |
| 11 | 持针器 | 持针器，带锁齿 | 1 |
| 12 | 剪刀 | 剪，右弯 | 1 |
| 13 | 剪刀 | 剪，左弯 | 1 |
| 14 | 抓钳 | “鳄鱼嘴状”钳，直 | 1 |
| 15 | 抓钳 | 抓钳，锯齿状 | 1 |
| 16 | 抓钳 | 抓钳，“鳄鱼嘴状”钳 | 1 |
| 17 | 电凝吸引管 | 用于抽吸和电凝 | 1 |
| 18 | 电凝吸引管 | 用于抽吸式冲洗 | 1 |
| 19 | 单极高频导线 | 单级高频电缆 | 1 |
| 20 | 内镜保护套管 | 内镜保护套管 | 1 |

3.耳显微手术器械配置清单

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 撑开器 | 叉尖 | 2 |
| 2 | 剪 | 剪，弯曲 | 1 |
| 3 | 血管钳 | “蚊式血管钳”弯曲 | 1 |
| 4 | 剪 | 剪，弯 | 1 |
| 5 | 吸引冲洗瓶 | 圆锥形，吸引管，冲洗管 | 1 |
| 6 | 吸引冲洗瓶 | 圆锥形，吸引管，冲洗管 | 1 |
| 7 | 吸引冲洗瓶 | 圆锥形，吸引管，冲洗管 | 1 |
| 8 | 手术刀手柄 | 手术刀手柄 | 1 |
| 9 | 剥离子 | 剥离子，双端 | 1 |
| 10 | 耳刮匙 | 耳刮匙，中口径 | 1 |
| 11 | 宝石钳 | 宝石钳 | 1 |
| 12 | 组织钳 | 组织钳，锯齿状 | 1 |
| 13 | 持棉钳 | 持棉钳，锯齿状 | 1 |
| 14 | 剥离子 | 剥离子，尖 | 1 |
| 15 | 剥离子 | 剥离子，有角的端锋利 | 1 |
| 16 | 吸引管 | 有控制盘，弯角，外径≥1.2 mm | 1 |
| 17 | 吸引管 | 有控制盘，弯角，外径≥1.5 mm | 1 |
| 18 | 吸引管 | 有控制盘，弯角，外径 ≥2 mm | 1 |
| 19 | 吸引管 | 有控制盘，弯角，外径≥2.2 mm | 1 |
| 20 | 吸引管 | 吸引管，弯角，外径≥0.7 mm | 1 |
| 21 | 吸引管 | 吸引管，弯角，外径≥1.0 mm | 1 |
| 22 | 吸引管手柄 | 有截断孔 | 1 |
| 23 | 微型骨锉 | 微型骨锉，弯曲，向右 | 1 |
| 24 | 微型骨锉 | 微型骨锉，左弯 | 1 |
| 25 | 耳刀 | 耳刀，圆形刀刃，45度 | 1 |
| 26 | 耳刀 | 耳刀，镰刀形 | 1 |
| 27 | 耳钩 | 耳钩，45度 | 1 |
| 28 | 耳钩 | 耳钩，45度 | 1 |
| 29 | 耳钩 | 耳钩，45度,规格≥1.5mm | 1 |
| 30 | 耳钩 | 耳钩，45度，规格≥2.5mm | 1 |
| 31 | 耳钩 | 耳钩，90度，规格≥0.5mm | 1 |
| 32 | 耳钩 | 耳钩，90度，规格≥1.0mm | 1 |
| 33 | 耳钩 | 耳钩，90度，规格≥1.5mm | 1 |
| 34 | 耳钩 | 耳钩，90度，规格≥2.0mm | 1 |
| 35 | 穿孔器 | 穿孔器，直径≥0.3mm | 1 |
| 36 | 穿孔器 | 穿孔器，直径≥0.4mm | 1 |
| 37 | 穿孔器 | 穿孔器，直径≥0.5mm | 1 |
| 38 | 穿孔器 | 穿孔器，直径≥0.6mm | 1 |
| 39 | 耳钩 | 耳钩 | 1 |
| 40 | 耳钩 | 耳钩 | 1 |
| 41 | 卡钳 | 卡钳，轴带角 | 1 |
| 42 | 卡钳 | 卡钳，轴带角 | 1 |
| 43 | 卡钳 | 卡钳，用于测距 | 1 |
| 44 | 耳钳 | 耳钳，椭圆形 | 1 |
| 45 | 耳钳 | 耳钳，椭圆形 | 1 |
| 46 | 耳钳 | 耳钳，凹形钳夹 | 1 |
| 47 | 耳钳 | 耳钳，锯齿状 | 1 |
| 48 | 耳钳 | 耳钳，锯齿状 | 1 |
| 49 | 耳钳 | 耳钳，光滑 | 1 |
| 50 | 剪 | 剪，微型，细杆 | 1 |
| 51 | 剪 | 剪，微型， | 1 |
| 52 | 剪 | 剪，极细型 | 1 |
| 53 | 剪 | 剪，向右弯 | 1 |
| 54 | 剪 | 剪，向左弯 | 1 |
| 55 | 咬骨钳 | 咬骨钳，锤骨，口上翻， | 1 |
| 56 | 金属托盘 | 消毒、储存 | 1 |

4.耳内镜及镜下手术器械配置清单

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耳内镜 | 0°镜，直径 3 mm | 1 |
| 2 | 耳内镜 | 45°镜，直径 3 mm | 1 |
| 3 | 耳内镜 | 30°镜，直径 3 mm | 1 |
| 4 | 耳刀 | 刀，16 cm | 1 |
| 5 | 耳刀 | 耳刀，45 度 | 1 |
| 6 | 耳刀 | 耳刀，45度 | 1 |
| 7 | 耳刀 | 耳刀，90度 | 1 |
| 8 | 耳刀 | 耳刀，90度 | 1 |
| 9 | 耳刀 | 耳刀，镰刀形 | 1 |
| 10 | 镰状刀 | 镰状刀，≥16 cm | 1 |
| 11 | 镰状刀 | 镰状刀，≥16 cm | 1 |
| 12 | 吸引管 | 吸引管，外径≥1.0 mm | 1 |
| 13 | 吸引管 | 吸引管，外径≥1.5 mm | 1 |
| 14 | 吸引管 | 吸引管，外径≥2.0 mm | 1 |
| 15 | 吸引管 | 吸引管，外径≥2.5 mm | 1 |
| 16 | 吸引管 | 吸引管，外径≥0.5 mm | 1 |
| 17 | 吸引管 | 吸引管，外径≥0.7 mm | 1 |
| 18 | 吸引管手柄 | 吸引管手柄 | 1 |
| 19 | 耳针 | 针，直 | 1 |
| 20 | 耳钩 | 耳钩，45度 | 1 |
| 21 | 耳钩 | 耳钩，90度 | 1 |
| 22 | 耳钩 | 耳钩，90度 | 1 |
| 23 | 耳钩 | 耳钩 | 1 |
| 24 | 耳针 | 针，弯曲 | 1 |
| 25 | 探针 | 探针 | 1 |
| 26 | 剥离子 | 剥离子，分别弯向右和左 | 1 |
| 27 | 剥离子 | 剥离子，分别弯向右和左 | 1 |
| 28 | 耳刮匙 | 耳刮匙，中口径 | 1 |
| 29 | 耳刮匙 | 耳刮匙，大口径 | 1 |
| 30 | 耳刮匙 | 耳刮匙，特大口径 | 1 |
| 31 | 咬骨钳 | 咬骨钳，口上翻 | 1 |
| 32 | 耳钳 | 耳钳， | 1 |
| 33 | 耳钳 | 耳钳，弯向右 | 1 |
| 34 | 耳钳 | 耳钳，弯向左 | 1 |
| 35 | 耳钳 | 耳钳，弯向上 | 1 |
| 36 | 耳钳 | 耳钳，锯齿状 | 1 |
| 37 | 耳钳 | 耳钳，光滑 | 1 |
| 38 | 耳钳 | 耳钳，锯齿状 | 1 |
| 39 | 剪刀 | 剪 | 1 |
| 40 | 剪刀 | 剪，细杆 | 1 |
| 41 | 剪刀 | 剪，右弯 | 1 |
| 42 | 剪刀 | 剪，左弯 | 1 |
| 43 | 剥离子 | 软组织剥离子，弯 | 1 |
| 44 | 剥离子 | 剥离子，16cm | 1 |
| 45 | 剪刀 | 剪，向右弯 | 1 |
| 46 | 剪刀 | 剪，向左弯 | 1 |
| 47 | 卡钳 | 卡钳，用于测距 | 1 |
| 48 | 保护套管 | 保护套管 | 1 |
| 49 | 穿孔器 | 穿孔器 | 1 |

5.硬性支气管镜及手术器械配置清单

| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支气管镜 | 0°内镜 | 1 |
| 2 | 支气管镜 | 30°内镜 | 1 |
| 3 | 密封帽 | 密封帽 | 1 |
| 4 | 接口 | 接口 | 1 |
| 5 | 转换器 | 转换器 | 1 |
| 6 | 导杆 | 导杆 | 1 |
| 7 | 注射套管 | 注射套管 | 1 |
| 8 | 分光镜 | 分光镜 | 1 |
| 9 | 适配器 | 适配器 | 1 |
| 10 | 支气管镜管 | 支气管镜管 | 1 |
| 11 | 支气管镜管 | 支气管镜管 | 1 |
| 12 | 支气管镜管 | 全腔手术支气管镜 | 1 |
| 13 | 光学抓钳 | 光学抓钳，用于活检 | 1 |
| 14 | 光学抓钳 | 光学抓钳，鳄鱼嘴 | 1 |
| 15 | 剪刀 | 剪刀，直式 | 1 |
| 16 | 活检抓钳 | 圆形活检抓钳，双动钳口 | 1 |
| 17 | 抓钳 | 抓钳，鳄鱼嘴状，钳口双动 | 1 |
| 18 | 米抓钳 | 花生状抓钳，钳口双钳夹可动 | 1 |
| 19 | 吸引管 | 吸引冲洗管，直式 | 1 |
| 20 | 吸引管 | 吸引冲洗管，弯曲型 | 1 |
| 21 | 吸引管 | 吸引管，支气管镜用 | 1 |
| 22 | 卷棉子 | 卷棉子 | 1 |
| 23 | 单极高频电缆线 | 单级高频电缆 | 1 |
| 24 | 吸引管 | 吸引管，绝缘 | 1 |
| 25 | 纤维导光束 | 纤维导光束 | 1 |