## 耗材试剂遴选
遴选目录
类别 | 序号 | 遴选项目 | 产品功能和要求 | 使用科室
器械类 | 1 | 打印式腕带 | （1）为赣州市医用耗材中标目录产品 | 护理部
（2）材质柔软、防过敏，新生儿的要求超柔软，不易断裂；
（3）需配置5种（红、黄、粉红、紫、绿）小圆贴片或纽扣；纽扣设置易瓣开;
（4）成人型：260mm*40mm，塑扣式；新生儿型：180mm*30mm，塑扣式
(5) 腕带需与我院现有打印机型号（斑马GK888T）相匹配，如不能匹配，供应商自行解决打印机问题
| 2 | 周围血管外科动脉手术所需手术器械一套 | （1）进口品牌优先，总价不超过5万元 | 血管疝外科
（2）血管阻断钳1把： 无损伤哈巴狗夹，齿型 50mm 弯型 环柄 125mm
（3）血管阻断钳1把： 无损伤哈巴狗夹，齿型 50mm 弯型 环柄 120mm
（4）血管阻断钳1把：无损伤哈巴狗夹，有角度，齿型 40- 50mm 有角度 环柄 120mm
（5）显微镊1把： 钻石涂层 弯型 圆柄210mm
（6）直角分离钳1把：200mm
（7）金柄持针器1把： 碳钨合金镶片持针器 密度0.4 直型230mm
（8）神经剥离子1把：锐/钝 双头 185mm
（9）精细分离钳1把：弯型 精细型 215mm
（10）精细分离钳1把：钝弯型 精细型 200mm
| 3 | 简易呼吸气囊（100个） | （1）要求材质硅胶，耐高温，耐高压 | 护理部
（2）面罩不带充气囊
（3）成人型、儿童型、新生儿型的个数可根据临床需求调整
| 4 | 普通高速手机（70把） | （1）转速：35—38万转/分钟 | 口腔科门诊
（2）取针方法：按压方式
（3）接口：标准4孔（带快接口）
（4）喷水方式：单点（多点喷水优先）
（5）有防回吸系统，可高温消毒
（6）轴承：国产（进口优先）
（7）整机可保修一年
（8）总价不超过5万元
| 5 | 无盖方盘（160个） | 用于静脉输液操作台使用，要求：浅盘，不锈钢材质，不生锈，40*30CM左右大小 | 护理部
| 6 | 光纤 | 200UM ,与Ho:YAG激光治疗机配套使用 | 泌尿外科
| 7 | 器械装载篮筐（80个） | 380*290*70mm，316不锈钢材质，用于手术器械清洗、包装、灭菌的规范装载 | 供应室（三个产品总价不超过5万元）
|  | 精密清洗篮筐（20个） | 100*100*55mm，316不锈钢材质，用于气管套管、螺钉、穿刺针等精细器械清洗时的规范装载
|  | DIN器械托盘（60个） | 480*250*60mm，316不锈钢材质，用于手术器械清洗过程的规范装载
高值耗材类 | 8 | 内镜吻合夹系统 | 三个产品配套使用，用于内镜下止血、穿孔吻合和辅助治疗，赣州市标集中议价范围或省标动态第3批后增补的产品 | 消化内科
| 9 | 内镜锚
| 10 | 钳式双臂抓取器
| 11 | 覆膜胆道支架 | 国产，赣州市标集中议价范围或省标动态第3批后增补的产品
| 12 | 一次性内镜用注射针 | 国产，赣州市标集中议价范围或省标动态第3批后增补的产品
| 13 | 夹子装置 | 国产，赣州市标集中议价范围或省标动态第3批后增补的产品
| 14 | 人工髋关节假体 | 仿生双动关节型，省标产品 | 运动医学、关节外科
| 15 | 基因转染猪皮生物敷料 | 用于大面积烧伤病人的治疗，赣州市标集中议价范围或省标动态第3批后增补的产品 | 烧伤科
| 16 | 可吸收性组织加固材料 | 用于肺气肿减容、肺创面补漏手术，赣州市标集中议价范围或省标动态第3批后增补的产品 | 胸外科
| 17 | 一次性无菌磨钻头 | 重庆西山DK-P-MS型动力系统配套使用耗材，赣州市标集中议价范围或省标动态第3批后增补的产品 | 口腔颌面外科
| 18 | 一次性无菌骨锯片
| 19 | 一次性无菌眼耳鼻喉钻头 |  | 耳鼻喉科
| 20 | 一次性无菌眼耳鼻喉刨刀
| 21 | 一次性无菌微创脊柱变向磨钻头 |  | 疼痛科
普通耗材类 | 22 | 穴位贴敷治疗贴 | 中医穴位贴敷治疗，赣州市医用耗材中标目录产品 | 康复医学科
| 23 | 耳穴压豆丸 | 中医耳穴治疗，赣州市医用耗材中标目录产品
| 24 | 一次性使用埋线辅助包 | 中医穴位埋线治疗，赣州市医用耗材中标目录产品
| 25 | 一次性使用埋线针 | 中医穴位埋线治疗，赣州市医用耗材中标目录产品
| 26 | 单腔取卵器针 | 国产，用于B超引导下卵巢穿刺取卵术，赣州市医用耗材中标目录产品 | 生殖医学科
| 27 | 机械清洗消毒效果测试卡 | 用于器械清洗质量定期检测，赣州市医用耗材中标目录产品 | 消毒供应室
| 28 | 保湿剂 | 泡沫型,进口产品，赣州市医用耗材中标目录产品
检验、病理试剂类 | 29 | 轮状病毒/肠道腺病毒抗原检测试剂盒 | 胶体金法,赣州市医用耗材中标目录产品 | 检验科
| 30 | 隐球菌荚膜抗原检测试剂盒 | 胶体金法,赣州市医用耗材中标目录产品
| 31 | 环孢霉素A(Cyclosporine A）测定试剂盒 | 化学发光法，深圳市新产业全自动化学发光仪配套试剂，赣州市医用耗材中标目录产品
| 32 | 地高辛(Digoxin)测定试剂盒
| 33 | 胰岛素样生长因子结合蛋白3测定试剂盒
| 34 | 胰岛素样生长因子Ⅰ测定试剂盒
| 35 | 雄烯二酮测定试剂盒
| 36 | 他克莫司（FK506）测定试剂盒
| 37 | 硫酸脱氢表雄酮（DHEA-S）测定试剂盒
| 38 | 甲状腺微粒体抗体（TMA）测定试剂盒
| 39 | Sangtec-100蛋白质（S-100）测定试剂盒
| 40 | 游离睾酮（Free-Testosterone）测定试剂盒
| 41 | 前列腺酸性磷酸酶(PAP) 测定试剂盒 | 化学发光免疫分析法，深圳市新产业全自动化学发光仪配套试剂，赣州市医用耗材中标目录产品
| 42 | 抗双链DNA抗体IgG检测试剂盒 | 间接免疫荧光法，需与我院已开展风湿筛查项目为同一厂家（欧蒙（杭州）医学实验诊断有限公司）产品，赣州市医用耗材中标目录产品
| 43 | 抗Xa活性测定试剂盒 | 发色底物法，与我院现有希氏美康凝血仪器配套使用，赣州市医用耗材中标目录产品
| 44 | 狼疮抗凝物检测试剂盒LA1筛选试剂、狼疮抗凝物检测试剂盒LA2确诊试剂盒 | 凝固法，与我院现有希氏美康凝血仪器配套使用，赣州市医用耗材中标目录产品
| 45 | 人类CYP2C19基因分型检测试剂盒 | PCR-熔解曲线法,用于氯吡格雷个体化用药基因检测，赣州市医用耗材中标目录产品
| 46 | 人类HER2基因扩增检测试剂盒 | 荧光原位杂交法，赣州市医用耗材中标目录产品 | 病理科