**赣州市人民医院医用分子筛中心供氧系统报废资产清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 制氧机主机 | YGO-26 | 套 | 2 |
| 2 | 螺杆式空气压缩机 | WS3708 | 台 | 2 |
| 3 | 冷冻式干燥器 | JS-60AC | 台 | 3 |
| 4 | 全无油润滑氧气增压压缩机 | QW-35/4-12 | 台 | 2 |
| 5 | 空气过滤器 | Q/P/S/C-090 | 套 | 2 |
| 6 | 空气贮罐 | 2/0.8 | 台 | 2 |
| 7 | 氧气贮罐 | 2/0.8 | 台 | 2 |
| 8 | 氧气贮罐 | 5/1.3 | 台 | 1 |
| 9 | 贮气罐 | 0.5/0.8 | 台 | 2 |
| 10 | 不锈钢管路 | DN50/DN25 | M | 20 |
| 11 | 压缩机散热管路 | 600\*600 | 套 | 2 |
| 12 | 输氧控制箱 | 管、线 | 套 | 2 |

注：标的物数量、质量情况均以实物现状为准，此清单仅供参考。