弱电维保项目报价细分项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格（适用机型） | 单位 | 数量 | 单价 |
| 1 | 网络布线（6类网线，含人工费） | 安普，康普，TCL；包含施工、模块等 | 根 | 1 |  |
| 2 | 门禁控制线 | 深安讯RVV8\*0.75；包含施工 | 米 | 1 |  |
| 3 | 电源线 | 深安讯RVV8\*1.0；包含施工 | 米 |  |  |
| 4 | IC发卡器 | 达实DAC FK5622 | 个 | 1 |  |
| 5 | IC门禁读头 | 达实DAC GY5730 | 个 | 1 |  |
| 6 | 刷卡指纹门禁一体机 | 达实DAC ZW5035-A | 台 | 1 |  |
| 7 | 二维码门禁读头 | 达实 DAC GY5750 | 个 | 1 |  |
| 8 | 多门门禁控制器（二门） | 达实 DAC MJ8012 | 个 | 1 |  |
| 9 | 多门门禁控制器（四门） | 达实 DAC MJ8014 | 个 | 1 |  |
| 10 | 单门磁力锁 | DAC KJ-300/3K1M | 把 | 1 |  |
| 11 | 双门磁力锁 | DAC KJ-300/3K2M | 把 | 1 |  |
| 12 | 台式语音消费机 | DAC XF4870/R | 台 | 1 |  |
| 13 | 一拖一可视对讲 | 狄耐克 AB-280S8001-1 | 套 | 1 |  |
| 14 | 高清红外网络摄像头室内半球机（200万） | 宇视科技/海康威视/大华(含安装，平台接入调试） | 个 | 1 |  |
| 15 | 高清红外网络摄像头室内枪机（200万） | 宇视科技/海康威视/大华(含安装，平台接入调试） | 个 | 1 |  |
| 16 | 高清红外网络摄像头室外高速球（200万） | 宇视科技/海康威视/大华(含安装，平台接入调试） | 个 | 1 |  |
| 17 | 高清红外网络摄像头室外枪机（200万） | 宇视科技/海康威视/大华(含安装，平台接入调试） | 个 | 1 |  |
| 18 | 液晶拼接屏幕 | 创维 M46PJCH-DS | 块 |  |  |
| 19 | 网线识别标签 | EPSON | 卷 | 1 |  |
| 20 | 自助终端机 | DAC ZD4210 | 台 | 1 |  |
| 21 | 一拖二可视对讲 | 狄耐克 AB-280S8001-2 | 个 | 1 |  |
| 22 | 磁力锁线 | 深安迅 RVV4\*0.75 | 米 | 1 |  |
| 23 | 出门按钮 | DAC BMQ52 | 个 | 1 |  |
| 24 | IC卡 | 复旦M1（S50）/3 | 张 | 1 |  |
| 25 | 监控集中供电电源 | 小耳朵  | 个 | 1 |  |
| 26 | 监控独立供电电源 | 小耳朵 | 个 | 1 |  |
| 27 | 8芯单模光缆 | 深安讯 | 米 | 1 |  |
| 28 | 8芯多模光缆 | 深安讯 | 米 | 1 |  |
| 29 | 单模光纤跳线 | 胜为 | 米 | 1 |  |
| 30 | 多模光纤跳线 | 胜为 | 米 | 1 |  |
| 31 | 单模光纤收发器 | 普联 | 个 | 1 |  |
| 32 | 驻场费用 | 月驻场费用 | 月 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |