| 序号 | 子系统 | 功能 模块 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急诊分诊工作站 | 患者登记 | 1）支持登记读卡功能，可通过读取就诊卡、身份证、医保卡途径获取患者信息；2）支持与HIS挂号系统进行患者信息共享，减少二次录入；3）支持直接录入患者信息； 4）支持三无患者登记：系统可自动分配预检号进行登记，后期可与挂号信息进行匹配； 5）支持绿色通道患者登记：对于需开通绿色通道的急危重症患者，允许先抢救，利用抢救过程采集的体征对分诊信息进行补录； 6）支持群伤事件患者快速登记、批量管理，患者追踪等功能； 7）支持患者来院方式、发病时间、流行病学指标登记； |
|  |  | 患者分诊 | 可按照三区四级进行患者分级分区，将患者分配到最合适的区域就诊： 1）支持分诊知识库进行分级；2）支持患者生命体征进行分级；3）支持引入患者评分进行分级；4）支持常见病症的快捷分诊；实现自动分级、自动选择患者去向，分诊人员做最后判断。 |
|  |  | 分诊知识库 | 1）系统提供分级分诊的检伤知识库，包含外伤和非外伤两大系统；分诊知识库具备患者主诉、主诉判断依据，供预检分诊作为依据；2）分诊时可通过调用知识库，选择主诉判断依据后进行自动分诊；3）允许分诊护士对自动分级信息进行修正；4）授权人员可对分诊知识库进行自定义配置与维护，不断完善知识库内容；5）主诉支持快捷键，允许快速选择。 |
|  |  | 生命体征采集 | 1）支持患者生命体征信息采集录入；2）能够录入收缩压、舒张压、SpO2、心率、体温；3）可以连接监护仪、臂式血压计设备完成体征自动采集； |
|  |  | 患者评分 | 支持通过自动采集的体征，引入评分系统实现对患者病情的评估。支持MEWS评分、REMS评分、GCS评分、创伤评分、痛疼评分等评分管理。 |
|  |  | 患者标示 | 系统支持打印患者分诊信息在凭条、腕带上，实现患者唯一标示；可根据医院需要配置打印的分诊信息。 |
|  |  | 患者去向 | 分诊后自动记录患者去向，同时支持手动更改去向信息。 |
|  |  | 查询导出 | 提供患者列表包含基本信息、分诊级别、患者主诉、分诊去向、诊断等内容的导出功能。 |
| 2 | 抢救医护一体工作站 | 临床信息集成 | 实现和医院现有HIS、LIS、PACS、EMR信息系统对接； |
|  |  | 设备集成 | 自动采集床边具有输出协议的监护设备的数据，服务器同步数据存储，采集到的体征数据信息需要提供数字、曲线图多种方式展现，对于异常情况可以进行数据修正和报警； |
|  |  | 基本信息管理 | 支持对抢救患者信息的查询功能，可根据日期、ID、级别、姓名、病种等条件自定义查询；支持床头卡和列表两种显示方式； |
|  |  | 床位管理 | 支持患者床位管理功能，方便护士对抢救床位资源及患者病情的管理； |
|  |  | 患者首页 | 显示患者体征趋势图、医嘱等信息，实现患者病情的获取； |
|  |  | 分诊信息回顾 | 抢救医生可调阅分诊时患者主诉，体征等详细信息，支持分诊信息修改； |
|  |  | 检查检验 | 支持检查检验结果的调阅； |
|  |  | 病种监控 | 实现患者诊断与质控病种的关联，达到对病种质控的目的； |
|  |  | 绿色通道 | 支持危重患者的绿色通道诊疗，可实现先抢救后分诊，先记录诊疗措施后付费的模式； |
|  |  | 患者诊断 | 支持ICD10标准诊断库与手工录入诊断两种方式，诊断信息自动体现在病历中；医生根据病情诊疗情况，可对初步诊断进行确认或修订； |
|  |  | 抢救记录 | 抢救记录单：根据临床科室需要合理展现生命体征数据、护理措施信息，医嘱核对与执行信息，减少护士文字书写时间。1）护理措施：根据抢救护理的具体需要，具有以下功能：a） 基础护理措施模板，可自定义模板内容b） 支持护士手动录入护理措施。2）医嘱核对与执行：显示详细的医嘱执行信息，包括：a） 支持通过数据接口形式集成同步HIS电子医嘱中的医嘱信息，并将医嘱进行分类，方便医护人员核对、执行医嘱。b） 支持显示医嘱的具体名称、剂量、单位、途径、用法内容，执行后的医嘱可自动记录到抢救记录单中。3）生命体征：支持自动采集床边仪器上的数据，数据可记录在抢救记录单上，无需护士再次抄写。4）特殊护理记录：支持记录患者在抢救护理过程中的特殊护理（气管插管，洗胃，心肺复苏）操作，最终形成统计信息。抢救记录单实现与住院部科室的无纸化交接。 |
|  |  | 护理文书 | 支持医院所有格式的护理文书，包括抢救记录单、各类评分类文书，各种同意书等； |
|  |  | 护理评估 | 支持压疮评估、跌倒评估、导管滑落评估等护理评估； |
|  |  | 出入量管理 | 记录患者的出量与入量信息，并最后计算总量； |
|  |  | 患者转归 | 支持记录患者去向信息； |
|  |  | 抢救时间轴 | 以时间为轴实现患者行为跟踪，记录每个时间点的医疗措施与医疗记录，方便对患者诊疗的分析； |
|  |  | 危急值管理 | 实现对体征、评分等数据的危急值预警功能。 |
|  |  | 病情交接单 | 实现抢救室危重患者与接收科室的病情电子化交接； |
|  |  | 医护交班 | 系统自动生成交班所需统计汇总信息，交接双方书写交班记录并保存。 |
|  |  | 会诊管理 | 实现会诊申请，会诊状态及会诊意见的汇总。能够对接医院现有信息通知平台对接，呼叫医生； |
| 3 | 留观医护一体工作站 | 临床信息集成 | 实现和医院现有HIS、LIS、PACS、EMR信息系统对接； |
|  |  | 设备集成 | 自动采集床边具有输出协议的监护设备的数据，服务器同步数据存储，采集到的体征数据信息需要提供数字、曲线图多种方式展现，对于异常情况可以进行数据修正和报警； |
|  |  | 基本信息管理 | 支持对留观患者信息的查询功能，可根据日期、ID、级别、姓名、病种等条件自定义查询；支持床头卡和列表两种显示方式； |
|  |  | 床位管理 | 支持患者床位管理功能，方便护士对抢救床位资源及患者病情的管理； |
|  |  | 患者首页 | 显示患者体征趋势图、医嘱等信息，实现患者病情的获取； |
|  |  | 分诊信息回顾 | 留观医生可调阅分诊时患者主诉，体征等详细信息，支持分诊信息修改； |
|  |  | 检查检验 | 支持检查检验结果的调阅； |
|  |  | 病种监控 | 实现患者诊断与质控病种的关联，达到对病种质控的目的； |
|  |  | 患者诊断 | 支持ICD10标准诊断库与手工录入诊断两种方式，诊断信息自动体现在病历中；医生根据病情诊疗情况，可对初步诊断进行确认或修订； |
|  |  | 留观记录 | 可按照病种提供留观护理模板，快速录入护理措施； |
|  |  | 护理文书 | 支持医院所有格式的护理文书，包括留观记录单、各类评分类文书，各种同意书； |
|  |  | 护理评估 | 支持压疮评估、跌倒评估、导管滑落评估等护理评估； |
|  |  | 医嘱核对与执行 | 通过数据接口形式集成同步HIS电子医嘱中的医嘱信息，并将医嘱进行分类，方便医护人员核对、执行医嘱；需显示医嘱的具体名称、剂量、单位、途径、用法内容，执行后的医嘱可自动记录到抢救记录单中。 |
|  |  | 出入量管理 | 记录患者的出量与入量信息，并最后计算总量； |
|  |  | 患者转归 | 系统提供患者去向记录功能； |
|  |  | 留观时间轴 | 以时间为轴实现患者行为跟踪，记录每个时间点的医疗措施与医疗记录，方便对患者诊疗的分析； |
|  |  | 危急值管理 | 实现对体征、评分等数据的危急值预警功能。 |
|  |  | 病情交接单 | 实现留观患者与接收科室的病情电子化交接； |
|  |  | 医护交班 | 系统自动生成交班所需统计汇总信息，交接双方书写交班记录并保存。 |
|  |  | 会诊管理 | 实现会诊申请，会诊状态及会诊意见的汇总。能够对接医院现有信息通知平台对接，呼叫医生； |
| 4 | 急诊电子病历 | 病历规范 | 依据电子病历规范提供结构化电子病历； |
|  |  | 病历模版 | 按照管理需求提供病种、科室、个人提供病历模板；提供病历模板配置工具，允许科室自己维护各种结构化病历模板；支持将现有病历内容保存为病历模板功能； |
|  |  | 病历书写 | 支持医学术语、检验结果、处方内容动态插入病历文书中； |
|  |  | 会诊记录单 | 记录会诊时间，内容，参与人员，会诊摘要与意见； |
|  |  | 病程记录 | 支持上级医生查房，患者留观的病程记录；支持病程记录的续写及续打功能；支持病程记录的合并打印功能； |
|  |  | 抢救病历 | 可按照医院抢救病历格式进行定制； |
|  |  | 留观病历 | 可按照医院留观病历格式进行定制； |
|  |  | 病历集成 | 实现临床数据的“单次输入，全程共享”，能够自动导入和选择导入相结合的方式，实现病历、护理间数据的充分衔接； 实现与住院电子病历的集成，实现急诊与住院病历的共享 |
|  |  | 病历质控 | 病历支持权限管理，记录病历修改痕迹，对数据合理性判断； |
|  |  | 知情同意书 | 支持各种同意书的电子化； |
|  |  | 病历存储打印 | 所有病历文书均可打印； |
| 5 | 质控 管理 | 质控报表 | 1）患者分诊登记表2）急诊疾病谱分布3）急诊日报表统计4）急诊患者救治统计（包括离院、死亡、转院等）5）危重患者抢救成功率统计6）病种质控统计7）重点患者主诉统计8）急诊时间质控统计 |
|  |  | 质控指标 | 1）急诊科医患比2）急诊科护患比3）急诊各级患者比例4）抢救室滞留时间中位数5）急性心肌梗死门药时间6）急性心肌梗死门球时间 7）急诊抢救室患者死亡率8）急诊手术患者死亡率9）ROSC成功率 10）非计划重返抢救室率 |
|  |  | 科室常用统计报表 | 支持科室系统以外科室常用统计报表的开发。 |