附件《静配系统升级项目需求》

| 功能模块 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 提取医嘱 | 根据HIS的发药记录提取药品发药数据 |
| 自动拆分批次 | 自动根据医嘱的执行计划、护士的备注说明、药品属性条件或者其他自定义条件自动拆分批次 支持药师手工调整批次 |
| 医嘱审查 | 对医嘱进行审查，并提供药师手工审核功能，医嘱审核可以使用内置审查模块和第三方审查接口（美康合理用药、大医通系统等）进行审查。 配伍规则定义及药师自定义审核方式，用法、频次、剂量、年龄、浓度等进行审查 对同一患者已审查的相同医嘱审查结果有记忆功能，审核通过的相同医嘱，每天可特殊标记，提高工作效率。 对肠外营养液进行审查，检验各项指标是否在标准范围内（离子浓度、能量配比、渗透压等） |
| 汇总单打印 | 按科室、药品、输液、批次分类等对药品进行分类汇总打印 |
| 标签打印 | 自动按照批次分类汇总打印、补打。提供多种方式进行分类、排序，可打印附加标签。 |
| 换床重打标签 | 根据患者换床情况自动提取换床信息标签重打。 |
| 仓内复核 | 配置前扫码复核，自动检查退药情况 |
| 成品复核 | 根据条码按照批次、科室进行复核，同时生成成品交接单。 |
| 条码追踪 | 护士站可查询药品配置状态，本科室可查询临床护士站药品签收情况。 |
| 工作量统计 | 配置量、打包量统计（按科室） 用药量统计 退药量统计 药品配置分类统计（自定义分类，如抗生素、化疗药、TPN） 不合理医嘱统计 药品金额的同科 |
| 业务查询 | 可根据科室、床号、药品名称等查询病人医嘱及摆药信息 根据科室、时间查询每个科室的发药情况 可查询病人的相关信息 |
| 系统维护 | 可根据本院情况维护药品自定义属性、可自定义药品分类和相关属性（如抗生素、化疗、TPN、高危） 提供基础字典设置，提供用药频次、单位转换、药品存储方式、配置分类等参数设置和管理 批次设置，设置静配中心工作参数和批次信息 科室用药规则，设置每个科室自动拆分批次规则 打印机设置，对打印机进行设置，能多个打印机同时使用，自动选择打印机 用户管理，提供建立新用户以及设置每一个操作员权限 |
| 设备 | 与系统相适应的电脑、打印机、扫描设备等相关设备 |