附件1：

**关于赣州市人民医院弱电工程服务项目报价**

 赣州市人民医院：

    我公司对贵单位弱电工程服务项目报价为        元。详细报价清单见附件2。

公司名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：

附件2:

弱电工程服务项目报价细分项表

（注：下列项目报价要求包含所有费用，包括但不限于劳务费、安装费、服务费、税费等，且满足服务要求。）

| 序号 | 名称 | 规格（适用机型） | 单位 | 预估数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络布线（6类网线，含人工费） | 安普，康普，TCL；包含施工、模块等(按一个信息点报价) | 个 | 600 |  |  |
| 2 | 16口千兆交换机 | TP-LINK、华为、水星等 | 个 | 30 |  |  |
| 3 | 8口千兆交换机 | TP-LINK、华为、水星等 | 个 | 30 |  |  |
| 4 | 5口千兆交换机 | TP-LINK、华为、水星等 | 个 | 40 |  |  |
| 5 | 无线路由450M | TP-LINK、华为，水星等 | 个 | 10 |  |  |
| 6 | 双频无线路由 | TP-LINK、华为、水星等 | 个 | 3 |  |  |
| 7 | 落地式机柜 | 18U（1000mm\*600mm\*600mm） | 个 | 15 |  |  |
| 8 | 2米6类成品网线 | 艾德生，安普，TCL | 根 | 250 |  |  |
| 9 | 3米6类成品网线 | 艾德生，安普，TCL | 根 | 350 |  |  |
| 10 | 网络信息模块 | 六类及以上 | 个 | 50 |  |  |
| 11 | 水晶头 | 六类及以上 | 个 | 200 |  |  |
| 12 | 网络模块面板（明装） | 86型 | 个 | 30 |  |  |
| 13 | 网络模块面板（暗装） | 86型 | 个 | 30 |  |  |
| 14 | 门禁控制线 | 深安讯RVV8\*0.75（含施工） | 米 | 5000 |  |  |
| 15 | 电源线 | 深安讯RVV8\*1.0（含施工） | 米 | 5000 |  |  |
| 16 | IC发卡器 | 达实DAC FK5622 | 个 | 3 |  |  |
| 17 | IC门禁读头 | 达实DAC GY5730 | 个 | 200 |  |  |
| 18 | 刷卡指纹门禁一体机 | 达实DAC ZW5035-A | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 二维码门禁读头 | 达实 DAC GY5750 | 个 | 5 |  |  |
| 20 | 多门门禁控制器（二门） | 达实 DAC MJ8012 | 个 | 60 |  |  |
| 21 | 多门门禁控制器（四门） | 达实 DAC MJ8014 | 个 | 80 |  |  |
| 22 | 单门磁力锁 | DAC KJ-300/3K1M | 把 | 100 |  |  |
| 23 | 双门磁力锁 | DAC KJ-300/3K2M | 把 | 30 |  |  |
| 24 | 台式语音消费机 | DAC XF4870/R | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 一拖一可视对讲 | 狄耐克 AB-280S8001-1 | 套 | 20 |  |  |
| 26 | 高清红外网络摄像头室内半球机（200万） | 宇视科技/海康威视/大华(含安装，平台接入调试） | 个 | 30 |  |  |
| 27 | 高清红外网络摄像头室内枪机（200万） | 宇视科技/海康威视/大华(含安装，平台接入调试） | 个 | 5 |  |  |
| 28 | 高清红外网络摄像头室外高速球（200万） | 宇视科技/海康威视/大华(含安装，平台接入调试） | 个 | 8 |  |  |
| 29 | 高清红外网络摄像头室外枪机（200万） | 宇视科技/海康威视/大华(含安装，平台接入调试） | 个 | 30 |  |  |
| 30 | 网络硬盘录像机（16路、双盘位） | 宇视科技/海康威视/大华(含安装，平台接入调试） | 台 | 5 |  |  |
| 31 | 网络硬盘录像机（8路、双盘位） | 宇视科技/海康威视/大华(含安装，平台接入调试） | 台 | 5 |  |  |
| 32 | 监控存储硬盘（4TB） | 宇视科技/海康威视/大华(含安装，平台接入调试） | 块 | 5 |  |  |
| 33 | 监控存储硬盘（2TB） | 宇视科技/海康威视/大华(含安装，平台接入调试） | 块 | 3 |  |  |
| 34 | 无线网桥电梯专用 | TP-LINK | 套 | 2 |  |  |
| 35 | 液晶拼接屏幕 | 创维 M46PJCH-DS | 块 | 1 |  |  |
| 36 | 网线识别标签 | EPSON | 卷 | 40 |  |  |
| 37 | 自助终端机 | DAC ZD4210 | 台 | 2 |  |  |
| 38 | 一拖二可视对讲 | 狄耐克 AB-280S8001-2 | 个 | 5 |  |  |
| 39 | 磁力锁线 | 深安迅 RVV4\*0.75 | 米 | 5000 |  |  |
| 40 | 出门按钮 | DAC BMQ52 | 个 | 1 |  |  |
| 41 | IC卡 | 复旦M1（S50）/3 | 张 | 10000 |  |  |
| 42 | 监控集中供电电源 | 小耳朵 | 个 | 10 |  |  |
| 43 | 监控独立供电电源 | 小耳朵 | 个 | 5 |  |  |
| 44 | 8芯单模光缆 | 深安讯 | 米 | 400 |  |  |
| 45 | 8芯多模光缆 | 深安讯 | 米 | 400 |  |  |
| 46 | 3米单模光纤跳线 | 胜为 | 根 | 20 |  |  |
| 47 | 5米单模光纤跳线 | 胜为 | 根 | 20 |  |  |
| 48 | 10米单模光纤跳线 | 胜为 | 根 | 30 |  |  |
| 49 | 15米单模光纤跳线 | 胜为 | 根 | 30 |  |  |
| 50 | 3米多模光纤跳线 | 胜为 | 根 | 30 |  |  |
| 51 | 5米多模光纤跳线 | 胜为 | 根 | 30 |  |  |
| 52 | 10米多模光纤跳线 | 胜为 | 根 | 80 |  |  |
| 53 | 15米多模光纤跳线 | 胜为 | 根 | 60 |  |  |
| 54 | 光模块（万兆，单模） | 华为、华三等 | 个 | 30 |  |  |
| 55 | 光模块（万兆，多模） | 华为、华三等 | 个 | 30 |  |  |
| 56 | 光模块（千兆，多模） | 华为、华三等 | 个 | 5 |  |  |
| 57 | 单模光纤收发器 | 普联 | 个 | 5 |  |  |
| 58 | 卡片打印机碳带 | Goodcard\_XR260D | 盒 | 40 |  |  |
| 59 | 探视与监护系统医护主机 | 山东亚华 YT-815C（含安装费，接入调试） | 台 | 1 |  |  |
| 60 | 探视与监护系统床头分机 | 山东亚华 YH-A29C（含安装费，接入调试） | 个 | 1 |  |  |
| 61 | 探视与监护系统探视分机 | 山东亚华 YT-265C（含安装费，接入调试） | 台 | 1 |  |  |
| 62 | 探视与监护系统悬臂支架 | 山东亚华 YT-B603S | 个 | 1 |  |  |
| 63 | 探视与监护系统悬臂支架 | 山东亚华 YT-B603V1 | 台 | 1 |  |  |
| 64 | 探视与监护系统探视推车 | 山东亚华 YT-C2（含安装费，接入调试） | 台 | 1 |  |  |
| 65 | 探视与监护系统外置电源 | 山东亚华 YT-P200 | 个 | 1 |  |  |
| 66 | 探视与监护系统网络多媒体控制器 | 山东亚华 YH-NC2-N（含安装费，接入调试） | 台 | 1 |  |  |

附件3：

|  |
| --- |
| **赣州市人民医院弱电工程服务项目考核表** |
| **类别** | **项目** | **扣罚标准** | **发生次数** | **扣罚金额**  | **备注** |
| 工作纪律 | 工作人员迟到、 早退的。  | 200元/次 |  |  |  |
| 工作时间内未穿工作服或未戴工牌的 | 200元/次 |  |  |  |
| 脱岗或上班时间做与工作无关的事的。 | 200元/次 |  |  |  |
| 工作人员无故旷工的。  | 600元/次 |  |  |  |
| 服务效率 | 接到报修后， 在工作时间未能 15 分钟内到现场的八小时外未能在 45 分钟内到现场的 | 200元/次 |  |  |  |
| 外送维修的设备未在 2 个工作日内回复维修情况的、返厂设备未在 30 日内完成维修的、其它设备未在 7 日内完成维修的。 | 500元/次 |  |  |  |
| 每月服务范围内故障修复及时完成率未达 90% | 2000 元/月 |  |  |  |
| 服务态度和质量 | 无人接听报修电话 | 100 元/次 |  |  |  |
| 服务过程中未做到态度和蔼、服务热情的 | 100元/次 |  |  |  |
| 不按院方要求安装硬件、软件和布线的。 | 500元/次 |  |  |  |
| 在维护或施工过程， 损坏医院公物的 | 200元/次，且损坏物品照价赔偿 |  |  |  |
| 卡片管理不善，造成严重损失和浪费的 | 200元/次，且损坏物品照价赔偿 |  |  |  |
| 常用设备现场无法修复时，提供不了备机的 | 500 元/次 |  |  |  |
| 未按要求提供的相关设备、 配件的（如提供非合同指定产品或非正品的） | 2000 元/次 |  |  |  |
| 院方有重要任务时， 未能积极响应并将人员安排到位 | 500 元/次 |  |  |  |
| 每月未完成至少巡查一次全院弱电机房。 | 500 元/次 |  |  |  |
| 弱电机房脏乱差， 堆积杂物 | 200 元/次 |  |  |  |
| 未按照相关行业标准及医院要求进行线路整理的 | 200 元/次 |  |  |  |
| 工作中发现重大问题， 有瞒报和漏报的 | 500 元/次 |  |  |  |
| 被医院员工有效投诉的 | 500 元/次 |  |  |  |
| 在合同期内遭到5 次有效投诉 | 院方有权无条件中止合同 |  |  |  |
| 汇总 |  |
| **考核日期： 总分合计：****考核人签名：** |