## Sheet1
附件二：全自动免疫组化仪参数响应表
序号 | 项目 | 是否响应
1 | 仪器检测原理及用途：基于免疫组织化学技术，应用于全自动免疫组织化学检测。
2 | 可同时染色≥30张切片。
3 | 可加载试剂位置数量≥20个。
4 | 可调节试剂加样量。
5 | 开放式平台，兼容国外和国内主流厂商试剂盒和耗材。
6 | 软件自带标准预置染色程序，允许用户进行复杂的个性化的编程。
7 | 可与工作系统连接，实现实时数据共享。
8 | 可实现任意多台仪器在线管理和远程监控。
9 | 免费提供检测试剂外的所有耗材。
10 | 配备UPS不间断电源，防止突然断电对仪器和实验的损害。
11 | 清洗维护：软件主动提醒清洗，自动执行清洗程序，维护简便，无额外清洗维护。
12 | 标签打印系统：标签打印机，打印防潮、耐腐、抗有机溶剂的标签。
13 | 试剂自动识别：全部试剂包括一抗、二抗均能自动识别，无需额外注册编辑。
14 | 标签识别：二维码设计，可容纳海量临床病理信息，稳定性及保密性高。
15 | 文件打印系统：具有报告打印功能,并配备标准打印机，可打印实验记录和文件报告。