## Sheet1
附件四：全自动液基薄层细胞制片染色机参数响应表
序号 | 项目 | 是否响应
1 | 能有效将病变细胞进行富集，选择性捕获病变细胞，使病变细胞和具诊断价值的细胞平铺在玻片上，经仪器自动染色，制成背景清晰、诊断线索明确的薄层细胞涂片。
2 | 需配套不同的试剂盒，应用于包括宫颈细胞、浆膜腔积液，针吸细胞、内窥镜刷检及灌洗液、乳腺溢液等液基细胞学制片染色。
3 | 具备较大触摸屏操作，真正全自动一键式操作，实现制片到染色全流程自动化操作，整个过程时间 ＜70分钟。
4 | 专用高精度离心机，运行平稳，实现标本的梯度离心。实现标本从分离液的预处理到制片染色全过程的自动精准分配，严格控制样本和试剂用量，保证制片及染色效果的统一性。
5 | 可支撑标准的 AI 人工智能阅片系统，实现远程阅片。
6 | 染色深浅模式有多种模式可选。
7 | 多种机器运行模式，包括支持制片染色模式、单独加样模式，单独染色模式，满足各种制片染色要求。
8 | 全自动批量处理标本，一次性至少可以完成3个样本的沉降、染色全流程，批量处理不少于40人份，
9 | 制成的玻片诊断面积直径为不小于13mm 的圆。
10 | 系统自动保存上次操作参数，机器运行过程实时监控，实时显示仪器的进行状态。制片结束机器有提示音。
11 | 电源电压：AV220V±10% 50Hz±2% 功率消耗≤1KW。
12 | 配备专门的工程技术人员，及时解决工作中出现的异常情况。