## Sheet1
附件五：全自动快速组织脱水机参数响应表
序号 | 项目 | 是否响应
1 | 处理技术：高频超声组织快速处理技术；
2 | 功能：全自动快速完成病理组织固定、脱水、透明、浸蜡的随取随做流水线式处理；
3 | 包埋盒数量识别：自动检测识别出包埋盒数量；
4 | 定量上液：根据识别包埋盒数量自动定量加载试剂；
5 | 最小处理通量:120个包埋盒/小时；
6 | 最小载机量:120个包埋盒；
7 | 显示器:≥12寸的高清触摸屏电脑，便于操作；
8 | 配备智能PID温控系统，并自带降温冷却装置，防止温度上升过高、过快而损害组织；
9 | 组织处理程序：内置15种可编程组织处理程序；
10 | 系统实现试剂和石蜡的智能计数功能，防止人为计数出错，保证试剂和石蜡的使用效果；
11 | 组织脱水时间：小组织（0.3cm及以下点状活检及0.1cm穿刺标本）约20~40min；大组织（直径≤1.5，厚度0.2cm）约60~90min；
12 | 浸蜡及蜡液管理：循环负压浸蜡，具备智能石蜡自动清洁，全自动排蜡、换蜡；
13 | 试剂管理：1次加载多天使用；废试剂储存箱自动收集废试剂；
14 | 废气处理及冷凝系统：废气处理系统内置活性炭炭包，集中处理设备内的废气；冷凝系统配备风扇组件和冷凝管道，免维护自动回收冷凝液；
15 | 清洗功能：具备提篮清洗和管路清洗功能；
16 | 远程联网功能：云管理平台对设备进行在线监测，设备故障可及时反馈至云管理平台，及时开展售后服务保障。