附件：

要求在我院南院区新建，供应商须提供新能源车快速充电桩服务，供应商可以根据服务内容提供服务方案，如收益权合作方式、响应时间、固定人员数、工作流程等。

1.项目为设计、施工、维保、运营一体化。

2.需要新建6套国内知名品牌480kW一机8枪，1套240kW一机4枪，7台双枪充电终端，共52个车位设置快速充电桩，并通过相关主管部门审核验收。

3.新设1600KVA箱2座，以及配套的监控及消防设施并通过相关主管部门审核验收。

4.供应商需提供其投资赣州其他场站的规模说明（已运营超过50把快充的场站）及营运证明，作为证明其运营能力的参考。

5.供应商（投资方）需有自有产权APP程序，且承诺后期只可使用自有的APP平台进行收费管理。

6.投资方需在30个工作日内完成施工及投运，如未完成，则按每天     1000元交付院方车位占用费。并承诺中标后提供10万元履约保函，至建设完成后退还。