附件：

要求在我院南北院区新建电动自行车充电桩，供应商须提供电动自行车充电桩服务，供应商可以根据服务内容提供服务方案，如收益权合作方式、响应时间、固定人员数、工作流程等。

1.项目为设计、施工、维保、运营一体化。

2.南院需增设650个电动自行车充电点位，北院需增设440个电动自行车充电点位。

3.充电设施确保具备防火、防尘、防雨等防护功能，防护等级不低于IP54；充电装置具备定时断电、过载保护、短路保护、漏电保护等功能；电线电缆使用RVV护套电缆或橡套电缆，不得使用RVV双绞电线或铝芯线等裸电线，线芯截面大小应满足线路载流量的要求。

4.供应商（投资方）需有自有产权APP程序，且承诺后期只可使用自有的APP平台进行收费管理。

5.投资方需在30个工作日内完成施工及投运。