病案无纸化硬件项目需求书

- 项目背景

为贯彻落实全国卫生与健康大会精神及深化医药卫生体制改革有关要求，推进无纸化病案管理建设，实现高效率医疗运作，医疗信息化势在必行。而作为电子签名的手签板的使用必不可少，它在保障患者权益、提升医疗服务效率及质量方面扮演着重要角色。

目前医院病历系统只能支持患者纸质签名，而手签板的应用使患者能够直接在电子屏幕上阅读并确认医疗文书的内容，包括诊断结果、治疗方案、手术同意书等，从而充分保障患者的知情权。

通过电子签名技术，医疗文书的录入、修改、审核等环节均可实现电子化，减少纸质文件的流转和存储。同时，电子签名还能确保病案信息的准确性和完整性，减少纸质文件的泄露风险，通过加密、权限控制等安全措施保护患者的个人信息和医疗数据，实现病案管理的无纸化。

## 二、项目清单

| 编号 | 名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 | 是否硬件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无线手写信息数字签名板 | 无线10.1寸液晶显示屏，Android操作系统，支持文件浏览、手写签名和指纹采集等，支持表单建立，表单在线编辑，同步患者信息，编辑完成后表单回传给系统等 | 210 | 台 | 是 |
|  | 高拍仪 | 纸质文件扫描、存储、归档，让医疗文档储存数字化 | 87 | 台 | 是 |
|  | 液晶电视 | 液晶显示屏，支持网页浏览，高清晰度 | 2 | 台 | 是 |

## 三、项目详细参数

### 3.1无线手写信息数字签名板

| 序号 | 硬件参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 主体配置：CPU≥8核；内存≥4G；存储容量≥64G； |
| 2 | 显示屏： 屏幕尺寸≥10.1英寸；显示分辨率：≥1920*1200； |
| 3 | 摄像头： 前置≥500万像素；后置≥1300万像素； |
| 4 | 电池容量：≥10000mAh |
| 5 | 指纹模块：指纹支持活体指纹采集,公安标准指纹模块 |
| 6 | 通信模式： 支持双频WiFi，2.4G、5G；支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac；支持蓝牙5.0；无线广域网：支持4G全网通； |
| 7 | 配备手写笔 |

### 3.2高拍仪

| 序号 | 硬件参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 采用USB3.0接口； |
| 2 | 摄像头：≥1600万像素；自动对焦； |
| 3 | 拍摄尺寸：A3、A4、A5、A6、名片/身份证； |
| 4 | 对接支持：提供SDK开发接口； |
| 5 | 支持windows操作系统； |

### 3.3液晶电视

| 序号 | 硬件参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 尺寸：≥55寸； |
| 2 | 分辨率：≥1920*1080； |
| 3 | 屏幕比例：16：9； |

- 四、信息工程对接和集成要求

满足与医院公共平台对接。包括：

1、数据交换集成：提供永久开放数据结构或数据接口。将本系统权威数据共享给医院数据中心，也可以从医院数据中心获取所需的其他系统产生的权威数据，从而实现全院数据共享与交换。报价须包含永久开放数据接口等相关费用。

2、满足医院信息系统对接：能与医院现有HIS系统、手麻系统CA电子签名系统对接。

- 五、安全要求（软件系统安全检测，如符合网络安全等级保护的级别等）

本期工程按照《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》等法律法规要求来规划系统建设和产品采购的网络安全要求，遵循“同步规划、同步建设、同步运行”的原则，具体要求如下:

1.按照国家网络安全等级保护三级保护要求，结合自身系统情况来进行网络安全建设，根据信息系统网络安全等级划分的情况制定网络安全设计方案（包含总体规划、基本安全措施、安全建设工作计划）；

2.配合医院开展等级保护测评、风险评估、商用密码应用安全性评估等安全工作，系统程序漏洞导致的网络安全风险、整改要求，开发商应承诺终身免费升级修补；

3.为防止供应链安全风险，网络安全等级保护第三级及以上信息系统依照《网络安全法》等法律法规规定，加强安全评估，谨慎采购使用未通过网络安全审查的软硬件产品；

4.系统测试及正式使用期间，所有管理员、用户、程序账号均不得使用弱口令。系统具备强口令配置功能及界面，并支持双因子认证模式；

5.禁止使用移动介质，凡是涉及到数据的导入导出均由信息中心专人进行操作，所有数据不出内网，原则上建议项目实施人员不使用远程实施方式，项目实施人员均到医院现场实施。系统的搭建必须在信息中心的严格监管下进行，对可能涉及到的针对 HIS 与大数据平台的所有接口(包括数据总线的接口)传输的数据进行严格监管；

6.合同签订时需同步签订网络与数据安全保密协议及承诺书。

7.系统正式上线前需在医院信息技术科完成系统备案，并提交第三方软件测评机构出具的合格的系统漏洞扫描报告、系统渗透测试报告。

- 六、维保条款（软硬件维保条款，如响应时间、免费保修期等）

- 乙方提供本合同的质保期为验收之日起3年。若乙方提供的货物质保期不符合要求，甲方有权拒收，要求乙方提供符合要求的货物，因此导致延迟交货的，按相应的违约行为处理。

- 乙方承担因货物本身的缺陷所应负的责任；所有产品在质保期内发生质量问题，乙方无条件给予退换。

- 质保期满后，双方协商一致后，可按材料及配件的成本价进行修理。

- 乙方在质保期内须提供7*24小时售后免费技术支持、设备维护等服务；

- 乙方须承诺在质保期内提供免费保修及上门服务。

- 乙方须承诺对所投货物进行终身维修（有偿质保），质保期后维护费不的超过合同的中标金额的3%，具体维护费用须经双方确定。

- 乙方需承诺所投货物质保期内，如设备发生故障，须调查故障原因并上门免费修复直至满足设备性能要求或提供整机更换服务或更换有缺陷的组件材料。对所投货物置外维修必须在1 个工作日内反馈维修情况，如果需要返回原生产厂家进行外修的必须在5 天内修复完好，其他的1天内修复完好，并须提供满足甲方工作要求的备用机。