附件1

要求在我院南北院区新建电动自行车充电桩，供应商须提供电动自行车充电桩服务，供应商可以根据服务内容提供服务方案，如收益权合作方式、响应时间、固定人员数、工作流程等。

1.项目为设计、施工、维保、运营一体化。

2.充电设施确保具备防火、防尘、防雨等防护功能，防护等级不低于IP54；充电装置具备定时断电、过载保护、短路保护、漏电保护等功能；电线电缆使用RVV护套电缆或橡套电缆，不得使用RVV双绞电线或铝芯线等裸电线，线芯截面大小应满足线路载流量的要求。

3.供应商（投资方）需有自有产权APP程序，且承诺后期只可使用自有的APP平台进行收费管理。

4.投资方需在30个工作日内完成施工及投运。

附件2

南院区明细

| 序号 | 安装位置 | 增设充电点位数量 | 充电桩固定支撑形式 | 数量 | 主要材料及材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 培训楼后 | 50 | 护栏式 | 40米 | 护栏：镀锌钢材，焊接组合，白色静电喷涂。 雨棚：镀锌钢材焊接支撑架，树脂瓦作顶棚 |
| 2 | 老年楼后 | 50 | 雨棚式 | 100平米 |  |
| 3 | 造氧机房左 | 100 | 护栏式 | 80米 |  |
| 4 | 肿瘤楼后面 | 70 | 护栏式 | 56米 |  |
| 5 | 科教楼后面 | 50 | 护栏式+雨棚式 | 护栏16米，60平米 |  |
| 6 | 科教行政连廊 | 200 | 护栏式+雨棚式 | 护栏80米，雨棚200平米 |  |
| 7 | 东门 | 100 | 护栏式 | 80米 |  |
| 8 | 体检楼后 | 50 | 护栏式 | 40米 |  |
| 9 | 体检与儿科连廊 | 10 | 护栏式 | 8米 |  |
| 10 | 儿科楼后 | 20 | 护栏式 | 16米 |  |
| 11 | 儿科楼前 | 50 | 护栏式 | 40米 |  |
| 12 | 内环道路停车区 | 30 | 护栏式 | 24米 |  |
| 13 | 汇总 | 780 | 搭建雨棚360平米，安装护栏480米。 |  |  |

北院区明细

| 序号 | 安装位置 | 增设充电点位数量 | 充电桩固定支撑形式 | 数量 | 主要材料及材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊西边 | 20 | 护栏式 | 16米 | 护栏：镀锌钢材，焊接组合，白色静电喷涂。 雨棚：镀锌钢材焊接支撑架，树脂瓦作顶棚 |
| 2 | 门诊围墙西 | 20 | 护栏式 | 16米 |  |
| 3 | 门诊东面 | 20 | 护栏式 | 16米 |  |
| 4 | 内科楼后 | 20 | 雨棚式 | 40平米 |  |
| 5 | 回春楼前 | 40 | 雨棚式 | 80平米 |  |
| 6 | 回春楼后 | 50 | 护栏式 | 40米 |  |
| 7 | 外科大楼东侧 | 20 | 雨棚式 | 16米 |  |
| 8 | 供应室边 | 30 | 护栏式 | 24米 |  |
| 9 | 感染科内 | 100 | 护栏式 | 80米 |  |
| 10 | 行政楼后 | 30 | 护栏式 | 24米 |  |
| 11 | 汇总 | 350 | 搭建雨棚120平米，安装护栏230米 |  |  |

附件3

报价单

| 公司名称 | 合同期限 | 充电电费、服务费（元/度） | 电费缴纳 | 管理费比例 | 售后承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 自行缴纳实际产生电费 | 管理费按电费的 %缴纳。 |  |