## Sheet1
2024年常规配件计划表
项目名称 | 数量 （2年量） | 单位 | 主要技术规格及要求
蓄电池 | 30 | 个 | 监护仪锂电池原装全新配件，质保1年
蓄电池 | 60 | 个 | 监护仪锂电池非原装全新配件，质保1年
蓄电池 | 15 | 个 | 监护仪铅酸电池非原装全新配件，质保1年
蓄电池 | 20 | 个 | 上海斯曼峰JX820D通用型电池，质保1年
蓄电池 | 10 | 个 | 欧姆龙电子血压计通用电池，质保1年
蓄电池 | 30 | 个 | 浙大史密斯微量泵电池
袖带 | 45 | 个 | 欧姆龙电子血压计7071非原厂袖带，质保3个月
袖带 | 6 | 个 | 欧姆龙电子血压计7071原厂袖带，质保3个月
袖带内袋 | 20 | 个 | 水银血压计袖带内袋
袖带外袋 | 20 | 个 | 水银血压计袖带外袋
球囊 | 20 | 个 | 水银血压计球囊
床罩 | 800 | 张 | 森林雨床单位臭氧消毒机
钢丝轴 | 20 | 套 | 雅思、华纳排痰仪钢丝轴，质保6个月
振动头 | 20 | 个 | 雅思、华纳排痰仪振动头，质保6个月
手柄 | 20 | 个 | 雅思、华纳排痰仪手柄，质保6个月
减压阀 | 20 | 套 | 氧气瓶减压阀，证件齐全，质保6个月
氧气吸入器 | 20 | 套 | 国标氧气吸入器，证件齐全，质保6个月
手机 | 300 | 把 | 西北西诺口腔专用手机维修
空气消毒机灯管 | 600 | 支 | 老肯ZW30D17W、肯格王ZW36D17W-H386、迈尔三种空气消毒机的全新原装灯管
空气消毒机清洗 | 1000 | 台 | 按厂家说明书要求清洗空气消毒机的滤网，先水洗后曝晒；用75%的酒精清洁灯管；拆开风叶进行清洗；用鼓风机或吸尘整机除尘。本公司已提供工程师资质证书
肢夹 | 20 | 套 | 心电图机肢夹，质保3个月
吸球 | 20 | 套 | 全新深圳邦健心电图机吸球，质保3个月
导联线 | 10 | 套 | 全新深圳邦健心电图机导联线，质保6个月
降温毯 | 10 | 条 | 珠海和佳亚低温治疗仪全新原装降温毯，质保6个月
电子整流器 | 8 | 个 | 空气消毒机紫外线灯管使用，飞利浦电子整流器36W，质保3个月
气垫床泵膜 | 200 | 片 | 气垫床泵膜
氧气转接头 | 50 | 个 | 德标转英标，或英标转德标接头
前端线 | 10 | 条 | 原装邦健心电图机前端线，质保6个月
加热盘 | 100 | 个 | TDP仪（神灯）的加热盘（包更换费用）
弹簧杆 | 40 | 个 | TDP仪（神灯）的弹簧杆（包更换费用）
脚套 | 10 | 套 | 雅思空气波压力循环治疗仪脚套拉链维修
显示屏 | 8 | 块 | 全新迈瑞IPM系列监护仪显示屏，质保6个月
脚踏 | 10 | 个 | 采集图像、点触式脚踏
空气过滤器 | 5 | 个 | 空气入口的空气过滤器，新华全自动清洗机rapid520
医用清洗剂（进口） | 50 | 瓶 | 蛇牌GB600，供货前参考科室之前使用的型号
保安过滤芯 | 50 | 根 | 40寸，PP棉，南院康辉水处理系统用
隔膜泵 | 20 | 个 | 迈尔腔镜清洗工作站用于送水送气的泵
水枪气枪按键 | 10 | 个 | 医用气枪水枪通用
医用气枪水枪弹簧管 | 20 | 个 | 与医院内镜（迈尔、老肯等）清洗工作站匹配
循环泵 | 2 | 套 | 新华全自动清洗机rapid520
电解质盐 | 400 | 包 | 康辉酸化水机使用的电解质盐
门胶条 | 8 | 根 | 新华全自动清洗机舱门，密封条
医用气枪水枪 | 20 | 个 | 医用气枪水枪，枪体加枪喷头
空气波套筒 | 8 | 套 | 雅思空气波治疗仪通用双腿套筒
肤温探头 | 10 | 根 | 宁波戴维，郑州迪生暖箱，辐射台用
医用输液架 | 10 | 套 | 移动式医用输液架，带输液挂钩，推手
腔镜清洗工作站灌流器接头 | 10 | 个 | 用于软镜在清洗消毒过程中的接头
导联线 | 50 | 套 | 适应中旗和科曼心电图机的一体导联线，质保3个月
扫码枪 | 30 | 个 | 能兼容中旗心电图机，质保3个月
USB维修 | 30 | 台 | 中旗心电图USB更换，质保3个月
电极治疗线 | 50 | 根 | 适用我院低频治疗仪、中频治疗仪、生物刺激反馈治疗仪、神经脑电刺激仪、脑电仿生电刺激仪
电子管 | 10 | 个 | 超短波电子管，质保3个
钢丝轴 | 2 | 套 | 莱福特排痰仪钢丝轴，包更换，质保6个月
振动头 | 2 | 个 | 莱福特排痰仪振动头，包更换，质保6个月