## Sheet1
2024年呼吸机配件计划表
项目名称 | 数量(2年量) | 单位 | 主要技术规格及要求
电源 | 10 | 个 | 提供技术指导，德尔格SAVINA呼吸机电源配件，发现问题后立即发货，若不是电源故障，免费退货，质保6个月
主板 | 4 | 块 | 提供技术指导，德尔格PLUS麻醉机电源配件，发现问题后立即发货，若不是主板故障，免费退货，质保6个月
流量传感器 | 30 | 个 | 鸟牌VELA呼吸机原装全新配件，质保3个月
主板 | 25 | 块 | 提供技术指导，鸟牌VELA呼吸机主板配件，发现问题后立即发货，若不是主板故障，免费退货，质保6个月
气动阀 | 6 | 个 | 提供技术指导，鸟牌VELA呼吸机气动阀配件，发现问题后立即发货，若不是气动阀故障，免费退货，质保6个月
减压阀 | 7 | 个 | 提供技术指导，鸟牌VELA呼吸机内部减压阀配件，发现问题后立即发货，若不是减压阀故障，免费退货，质保6个月
触摸屏 | 2 | 块 | 鸟牌VELA呼吸机全新配件，质保6个月
湿化器 | 10 | 套 | 原装全新鸽子牌PN-2000F湿化器，配一个罐子，质保1年
流量传感器 | 2 | 个 | 菲萍呼吸机FABIN HFO原装全新流量传感器，质保3个月
流量传感器 | 40 | 盒 | 德尔格SAVINA呼吸机原装全新配件，质保3个月（1盒5个）
氧电池 | 4 | 个 | 鸟牌VELA呼吸机原装全新配件，质保3个月
蓄电池 | 30 | 对 | 德尔格SAVINA呼吸机通用型蓄电池，质保6个月
蓄电池 | 4 | 对 | PB840呼吸机通用型蓄电池，质保6个月
硅胶管路 | 5 | 套 | 硅胶管路，台湾彦大品牌，可以高温135°消毒，质保6个月
控制板 | 6 | 块 | 提供技术指导，鸟牌VELA呼吸机涡轮控制板配件，发现问题后立即发货，若不是控制板故障，免费退货，质保6个月
吸入呼出过滤器 | 8 | 套 | PB840呼吸机原装吸入、呼出过滤器和原装配套水杯
保养套件 | 5 | 套 | 全新原装用于Vela鸟牌呼吸机保养套件
细菌过滤器 | 40 | 个 | 全新原装德尔格呼吸机的细菌过滤器
积水杯 | 10 | 个 | 全新原装呼吸管路中的积水杯，可以高温135°消毒重复使用
膜片 | 10 | 个 | 德尔格呼吸机呼出阀原装膜片
氧电池 | 4 | 个 | 哈美顿呼吸机原装氧电池，质保9个月
氧电池 | 4 | 个 | 哈美顿呼吸机兼容型氧电池，质保9个月
氧电池 | 4 | 个 | 斯蒂芬呼吸机兼容型氧电池，质保9个月
气囊测压表 | 15 | 个 | VBM气囊测压表，所配的接头与医院的镜子相匹配，具有质保6个月
湿化罐 | 10 | 个 | 费雪派克原装湿化罐，质保12个月
湿化罐 | 10 | 个 | 全新原装吉科SH330A湿化罐，能与费雪派克湿化器通用的湿化罐，可以高温135°消毒，质保12个月
湿化器底座 | 10 | 个 | 全新原装吉科SH330A底座，质保12个月
连接线 | 10 | 根 | 全新德尔格呼吸机连接流量传感器的连接线，质保6个月
内部流量传感器 | 5 | 个 | 全新德尔格呼吸机内部流量传感器，质保6个月
Q3传感器 | 5 | 个 | 全新PB840呼吸机Q3传感器，质保6个月
锁扣 | 5 | 个 | 全新PB840呼吸机呼出阀锁扣器，质保6个月
膜片 | 10 | 片 | 全新维曼转运呼吸机呼出阀膜片，质保3个月
减压阀 | 5 | 个 | 提供技术指导，德尔格呼吸机内部减压阀配件，发现问题后立即发货，若不是减压阀故障，免费退货，质保6个月