## Sheet1
蒂升电梯维保服务及更换配件服务项目报价表
项目名称 | 数量 | 主要服务要求 | 预算价（元） | 折扣率
蒂升电梯维保服务项目 | 64台 | 南院区63台和北院区1台蒂升电梯修理和保养服务，包括对电梯日常的检查、清洁、润滑、调整等保养服务（每15天不少于一次）和故障维修；对电梯相关设施（机房、值班室、配件存放间、基坑、轿顶、五方通话等）日常的巡检和6s管理；对电梯定期进行年检及检测、限速器校验和称重试验等检测测试。 | 170000
直梯配件价格清单 | 名称 | 规格 | 预算单价（元）
| 接触器LCID09 | 个 | 188
| 接触器LC1D12 | 个 | 210
| 接触器LC1D25 | 个 | 320
| 接触器LC1D32 | 个 | 385
| 接触器LC1D40 | 个 | 425
| 接触器LC1D50 | 个 | 595
| 接触器LC1D65 | 个 | 650
| 辅助触点 | 个 | 85
| 封星接触器 | 个 | 710
| 相序继电器XJ12 | 个 | 210
| 抱闸电源EMK | 个 | 320
| 抱闸检测开关 | 个 | 320
| 变频器控制板TMI | 块 | 9800
| 主板MC2 | 块 | 9800
| 主机编码器 | 套 | 12000
| 计数器 | 个 | 210
| 1MP板 | 块 | 1450
| MM板 | 块 | 6000
| 轿门钢丝绳 | 根 | 210
| 停电应急平层装置 | 套 | 18000
| 限速器 | 个 | 5800
| 限速器开关 | 个 | 175
| 限速器电吸磁铁 | 块 | 780
| 滤波器 | 个 | 1080
| PMS/DAF主机 | 个 | 68000
| 抱闸装置 | 套 | 7200
| 继电器 | 个 | 120
| 12V电源 | 个 | 560
| 5V电源 | 个 | 560
| 制动电阻 | 个 | 2100
| ECN编码器 | 个 | 9000
| 曳引轮 | 个 | 8600
| 导向轮 | 个 | 8600
| 轿门锁触点 | 套 | 240
| 轿顶24V电源 | 个 | 320
| 门挂轮 | 个 | 98
| 偏心轮 | 个 | 78
| 轿门立柱 | 套 | 5800
| F9门机皮带 | 根 | 210
| 齿形皮带轮 | 个 | 280
| 门机驱动轮 | 个 | 265
| 门机 | 套 | 8200
| 门机变频器 | 个 | 3800
| 语音报站 | 套 | 4200
| 称重盒 | 套 | 2800
| 称重探头 | 个 | 1350
| 轿厢内显示板 | 块 | 2100
| 轿厢控制板 | 块 | 1800
| 轿厢扩展板 | 块 | 1600
| 轿厢导靴靴衬 | 个 | 98
| 轿厢导靴 | 个 | 360
| 到站钟 | 个 | 235
| 内呼按钮（楼层） | 个 | 90
| 警铃按钮 | 个 | 90
| 通话按钮 | 个 | 90
| VIP锁 | 个 | 235
| 开关门按钮 | 个 | 90
| 司机锁 | 套 | 270
| 轿顶话机 | 个 | 120
| 轿顶24V电源 | 个 | 320
| 轿顶手持灯 | 个 | 210
| 外呼按钮 | 个 | 102
| 松闸电池 | 个 | 409
| 变频器CPIC-34 | 个 | 22159
| 变频器CPI32维修 | 次 | 5568
| 主机轴承更换 | 次 | 21023
| 制动器 | 个 | 10909
| 补偿链 | 米 | 148
| 门滑块 | 个 | 30
| SRC模块 | 个 | 880
| 轿厢扶手 | 个 | 1560
| ZS开关 | 个 | 600
| 安全钳开关 | 个 | 120
| 安全窗开关 | 个 | 420
| 轿顶检修箱 | 个 | 960
| 急停开关 | 个 | 92
| 左门刀组件 | 套 | 1300
| 左轿门 | 扇 | 6800
| 右轿门 | 扇 | 6800
| 左厅门 | 扇 | 6800
| 右厅门 | 扇 | 6800
| 厅门门头接线盒 | 个 | 480
| 厅门锁 | 个 | 1580
| 门挂轮 | 个 | 75
| 偏心轮 | 个 | 78
| 厅门钢丝绳 | 根 | 210
| 厅门弹簧 | 根 | 110
| 外呼盒 | 套 | 2300
| 消防开关盒 | 个 | 260
| 蜂鸣器 | 个 | 130
| 极限开关 | 个 | 130
| 码板支架 | 个 | 320
| 对重反绳轮 | 个 | 8600
| 对重导靴 | 个 | 360
| 对重导靴靴衬 | 个 | 98
| 24V电源 | 个 | 600
| 空气开关60A | 个 | 245
| 曳引钢丝绳 | 米 | 33
| 限速器钢丝绳 | 米 | 33
| 补偿链导向轮 | 个 | 1650
| 井道辅助急停 | 个 | 460
| 层门地坎 | 个 | 420
| 底坑检修盒 | 个 | 1160
| 缓冲器 | 个 | 4200
| 缓冲器开关 | 个 | 85
| 涨紧装置（无机房） | 个 | 1720
| 涨紧轮 | 个 | 1800
| 断绳开关 | 个 | 380
| 门区感应器 | 个 | 410
| 检修限位开关 | 个 | 210
| 轿顶反绳轮 | 个 | 8600
| 断绳开关 | 个 | 380
| 底坑话机 | 个 | 120
| 积油盒（轿厢侧、对重侧） | 个 | 120
| 应急电源 | 个 | 380
| 坦克链 | 根 | 800
| 无线五方通话监控室主机 | 套 | 13500
| 无线五方通话副机 | 个 | 360
| 无线五方通话机房主机 | 个 | 3200
| 主机油封 | 套 | 5800
| 主机罩 | 个 | 500
| 主机润滑油 | 瓶 | 1400
| 钢丝绳润滑油 | 瓶 | 480
| 应急平层装置蓄电池 | 个 | 360
| 应急灯 | 个 | 90
| 光幕 | 副 | 2580
| 平层感应器LN | 个 | 560
| 轿顶风扇 | 个 | 380
| 轿顶应急电源 | 个 | 380
| 轿厢话机 | 个 | 120
| 对重护网 | 块 | 1090
| 轿门机械锁 | 个 | 636
| 变频器CPIC-48 | 个 | 24772
| 变频器CPI48维修 | 次 | 6250
| 随行电缆 | 米 | 148
| 制动臂 | 个 | 5455
| MC2主板维修 | 次 | 5341
| 油杯 | 个 | 40
| 检修开关 | 个 | 480
| 绳头锥套 | 套 | 650
扶梯配件价格清单 | 主板 | 块 | 9600
| 变频器 | 个 | 23500
| 制动电阻 | 个 | 4500
| 速度检测探头 | 个 | 680
| 梯级缺失探头 | 个 | 1750
| 开关 | 个 | 265
| 检修盒 | 个 | 2300
| 扶梯运行灯 | 个 | 2100
| 梯级 | 个 | 4800
| 梳齿板 | 块 | 130
| 测速开关 | 个 | 680
| 前裙板 | 个 | 480
| 入口保护开关 | 个 | 420
| 主电源漏电开关 | 个 | 185
| 梯级链条 | 条 | 1080
| 扶手带 | 米 | 782
| 梳齿板开关 | 个 | 318
| 抱闸检测开关 | 个 | 739
| 主驱动链检测探头 | 个 | 409
| 扶手带测速探头 | 个 | 773
| 扶手带导向块 | 块 | 68
| 制动器 | 个 | 6364
| 扶手带出入口盖板 | 个 | 989
| 扶手带压紧皮带 | 根 | 2386
| 扶手导轨返回弯段 | 根 | 1875
| 扶手驱动轴套件 | 件 | 25568
| 电机 | 个 | 37500
| 梯级下陷开关 | 个 | 909
| 润滑泵 | 个 | 3800
| 雷达 | 个 | 1100
| 黄边 | 个 | 90
| 扶梯锁 | 个 | 310
| 故障显示器 | 个 | 3600
| 下机仓开关 | 个 | 280
| 梯级照明 | 个 | 480
| 主机齿轮油 | 瓶 | 980
| 链条油 | 瓶 | 980
| 裙板刷 | 个 | 210
| 相序检测 | 个 | 2500
| 辅助触点 | 个 | 130
| 接触器LC1D32 | 个 | 385
| 抱闸控制器 | 个 | 430
| 扶梯上、下段玻璃 | 块 | 7600
| 扶梯中段玻璃 | 块 | 9200
| 扶手带测速轮 | 个 | 2403
| 扶手带托轮 | 个 | 466
| 扶手带上下端回转链排 | 根 | 1875
| 梯级轮 | 个 | 100
| 扶手带驱动链 | 根 | 14205
| 抱闸臂 | 个 | 1438
| 减速机链轮 | 个 | 8523
| 扶手驱动轮 | 个 | 2614
| 扶手导轨滚轮 | 个 | 739
| 主驱动轴套件 | 件 | 34432
| 减速箱 | 个 | 58364
| 主驱动链 | 根 | 6386